## Materiaal
Materiaallijst
RG413 - RG Aarle-Rixtel |  |  |  | Projectnummer: 213377 | HVL TBI Techniek |  | Versie: 0
Toelevering Aa en Maas
Tagcode | Aantal | Type | Fabrikaat | Omschrijving | Opmerking | TU bestelnummer | Fabr.bestelnummer | Afm.
300U4 | 1 | 6ES7 677-1DD10-0BB0 | Siemens | PLC EC31-RTX |  |  |  | 160 x 125
300X5 | 1 | PATCHK S/FTP 6 GRI 2M | AMP | Kabel tbv PLC naar switch | 2 meter | 7716 624
423U2 | 1 | 6GK5 005-0BA00-1AB2 | Siemens | Scalance XB005 |  |  |  | 45 x 100
423U3 | 1 | UR-5-SL | Conel | UMTS Modem |  |  |  | 30 x 102
423U6 | 1 |  |  | Antenne (soort en uitvoering in werk te bepalen) | Toelevering Aa de Maas
423X3 | 1 | PATCHK S/FTP 6 GRI 2M | AMP | Kabel tbv PLC naar switch | 2 meter | 7716 624
423X6 | 1 |  |  | Antennekabel (soort en lengte in werk te bepalen) | Toelevering Aa de Maas
Paneel | 1 | Aluminium plaat 500 x 410 mm | HVL | Afdekplaat t.b.v. vervallen Touch screen
Paneel | 6 | M22S-B | Eaton-Moeller | Blindplaat 22.5 mm zwart |  | 2229 391
Paneel | 1 | Aluminium plaat 70 x 70 mm | HVL | Afdekplaat t.b.v. vervallen schakelaar