Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Correctie schaling analoge ingangen temperatuur oven
Version:	1.0
Filename:	CorrectieTIwervelbedoven.odt
Date:	07-10-2007
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
1-10-2007	0.1	Vastleggen aanpassing software
1-10-2007	1.0	Implementatie

Correctie temperatuur metingen oven
Analoge ingangen thermo koppels oven
Omschrijving wijziging uitbreiding
QI-157	O2 meting / schaling -6.5 – 25 % O2 / Schaling is gehandhaafd	FC120: PIW152 / DB150.DBD48
TI-158.2	Schaling min waarde in PLC op 0.0 gezet.
TI-159.2	Schaling min waarde in PLC op 0.0 gezet.
TI-160.2	Schaling min waarde in PLC op 0.0 gezet.
TI-161.2	Schaling min waarde in PLC op 0.0 gezet.