Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Aanpassingen wervelbedoven
Version:	1.0
Filename:	OvenAanpassing.odt
Date:	04-10-2007
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
04-10-2007	0.1	Vastleggen aanpassing software

Aanpassingen wervelbedoven
Gegevens aanpassing
Omschrijving wijziging uitbreiding

PLC Software

Wijzigingen PLC software
TI-157.2	PIW680 (v\was TI-171)	Temperatuur wervelbed oven
START	Bovenbed branders laag	A18.3; 1 = start
STOP	Bovenbed branders laag	A18.3; 0 = stop
START	Bovenbed brander 1 hoog	Puls van 1 sec. Op A18.5
STOP	Bovenbed brander 1 hoog	Puls van 1 sec. Op A18.6
START	Bovenbed brander 2 hoog	Puls van 1 sec. Op A18.7
STOP	Bovenbed brander 2 hoog	Puls van 1 sec. Op A19.0
START	Bovenbedbranders	Puls van 1 sec. Op A19.1
STOP	Bovenbedbranders	Puls van 1 sec. Op A19.2
AAN/UIT	Voldoende temperatuur voor hoofdbranders	A18.2

SCADA Software

Wijzigingen SCADA software