Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Toevoegen schroef MA-162.1 aan onderloop
Version:	1.0
Filename:	SchroefA-168_2Onderloop.odt
Date:	01-10-2007
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
01-10-2007	0.1	Vastleggen aanpassing software

Toevoegen schroef MA-162.1 aan onderloop
De schroef MA-162.1 is nieuw voor de onderloop, deze wordt aan het scherm voor de onderloop toegevoegd. Voor de besturing van schroef MA-168.2 worden elementen van schroef MA-152.1 hergebruikt (deze schroef is verwijderd bij de wervelbedoven)
Schroef MA-162.1
Gegevens voor toevoegen schroef MA-168.2
MA-162.1	Tag	MA-162.1
	Plaatsing in deel	Onderloop
SCADA	Graphics	METREX7.G / METREX7C.G (controle scherm)
PLC	Hergebruik van FC79 voor schroef MA-162.1

PLC Software
Het functie blok FC79, oorspronkelijk voor |MA-152.1, wordt aangepast zodat het geschikt is voor MA162.1. DE gebruikte IO van de PLC blijft identiek, echter de symbolische naamgeving wordt aangepast. Als gevolg dient ook het E-tekeningen pakket aangepast te worden.

Wijzigingen PLC software
MA-162.1	FC77	Symbolische naam MA-162.1
	Run-melding	E14.2
	Start schroef	A8.2

SCADA Software

Wijzigingen SCADA software
SCADA	Graphics METREX7.G	Extra doseerschroef toegevoegd, zie figuur onder tabel.
	Graphics METREX7C.G	Controle element voor MA162.1 toegevoegd.
TAG	Tags MA152_1* hernoemd naar MA162_1*