Applicatie Metrex Moxba

FactoryLink 7.5

Document:	Software aanpassing
Wijziging:	Aanpassing trending in algemeen, toevoegen diverse signalen
Version:	1.0
Filename:	Trending-Aanpassing.odt
Date:	04-11-2007
Author:	Marcel Jordaan

Datum	Versie	Status en veranderingen
04-11-2007	0.1	Vastleggen aanpassing software

Uitbreiding en aanpassing trending
Huidige trendsignalen
De huidige trendsignalen zijn vastgelegd in 'settings.prg' (shared domein), in deze procedure worden ondermeer de instellingen voor de trending vastgelegd. Deze instellingen bestaan uit interne tag naam, P&ID code voor presentatie op scherm en min + max waarden van een signaal (ten behoeve van schaling assen).
In onderstaande lijst zijn de huidige trendsignalen met P&ID code weergegeven:
  #Beschrijving als PID code
  NAME[ 0][2] = "XDUMMY"
  NAME[ 1][2] = "TI-194"
  NAME[ 2][2] = "TI-195"
  NAME[ 3][2] = "TI-186"
  NAME[ 4][2] = "TI-192"
  NAME[ 5][2] = "TI-193"
  NAME[ 6][2] = "TI-190"
  NAME[ 7][2] = "TI-191"
  NAME[ 8][2] = "TI-167"
  NAME[ 9][2] = "TI-301"
  NAME[ 10][2] = "TI-162.1"
  NAME[ 11][2] = "TI-188"
  NAME[ 12][2] = "FI-176"
  NAME[ 13][2] = "TI-158.2"
  NAME[ 14][2] = "TI-149.4"
  NAME[ 15][2] = "TI-159.3"
  NAME[ 16][2] = "TI-159.2"
  NAME[ 17][2] = "TI-160.2"
  NAME[ 18][2] = "FI-171"
  NAME[ 19][2] = "FI-172"
  NAME[ 20][2] = "TI-161.2"
  NAME[ 21][2] = "TI-163.1"
  NAME[ 22][2] = "TI-165.1"
  NAME[ 23][2] = "LI-168"
  NAME[ 24][2] = "LI-167"
  NAME[ 25][2] = "SI-151"
  NAME[ 26][2] = "SI-150"
  NAME[ 27][2] = "SI-156.1"
  NAME[ 28][2] = "TI-GEM"
  NAME[ 29][2] = "FLUI-O150"
  NAME[ 30][2] = "PIC-162"
  NAME[ 31][2] = "dPI-160"
  NAME[ 32][2] = "dPI-156"
  NAME[ 33][2] = "FIC-159"
  NAME[ 34][2] = "FI-158"
  NAME[ 35][2] = "FI-159"
  NAME[ 36][2] = "FI-150"
  NAME[ 37][2] = "FI-151"
  NAME[ 38][2] = "FIC-152"
  NAME[ 39][2] = "FIC-153"
  NAME[ 40][2] = "QI-157"
  NAME[ 41][2] = "LIC-150"
  NAME[ 42][2] = "dPI-814.1"
  NAME[ 43][2] = "FI-814"
  NAME[ 44][2] = "LI-153"
  NAME[ 45][2] = "PI-920.3"
  NAME[ 46][2] = "TI-150"
  NAME[ 47][2] = "TI-151"
  NAME[ 48][2] = "TI-152"
  NAME[ 49][2] = "TI-154"
  NAME[ 50][2] = "TI-171.1"
  NAME[ 51][2] = "TI-172.1"
  NAME[ 52][2] = "FI-170"
  NAME[ 53][2] = "TI-168"
  NAME[ 54][2] = "TI-164"
  NAME[ 55][2] = "NI-150"
  NAME[ 56][2] = "SPEED151"
  NAME[ 57][2] = "TI-149.2"
  NAME[ 58][2] = "TI-149.3"
  NAME[ 59][2] = "TI-166"
  NAME[ 60][2] = "TI-181"
  NAME[ 61][2] = "TIC-176"
  NAME[ 62][2] = "TI-166"
  NAME[ 63][2] = "dPI-165"
  NAME[ 64][2] = "dPI-166"
  NAME[ 65][2] = "QI-150"
  NAME[ 66][2] = "QI-151"
  NAME[ 67][2] = "FI-152/153"
  NAME[ 68][2] = "TI-157"
  NAME[ 69][2] = "PI-812"
  NAME[ 70][2] = "TI-813"
  NAME[ 71][2] = "LI-815.1"
  NAME[ 72][2] = "FI-816"
  NAME[ 73][2] = "FI-817"
  NAME[ 74][2] = "FI-818"
  NAME[ 75][2] = "QI-816"
  NAME[ 76][2] = "QI-817"
  NAME[ 77][2] = "QI-818"
  NAME[ 78][2] = "QI-811"
  NAME[ 79][2] = "QI-820.2"
  NAME[ 80][2] = "QI-820.1"
  NAME[ 81][2] = "QI-819"
  NAME[ 82][2] = "LI-819.1"
  NAME[ 83][2] = "LI-820.1"
  NAME[ 84][2] = "LI-804.1"
  NAME[ 85][2] = "LI-802.1"
  NAME[ 86][2] = "LI-800.1"
  NAME[ 87][2] = "KATDOSERING"
  NAME[ 88][2] = "TIC-182"
  NAME[ 89][2] = "PI-918"
  NAME[ 90][2] = "TIC-910"
  NAME[ 91][2] = "TI-804"
  NAME[ 92][2] = "LI-800.4"
  NAME[ 93][2] = "dPI-161"
  NAME[ 94][2] = "PI_970"
  NAME[ 95][2] = "LI-970"
  NAME[ 96][2] = "LI-913"
  NAME[ 97][2] = "PI-919"
  NAME[ 98][2] = "TI-187"
  NAME[ 99][2] = "TI-1002"
  NAME[100][2] = "PI-1003"
  NAME[101][2] = "TI-1004"
  NAME[102][2] = "TI-1005"
  NAME[103][2] = "TI-1006"
  NAME[104][2] = "TI-147"
  NAME[105][2] = "PI-920.1"
  NAME[106][2] = "PI-920.2"
  NAME[107][2] = "TI-162.4"
  NAME[108][2] = "TI-162.5"
  NAME[109][2] = "TI-162.6"
  NAME[110][2] = "TI-162.7"
  NAME[111][2] = "TI-148"
  NAME[112][2] = "TI-149.1"
  NAME[113][2] = "SI-818"
  NAME[114][2] = "FT-190.1"
  NAME[115][2] = "FT-190.2"
  NAME[116][2] = "FT-191"
  NAME[117][2] = "TE-814.1"

Gegevens aanpassing
Omschrijving wijziging uitbreiding

PLC Software

Wijzigingen PLC software

SCADA Software

Wijzigingen SCADA software