Aanpassingen scada m.b.t. K-151.1 en 2
· K-151.1 en/of K-151.2 pas in bedrijf indien K-818.1 en/of K-818.2 in bedrijf zijn.

· Seac kan in bedrijf indien K-151.1 en/of K-151.2 in bedrijf zijn.

· Tracing K-151.2 aanmaken, in/uit gangen aangeven.

· Sturing K-151.2 moet ook via PIC-162 gaan lopen.

· Lopende voorwaardes controleren en nakijken.

· Sluisje A-179 wordt aandrijving aquavan’s, en moet geheel aangepast worden. 

Verder zou ik erg graag het een en ander willen testen.

