1 CP143/CP535 Configuratie voor PC-systeem 1

  VERBINDUNGSBAUSTEIN

VOM EIGENEN AG:

SSNR          :   0         ANR               :  1

AUFTRAGSART   : FETCH       AKTIV/PASSIV (A/P): P

ZUM FREMDEN AG:

BUKZ:        STKZ:        BGKZ:

ETHERNETADRESSE  : 001122334455 H    SSNR:         ANR:

MULTICAST (J/N): N   MULTICASTKREIS:      ETHERNETADRESSE:              H

DATAGRAMM (J/N): N

PRIORITAET     : 2   READ/WRITE (J/N): J

QUELLE/ZIEL    :                LAENGE :

ANZEIGENWORT   :

INTERPRETER    :                ADRESSE:      :      H

EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 5    HEXA: 46 45 54 43 48           ASC: FETCH

FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5    HEXA: 46 4C 49 4E 4B           ASC: FLINK

FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12   ASC :

ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1

   VERBINDUNGSBAUSTEIN

VOM EIGENEN AG:

SSNR          :   0         ANR               :  2

AUFTRAGSART   : RECEIVE     AKTIV/PASSIV (A/P): P

ZUM FREMDEN AG:

BUKZ:        STKZ:        BGKZ:

ETHERNETADRESSE  : 001122334455 H    SSNR:   0     ANR:

MULTICAST (J/N): N   MULTICASTKREIS:      ETHERNETADRESSE:              H

DATAGRAMM (J/N): N

PRIORITAET     : 2   READ/WRITE (J/N): J

QUELLE/ZIEL    :                LAENGE :

ANZEIGENWORT   :

INTERPRETER    :                ADRESSE:      :      H

EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 7    HEXA: 52 45 43 45 49 56 45     ASC: RECEIVE

FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5    HEXA: 46 4C 49 4E 4B           ASC: FLINK

FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12   ASC :

ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1

2 CP143/CP535 Configuratie voor PC-systeem 2
  VERBINDUNGSBAUSTEIN

VOM EIGENEN AG:

SSNR          :   0         ANR               :  3
AUFTRAGSART   : FETCH       AKTIV/PASSIV (A/P): P

ZUM FREMDEN AG:

BUKZ:        STKZ:        BGKZ:

ETHERNETADRESSE  : 00087440B138 H    SSNR:         ANR:

MULTICAST (J/N): N   MULTICASTKREIS:      ETHERNETADRESSE:              H

DATAGRAMM (J/N): N

PRIORITAET     : 2   READ/WRITE (J/N): J

QUELLE/ZIEL    :                LAENGE :

ANZEIGENWORT   :

INTERPRETER    :                ADRESSE:      :      H

EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 5    HEXA: 46 45 54 43 48           ASC: FETCH

FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5    HEXA: 46 4C 49 4E 4B           ASC: FLINK

FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12   ASC :

ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1

   VERBINDUNGSBAUSTEIN

VOM EIGENEN AG:

SSNR          :   0         ANR               :  4
AUFTRAGSART   : RECEIVE     AKTIV/PASSIV (A/P): P

ZUM FREMDEN AG:

BUKZ:        STKZ:        BGKZ:

ETHERNETADRESSE  : 00087440B138 H    SSNR:   0     ANR:

MULTICAST (J/N): N   MULTICASTKREIS:      ETHERNETADRESSE:              H

DATAGRAMM (J/N): N

PRIORITAET     : 2   READ/WRITE (J/N): J

QUELLE/ZIEL    :                LAENGE :

ANZEIGENWORT   :

INTERPRETER    :                ADRESSE:      :      H

EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 7    HEXA: 52 45 43 45 49 56 45     ASC: RECEIVE

FREMDER TSAP-ID: LAENGE: 5    HEXA: 46 4C 49 4E 4B           ASC: FLINK

FREMDER NSAP-ID: LAENGE: 12   ASC :

ANZAHL DER AUFTRAEGE PRO TSAP: 1

3 Ethernet S5-PLC

ETHERNETADRESSE  : 080006010000 H

2/3

