## RG 4-110
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-110 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 11 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveau meetcel, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 LT610 |  | LT610
Niveau meetversterker, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 LS611 |  | LS611
Schuifafsluiter, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 HV610 |  | HV610
Ontluchting, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 OL610 |  | OL610
Water op vloer, pompenkelder |  |  | 04_11 11 LS412 |  | LS412
Niveaumelding, lensput |  |  | 04_11 11 LS411 |  | LS411
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 11 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 11 FI510 |  | FI510
Drukmeting, meetcel |  |  | 04_11 11 PT510 |  | PT510 | 2)
Drukmeting, meetversterker |  |  | 04_11 11 PI510 |  | PI510
Drukmeting, afsluiter |  |  | 04_11 11 HV510 |  | HV510
Zuigafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 11 MV110 |  | MV110
Zuigafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 11 MV210 |  | MV210
Pomp 1 |  |  | 04_11 11 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 11 PO220 |  | PO220
Temperatuurbewaking pomp 1 |  |  | 04_11 11 TS120 |  | TS120
Temperatuurbewaking pomp 2 |  |  | 04_11 11 TS220 |  | TS220
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 11 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 11 SV230 |  | SV230
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 11 MV130 |  | MV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 11 MV230 |  | MV230
Ontluchtingsklep pomp 1 |  |  | 04_11 11 HV131 |  | HV131
Ontluchtingsklep pomp 2 |  |  | 04_11 11 HV231 |  | HV231
Terugslagklep ontluchting pomp 1 |  |  | 04_11 11 SV132 |  | SV132
Terugslagklep ontluchting pomp 2 |  |  | 04_11 11 SV232 |  | SV232
Aftapklep pomp 1 |  |  | 04_11 11 HV111 |  | HV111
Aftapklep pomp 2 |  |  | 04_11 11 HV211 |  | HV211
Afsluiter aftap leiding |  |  | 04_11 11 HV512 |  | HV512
Asluiter centraal ontluchting |  |  | 04_11 11 HV511 |  | HV511
Afsluiter afgaande leiding |  |  | 04_11 11 HV530 |  | HV530
Afsluiter uitgaand gemaal (pig) |  |  | 04_11 11 HV531 |  | HV531
Lenspomp |  |  | 04_11 11 PO410 |  | PO410
Lenspomp, terugslagklep |  |  | 04_11 11 RV411 |  | RV411
Lenspomp, afsluiter afgaand |  |  | 04_11 11 HV411 |  | HV411
Monteur aanwezig |  |  | 04_41 11 OZ010 |  | OZ010
PID niveauregeling |  |  | 04_11 11 LC010 |  | LC010
PID debietregeling |  |  | 04_11 11 LC011 |  | LC011
Besturingskast |  |  | 04_41 11 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 11 JY810 |  | JY810
Hygrostaat, buisventilator |  |  | 04_41 11 QS810 |  | QS810
Buisventilator |  |  | 04_41 11 VL810 |  | VL810
Heater, bovenbouw |  |  | 04_41 11 VW830 |  | VW830
Thermostaat, bovenbouw |  |  | 04_41 11 TC830 |  | TC830
Heater, bovenbouw |  |  | 04_41 11 VW831 |  | VW831
Thermostaat, bovenbouw |  |  | 04_41 11 TC831 |  | TC831
Heater, bovenbouw |  |  | 04_41 11 VW832 |  | VW832
Thermostaat, bovenbouw |  |  | 04_41 11 TC832 |  | TC832
Hydrofoor, pomp |  |  | 04_71 11 PO920 |  | PO920
Hydrofoor, aftap afsluiter |  |  | 04_71 11 XV920 |  | XV920
Hydrofoor, water toevoer |  |  | 04_71 11 HV910 |  | HV910
Hydrofoor, inlaat buffervat |  |  | 04_71 11 XV911 |  | XV911
Hydrofoor, laag niveau buffervat |  |  | 04_71 11 LA920 |  | LA920
Hydrofoor, afsluiter uitgaand |  |  | 04_71 11 HV921 |  | HV921
Gootsteen, water toevoer |  |  | 04_71 11 HV912 |  | HV912
Toilet, water toevoer |  |  | 04_71 11 HV913 |  | HV913
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam
HOLD

## RG 4-120
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-120 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 12 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveaumeting, meetcel |  |  | 04_11 12 LT610 |  | LT610
Niveaumeting, versterker |  |  | 04_11 12 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter |  |  | 04_11 12 LS611 |  | LS611
Water op vloer |  |  | 04_11 12 LS412 |  | LS412
Niveaumelding, lensput |  |  | 04_11 12 LS411 |  | LS411
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 12 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 12 FI510 |  | FI510
Zuigafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 12 HV110 |  | HV110
Zuigafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 12 HV210 |  | HV210
Pomp 1 |  |  | 04_11 12 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 12 PO220 |  | PO220
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 12 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 12 SV230 |  | SV230
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 12 HV130 |  | HV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 12 HV230 |  | HV230
Lenspomp |  |  | 04_11 12 PO410 |  | PO410
Lenspomp, terugslagklep |  |  | 04_11 12 RV411 |  | RV411
Besturingskast |  |  | 04_41 12 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 12 JY810 |  | JY810
Hygrostaat |  |  | 04_41 12 HS810 |  | HS810
Buisventilator 1 |  |  | 04_41 12 VL810 |  | VL810
Buisventilator 2 |  |  | 04_41 12 VL814 |  | VL814
Heater bovenbouw |  |  | 04_41 12 VW830 |  | VW830
Thermostaat bovenbouw |  |  | 04_71 12 TC830 |  | TC830
Heater pompenkelder |  |  | 04_71 12 VW831 |  | VW831
Thermostaat pompenkelder |  |  | 04_61 12 TC831 |  | TC831
Heater H.S. ruimte |  |  | 04_61 12 VW832 |  | VW832
Thermostaat H.S. ruimte |  |  | 04_61 12 TC832 |  | TC832
Drukverhoging |  |  | 04_71 12 PO920 |  | PO920
Hydrofoor, afsluiter uitgaand |  |  | 04_71 12 HV921 |  | HV921
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam

## RG 4-130
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-130 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 13 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveaumeting, meetcel |  |  | 04_11 13 LT610 |  | LT610
Niveaumeting, versterker |  |  | 04_11 13 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter |  |  | 04_11 13 LS611 |  | LS611
Vlotterbal debietmeterput |  |  | 04_11 13 LS413 |  | LS413
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 13 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 13 FI510 |  | FI510
Pomp 1 |  |  | 04_11 13 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 13 PO220 |  | PO220
Pomp 3 |  |  | 04_11 13 PO320 |  | PO320
Pomp 1 |  |  | 04_11 13 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 13 PO220 |  | PO220
Pomp 3 |  |  | 04_11 13 PO320 |  | PO320
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 13 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 13 SV230 |  | SV230
Terugslagklep pomp 3 |  |  | 04_11 13 SV330 |  | SV330
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 13 HV130 |  | HV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 13 HV230 |  | HV230
Persafsluiter pomp 3 |  |  | 04_11 13 HV330 |  | HV330
Temperatuur switch pomp 1 |  |  | 04_11 13 TS120 |  | TS120
Temperatuur switch pomp 2 |  |  | 04_11 13 TS220 |  | TS220
Temperatuur switch pomp 3 |  |  | 04_11 13 TS320 |  | TS320
Water in olie detectie pomp 1 |  |  | 04_11 13 WO120 |  | WO120
Water in olie detectie pomp 2 |  |  | 04_11 13 WO220 |  | WO220
Water in olie detectie pomp 3 |  |  | 04_11 13 WO320 |  | WO320
Besturingskast |  |  | 04_41 13 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 13 JY810 |  | JY810
Vorstbeveiliging debietmeterput |  |  | 04_41 13 VW834 |  | VW834
Thermostaat debietmeterput |  |  | 04_71 13 TC834 |  | TC834
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam

## RG 4-140
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-140 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 14 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveaumeting, meetcel |  |  | 04_11 14 LT610 |  | LT610
Niveaumeting, versterker |  |  | 04_11 14 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter |  |  | 04_11 14 LS611 |  | LS611
Vlotterbal debietmeterput |  |  | 04_11 14 LS413 |  | LS413
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 14 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 14 FI510 |  | FI510
Pomp 1 |  |  | 04_11 14 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 14 PO220 |  | PO220
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 14 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 14 SV230 |  | SV230
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 14 HV130 |  | HV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 14 HV230 |  | HV230
Temperatuur switch pomp 1 |  |  | 04_11 14 TS120 |  | TS120
Temperatuur switch pomp 2 |  |  | 04_11 14 TS220 |  | TS220
Water in olie detectie pomp 1 |  |  | 04_11 14 WO120 |  | WO120
Water in olie detectie pomp 2 |  |  | 04_11 14 WO220 |  | WO220
Besturingskast |  |  | 04_41 14 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 14 JY810 |  | JY810
Vorstbeveiliging debietmeterput |  |  | 04_41 14 VW834 |  | VW834
Thermostaat debietmeterput |  |  | 04_71 14 TC834 |  | TC834
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam

## RG 4-150
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-150 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 15 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveaumeting, meetcel |  |  | 04_11 15 LT610 |  | LT610
Niveaumeting, versterker |  |  | 04_11 15 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter |  |  | 04_11 15 LS611 |  | LS611
Vlotterbal debietmeterput |  |  | 04_11 15 LS413 |  | LS413
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 15 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 15 FI510 |  | FI510
Pomp 1 |  |  | 04_11 15 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 15 PO220 |  | PO220
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 15 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 15 SV230 |  | SV230
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 15 HV130 |  | HV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 15 HV230 |  | HV230
Water in olie detectie pomp 1 |  |  | 04_11 15 WO120 |  | WO120
Water in olie detectie pomp 2 |  |  | 04_11 15 WO220 |  | WO220
Besturingskast |  |  | 04_41 15 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 15 JY810 |  | JY810
Vorstbeveiliging debietmeterput |  |  | 04_41 15 VW834 |  | VW834
Thermostaat debietmeterput |  |  | 04_71 15 TC834 |  | TC834
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam

## RG 4-160
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-160 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 16 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveaumeting, meetcel |  |  | 04_11 16 LT610 |  | LT610
Niveaumeting, versterker |  |  | 04_11 16 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter |  |  | 04_11 16 LS611 |  | LS611
Vlotterbal debietmeterput |  |  | 04_11 16 LS413 |  | LS413
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 16 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 16 FI510 |  | FI510
Pomp 1 |  |  | 04_11 16 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 16 PO220 |  | PO220
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 16 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 16 SV230 |  | SV230
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 16 HV130 |  | HV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 16 HV230 |  | HV230
Water in olie detectie pomp 1 |  |  | 04_11 16 WO120 |  | WO120
Water in olie detectie pomp 2 |  |  | 04_11 16 WO220 |  | WO220
Besturingskast |  |  | 04_41 16 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 16 JY810 |  | JY810
Vorstbeveiliging debietmeterput |  |  | 04_41 16 VW834 |  | VW834
Thermostaat debietmeterput |  |  | 04_71 16 TC834 |  | TC834
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam

## RG 4-170
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-170 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 17 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveau meetcel, ontvangstkelder |  |  | 04_11 17 LT610 |  | LT610
Niveau meetversterker, ontvangstkelder |  |  | 04_11 17 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter, ontvangstkelder |  |  | 04_11 17 LS611 |  | LS611
Ontluchting, ontvangstkelder |  |  | 04_11 17 LF610 |  | LF610
Water op vloer, pompenkelder |  |  | 04_11 17 LS412 |  | LS412
Niveaumelding, lensput |  |  | 04_11 17 LS411 |  | LS411
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 17 FT510 |  | FT510 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 17 FI510 |  | FI510
Drukmeting, meetcel |  |  | 04_11 17 PT510 |  | PT510 | 2)
Drukmeting, meetversterker |  |  | 04_11 17 PI510 |  | PI510
Drukmeting, afsluiter |  |  | 04_11 17 HV510 |  | HV510
Debietmeting, meetcel |  |  | 04_11 17 FT511 |  | FT511 | 2)
Debietmeting, meetversterker |  |  | 04_11 17 FI511 |  | FI511
Drukmeting, meetcel |  |  | 04_11 17 PT511 |  | PT511 | 2)
Drukmeting, meetversterker |  |  | 04_11 17 PI511 |  | PI511
Drukmeting, afsluiter |  |  | 04_11 17 HV513 |  | HV513
Zuigafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 17 HV110 |  | HV110
Zuigafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 17 HV210 |  | HV210
Zuigafsluiter pomp 3 |  |  | 04_11 17 HV310 |  | HV310
Pomp 1 |  |  | 04_11 17 PO120 |  | PO120
Pomp 2 |  |  | 04_11 17 PO220 |  | PO220
Pomp 2 |  |  | 04_11 17 PO320 |  | PO320
Temperatuurbewaking pomp 1 |  |  | 04_11 17 TS120 |  | TS120
Temperatuurbewaking pomp 2 |  |  | 04_11 17 TS220 |  | TS220
Temperatuurbewaking pomp 3 |  |  | 04_11 17 TS320 |  | TS320
Droogloopmelding pomp 1 |  |  | 04_11 17 LS120 |  | LS120
Droogloopmelding pomp 2 |  |  | 04_11 17 LS220 |  | LS220
Droogloopmelding pomp 3 |  |  | 04_11 17 LS320 |  | LS320
Terugslagklep pomp 1 |  |  | 04_11 17 SV130 |  | SV130
Terugslagklep pomp 2 |  |  | 04_11 17 SV230 |  | SV230
Terugslagklep pomp 3 |  |  | 04_11 17 SV330 |  | SV330
Persafsluiter pomp 1 |  |  | 04_11 17 HV130 |  | HV130
Persafsluiter pomp 2 |  |  | 04_11 17 HV230 |  | HV230
Persafsluiter pomp 3 |  |  | 04_11 17 HV330 |  | HV330
Ontluchtingsklep centraal |  |  | 04_11 17 HV511 |  | HV511
Ontluchtingsklep centraal |  |  | 04_11 17 HV512 |  | HV512
Aftapklep pomp 1 |  |  | 04_11 17 HV111 |  | HV111
Aftapklep pomp 2 |  |  | 04_11 17 HV211 |  | HV211
Aftapklep pomp 3 |  |  | 04_11 17 HV311 |  | HV311
Atsluiter tussen afgaande leidingen |  |  | 04_11 17 MV510 |  | MV510
Afsluiter afgaande leiding 1 |  |  | 04_11 17 HV530 |  | HV530
Afsluiter uitgaand gemaal (pig 1) |  |  | 04_11 17 HV531 |  | HV531
Afsluiter afgaande leiding 2 |  |  | 04_11 17 HV540 |  | HV540
Afsluiter uitgaand gemaal (pig 2) |  |  | 04_11 17 HV541 |  | HV541
Lenspomp |  |  | 04_11 17 PO410 |  | PO410
Lenspomp, terugslagklep |  |  | 04_11 17 RV411 |  | RV411
Lenspomp, afsluiter afgaand |  |  | 04_11 17 HV411 |  | HV411
Monteur aanwezig |  |  | 04_41 17 OZ010 |  | OZ010
PID niveauregeling |  |  | 04_11 17 LC010 |  | LC010
PID debietregeling |  |  | 04_11 17 LC011 |  | LC011
Besturingskast |  |  | 04_41 17 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 17 JY810 |  | JY810
Hygrostaat, buisventilator |  |  | 04_41 17 HS810 |  | HS810
Buisventilator |  |  | 04_41 17 VL810 |  | VL810
Thermostaat, ventilator bovenbouw |  |  | 04_41 17 TS812 |  | TS812
Ventilator bovenbouw |  |  | 04_41 17 VL812 |  | VL812
Heater, bovenbouw |  |  | 04_41 17 VW830 |  | VW830
Thermostaat, bovenbouw |  |  | 04_41 17 TC830 |  | TC830
Heater, pompenkelder |  |  | 04_41 17 VW831 |  | VW831
Thermostaat, pompenkelder |  |  | 04_41 17 TC831 |  | TC831
Hydrofoor, pomp |  |  | 04_71 17 PO920 |  | PO920
Hydrofoor, aftap afsluiter |  |  | 04_71 17 XV920 |  | XV920
Hydrofoor, water toevoer |  |  | 04_71 17 HV910 |  | HV910
Hydrofoor, inlaat buffervat |  |  | 04_71 17 XV911 |  | XV911
Hydrofoor, laag niveau buffervat |  |  | 04_71 17 LA920 |  | LA920
Hydrofoor, afsluiter uitgaand |  |  | 04_71 17 HV921 |  | HV921
Gootsteen, water toevoer |  |  | 04_71 17 HV912 |  | HV912
Toilet, water toevoer |  |  | 04_71 17 HV913 |  | HV913
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam

## RG 4-180
| rev | datum |  | getekend: |  | MJO
| A | 28-4-13 | P&ID codes | gecontroleerd: |  | MvH
|  |  | RG 4-180 | schaal: |  | n.v.t.
GBS |  |  |  | formaat: |  | A4
Omschrijving | 04 | 11 | P&ID code |  | Symbol code 1)
Niveau meetcel, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 LT610 |  | LT610
Niveau meetversterker, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 LI610 |  | LI610 | 2)
Hoogwater vlotter, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 LS611 |  | LS611
Afsluiter, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 HV610 |  | HV610
Afsluiter, niveaumeting |  |  | 04_11 11 HV620 |  | HV620
Afsluiter, niveaumeting |  |  | 04_11 11 HV621 |  | HV621
Afsluiter, niveaumeting |  |  | 04_11 11 HV622 |  | HV622
Geluidsdemper, ontvangstkelder |  |  | 04_11 11 GD710 |  | GD710
Geluidsdemper, bypass |  |  | 04_11 11 HV710 |  | HV710
Water op vloer, pompenkelder |  |  | 04_11 11 LS412 |  | LS412
Niveaumelding, lensput |  |  | 04_11 11 LS411 |  | LS411
Drukmeting, meetcel |  |  | 04_11 11 PT510 |  | PT510 | 2)
Zuigafsluiter vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 MV110 |  | MV110
Zuigafsluiter vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 MV210 |  | MV210
Schuifafsluiter vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 XV112 |  | XV112
Schuifafsluiter vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 XV212 |  | XV212
Vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 PK120 |  | PK120
Vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 PK220 |  | PK220
Niveauschakelaar vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 LS120 |  | LS120
Niveauschakelaar vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 LS220 |  | LS220
Terugslagklep vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 SV130 |  | SV130
Terugslagklep vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 SV230 |  | SV230
Persafsluiter vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 HV130 |  | HV130
Persafsluiter vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 HV230 |  | HV230
Ontluchtingsklep vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 XV140 |  | XV140
Ontluchtingsklep vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 XV240 |  | XV240
Luchttoevoerklep vuilwaterketel 1 |  |  | 04_11 11 XV141 |  | XV141
Luchttoevoerklep vuilwaterketel 2 |  |  | 04_11 11 XV241 |  | XV241
Compressor 1 |  |  | 04_11 11 CP120 |  | CP120
Compressor 2 |  |  | 04_11 11 CP220 |  | CP220
Compressor 3 |  |  | 04_11 11 CP320 |  | CP320
Terugslagventiel compressor 1 |  |  | 04_11 11 SV120 |  | SV120
Terugslagventiel compressor 2 |  |  | 04_11 11 SV220 |  | SV220
Terugslagventiel compressor 3 |  |  | 04_11 11 SV320 |  | SV320
Veiligheidsventile compressoren |  |  | 04_11 11 SV250 |  | SV250
Drukreduceerventiel compressoren |  |  | 04_11 11 DV250 |  | DV250
Afsluiter afgaande leiding |  |  | 04_11 11 MV530 |  | MV530
Lenspomp |  |  | 04_11 11 PO410 |  | PO410
Lenspomp, terugslagklep |  |  | 04_11 11 SV410 |  | SV410
Lenspomp, afsluiter afgaand |  |  | 04_11 11 HV411 |  | HV411
Compressor, stuurlucht |  |  | 04_11 11 CP710 |  | CP710
Terugslagventiel, stuurlucht |  |  | 04_11 11 SV710 |  | SV710
Drukvat, stuurlucht |  |  | 04_11 11 DK710 |  | DK710
Monteur aanwezig |  |  | 04_41 11 OZ010 |  | OZ010
PID niveauregeling |  |  | 04_11 11 LC010 |  | LC010
PID debietregeling |  |  | 04_11 11 LC011 |  | LC011
Besturingskast |  |  | 04_41 11 BK010 |  | BK010
kWh meting |  |  | 04_41 11 JY810 |  | JY810
Thermostaat, ventilator compressor kelder |  |  | 04_41 11 TS810 |  | TS810
Ventiolator compressor kelder |  |  | 04_41 11 VL810 |  | VL810
Thermostaat, bovenbouw |  |  | 04_41 11 TS814 |  | TS814
Ventilator, bovenbouw |  |  | 04_41 11 VL814 |  | VL814
Hydrofoor, pomp |  |  | 04_71 11 PO920 |  | PO920
Hydrofoor, afsluiter uitgaand |  |  | 04_71 11 HV921 |  | HV921
1) Voorste gedeelte symolische naam in software
2) Code gebruikt als voorste deel symbolische naam