## Data-Koppelnet
0
Algemeen Overzicht DATA KOPPELNET
Totaal range |  | 10.71.48.1 | 10.71.49.254 | Aantallen | Werkgroep | Macadressen | Regnr | Applicatie nummer
Routers voor koppeling kantoor-Industrieel |  | 10.71.48.1 | 10.71.48.4
Algemeen |  | 10.71.48.5 | 10.71.48.63
Melkeiwit |  | 10.71.48.64 | 10.71.48.127
Weiverwerking |  | 10.71.48.128 | 10.71.48.191
Spray-1 |  | 10.71.48.192 | 10.71.48.254
HDF (Holland Dairy Feed) |  | 10.71.49.1 | 10.71.49.63
Utilities |  | 10.71.49.64 | 10.71.49.127
R&D |  | 10.71.49.128 | 10.71.49.191
Reserve |  | 10.71.49.192 | 10.71.49.254
Per hoofdgroep 64 Ipnr's |  | 64 | Ip's
Servers |  | 10 | Ip's
Clients |  | 20 | Ip's
Switches |  | 20 | Ip's
Lan Componenten |  | +/- 14 | Ip's
*Er is in de Groep Algemeen een uitzondering gemaakt op de grootte van de IP blokken,
range: |  | 10.71.48.1 | 10.71.49.254
subnet mask |  | 255.255.254.0
Routers tussen LAN -Industrieel netwerk |  | 10.71.48.1 | 10.71.48.4 | 4
router | Router in de bunker IM gebouw FG | 10.71.48.1 |  | 1
|  | 10.71.48.2 |  | 2
|  | 10.71.48.3 |  | 3
|  | 10.71.48.4 |  | 4
Algemeen |  | 10.71.48.5 | 10.71.48.63
Servers |  | 10.71.48.5 | 10.71.48.14 | 10
DMVS0011 | Reserved for Simatic IT PPA-server-1 | 10.71.48.5 |  | 1 | DMV (Letop= Domain)
F00C2_PDA1 | Simatic IT PDA-server-1 | 10.71.48.6 |  | 2 | Algemeen
F00C2_PDA2 | Simatic IT PDA-server-2 | 10.71.48.7 |  | 3 | Algemeen
|  | 10.71.48.8 |  | 4
|  | 10.71.48.9 |  | 5
X | Reserved for Simatic IT CAB-server-1 | 10.71.48.10 |  | 6
X | Reserved for Simatic IT CAB-server-2 | 10.71.48.11 |  | 7
|  | 10.71.48.12 |  | 8
|  | 10.71.48.13 |  | 9
F00C9 | Licentie Server FactoryLink V7.5 | 10.71.48.14 |  | 10 | Algemeen
Clients/Diverse |  | 10.71.48.15 | 10.71.48.39 (wordt niet gebruikt) | 25 | Marge client is iets groter als bij de rest van de lokaties
DMVW8089 | Laptop Compaq Armada Gerrit ten Voorde | 10.71.48.15 |  | 1
DMVW5411 | Laptop Dell Robert Nooijen | 10.71.48.16 |  | 2
DMVW8088 | Laptop Compaq Armada Wiljan Kl | 10.71.48.17 |  | 3
DMVW8705 | Laptop Compaq Armada Wiljan Kl | 10.71.48.18 |  | 4
DMVW6832 | Laptop OE&I Portable 5 (Marc Ruler) | 10.71.48.19 |  | 5
| Laptop HVL, C. de Krom | 10.71.48.20 |  | 6
| Lap top HVL | 10.71.48.21 |  | 7
PO0623 | Laptop Dell D600 Ron verduin | 10.71.48.22 |  | 8
DMVW8699 | PG Siemens Engineeringsstation afd ProjB&Mod | 10.71.48.23 |  | 9
62QJQ0J | Laptop Dell C640 Orlindo | 10.71.48.24 |  | 10
HVL_EHV_ENG_L18 | Laptop Dell C600 Peter Ruys | 10.71.48.25 |  | 11
DMVW8706 | Laptop Gerrit ten Voorde T&F Software PC33 | 10.71.48.26 |  | 12
DMVW9026 | Bewaker plantnetwerken | 10.71.48.27 |  | 13
|  | 10.71.48.28 |  | 14
D1VWGS1J | Laptop Wolter Blom | 10.71.48.29 |  | 15
LT18 | Laptop Compaq Armada Peter Hendriks | 10.71.48.30 |  | 16
| Laptop Bernard Wagenaars | 10.71.48.31 |  | 17
| Laptop Hertwin vd Wijst | 10.71.48.32 |  | 18
PCS-VDE-E1 | PCS7 Engineering Station VDE-1 | 10.71.48.33 |  | 19
PCS-VDE-E2 | PCS7 Engineering Station VDE-2 | 10.71.48.34 |  | 20
PCS-VDE-E3 | PCS7 Engineering Station VDE-3 | 10.71.48.35 |  | 21
PCS-VDE-E4 | PCS7 Engineering Station VDE-4 | 10.71.48.36 |  | 22
PCS-HVL-E1 | PCS7 Engineering Station HVL-Tankenpark | 10.71.48.37 |  | 23
PCS-ENS-E2 | PCS7 Engineering Station Ensysta Tankenpark | 10.71.48.38 |  | 24 | (tijdelijk even ook als client op het tankenpark om hvl en ensysta te scheiden dit is het engineeringsstation uit de Weiverwerking).
PCS-MPE-E1 | PCS7 Engineering Station MPE (I32 Sattelite DBWS414 Pc naam Cp612316-B (mac adres netwerkkaart ES=00-c0-9f-ff-052-33) Deze ES communiseerd tijdelijk op TCP/IP 50.39 met AS I32 Hier is data en plc net tijdelijk gekoppeld zolang de I32 nog niet gemigreerd is en nog niet gekoppeld is met het netwerk. | 10.71.48.39 (wordt niet gebruikt) |  | 25
Switches |  | 10.71.48.40 | 10.71.48.49 | 10 | Marge switches is iets groter als bij de rest van de lokaties
|  | 10.71.48.40 |  | 1
|  | 10.71.48.41 |  | 2
|  | 10.71.48.42 |  | 3
|  | 10.71.48.43 |  | 4
|  | 10.71.48.44 |  | 5
|  | 10.71.48.45 |  | 6
|  | 10.71.48.46 |  | 7
|  | 10.71.48.47 |  | 8
|  | 10.71.48.48 |  | 9
|  | 10.71.48.49 |  | 10
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.48.50 | 10.71.48.63 | 14
|  | 10.71.48.50 |  | 1
|  | 10.71.48.51 |  | 2
|  | 10.71.48.52 |  | 3
|  | 10.71.48.53 |  | 4
|  | 10.71.48.54 |  | 5
|  | 10.71.48.55 |  | 6
|  | 10.71.48.56 |  | 7
|  | 10.71.48.57 |  | 8
|  | 10.71.48.58 |  | 9
|  | 10.71.48.59 |  | 10
|  | 10.71.48.60 |  | 11
|  | 10.71.48.61 |  | 12
|  | 10.71.48.62 |  | 13
|  | 10.71.48.63 |  | 14
Melkeiwit |  | 10.71.48.64 | 10.71.48.127
Servers |  | 10.71.48.64 | 10.71.48.73 | 10
Fl_Eiwit_S1 | Factorylink Server-1 Melkeiwit | 10.71.48.64 |  | 1 | ME
Fl_Eiwit_S2 | Factorylink Server-2 Melkeiwit | 10.71.48.65 |  | 2 | ME
PCS-ME-S1 | PCS Melkeiwit Server1 | 10.71.48.66 |  | 3 | ME
PCS-ME-S2 | PCS Melkeiwit Server2 | 10.71.48.67 |  | 4 | ME
PCS-ME-S3 | PCS UF/RO Server3 | 10.71.48.68 |  | 5
PCS-ME-S4 | PCS UF/RO Server4 | 10.71.48.69 |  | 6
|  | 10.71.48.70 |  | 7
|  | 10.71.48.71 |  | 8
DMVW5427 | Reserved for Factorylink PMS | 10.71.48.72 |  | 9 | ME
PCS-ME-E1 | Reserved PCS7 Engineering Station ME | 10.71.48.73 |  | 10
Clients |  | 10.71.48.74 | 10.71.48.93 | 20
PCS-ME-C1 | PCS Melkeiwit Client1 | 10.71.48.74 |  | 1 | ME
PCS-ME-C2 | PCS Melkeiwit Client2 | 10.71.48.75 |  | 2 | ME
PCS-ME-C3 | PCS UF/RO Client3 | 10.71.48.76 |  | 3
|  | 10.71.48.77 |  | 4
|  | 10.71.48.78 |  | 5
|  | 10.71.48.79 |  | 6
|  | 10.71.48.80 |  | 7
|  | 10.71.48.81 |  | 8
|  | 10.71.48.82 |  | 9
|  | 10.71.48.83 |  | 10
|  | 10.71.48.84 |  | 11
|  | 10.71.48.85 |  | 12
|  | 10.71.48.86 |  | 13
|  | 10.71.48.87 |  | 14
DMVW9388 | QA Datawerkstation | 10.71.48.88 |  | 15 | ME
DMVW8708 | Cliënt 1 Melkeiwit | 10.71.48.89 |  | 16 | ME
DMVW8710 | Cliënt 2 Melkeiwit | 10.71.48.90 |  | 17 | ME
DMVW8709 | Cliënt 3 Melkeiwit | 10.71.48.91 |  | 18 | ME
DMVW8707 | Cliënt 4 Melkeiwit | 10.71.48.92 |  | 19 | ME
DMVW8647 | Cliënt 5 Melkeiwit | 10.71.48.93 |  | 20 | ME
Switches |  | 10.71.48.94 | 10.71.48.113 | 20
000-6100 EU 20 | ICC600 MCC ruimte Wrongel | 10.71.48.94 |  | 1 |  | 00 80 63 16 79 e6
000-6100 EU 21 | LP641 MCC Silo's TA | 10.71.48.95 |  | 2 |  | 00 80 63 16 79 13
000-6100 EU 22 | LP642 Loods EC | 10.71.48.96 |  | 3 |  | 00 80 63 16 79 08
000-6100 EU 23 | LP643 Less55 Bedienruimte TA | 10.71.48.97 |  | 4 |  | 00 80 63 16 3a 7e
000-6100 EU 24 | LP643 Less55 Bedienruimte TA | 10.71.48.98 |  | 5 |  | 00 80 63 16 79 29
000-6100 EU 25 | Gereserveert LP644 MCC RO & CipME | 10.71.48.99 |  | 6
|  | 10.71.48.100 |  | 7
|  | 10.71.48.101 |  | 8
|  | 10.71.48.102 |  | 9
|  | 10.71.48.103 |  | 10
|  | 10.71.48.104 |  | 11
|  | 10.71.48.105 |  | 12
|  | 10.71.48.106 |  | 13
|  | 10.71.48.107 |  | 14
|  | 10.71.48.108 |  | 15
|  | 10.71.48.109 |  | 16
|  | 10.71.48.110 |  | 17
|  | 10.71.48.111 |  | 18
|  | 10.71.48.112 |  | 19
|  | 10.71.48.113 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.48.114 | 10.71.48.127 | 14
|  | 10.71.48.114 |  | 1
|  | 10.71.48.115 |  | 2
|  | 10.71.48.116 |  | 3
|  | 10.71.48.117 |  | 4
|  | 10.71.48.118 |  | 5
|  | 10.71.48.119 |  | 6
|  | 10.71.48.120 |  | 7
|  | 10.71.48.121 |  | 8
|  | 10.71.48.122 |  | 9
|  | 10.71.48.123 |  | 10
|  | 10.71.48.124 |  | 11
|  | 10.71.48.125 |  | 12
|  | 10.71.48.126 |  | 13
|  | 10.71.48.127 |  | 14
Weiverwerking |  | 10.71.48.128 | 10.71.48.191 | Aantal | Werkgroep | Macadressen
Servers |  | 10.71.48.128 | 10.71.48.137 | 10
FL_WEI_S1 |  | 10.71.48.128 |  | 1 | Weiverwerking
FL_WEI_S2 |  | 10.71.48.129 |  | 2 | Weiverwerking
PCS7-WEI-S1 | PCS7 Wei Server1 | 10.71.48.130 |  | 3 | Weiverwerking
PCS7-WEI-S2 | PCS7 Wei Server2 | 10.71.48.131 |  | 4 | Weiverwerking
PCS-TP-S1 | PCS7 Tankenpark Server1 | 10.71.48.132 |  | 5 | Weiverwerking
PCS-TP-S2 | PCS7 Tankenpark-Server2 | 10.71.48.133 |  | 6 | Weiverwerking
|  | 10.71.48.134 |  | 7 | Weiverwerking
PCS-TP-E2 | PCS7 Engineering Station Tankenpark. (gebruik HVL) | 10.71.48.135 |  | 8 | Weiverwerking
DMVW5673 | PMS Factorylink | 10.71.48.136 |  | 9 | Weiverwerking
PCS7-WEI-E1 | PCS7 Engineering Station WEI. (gebruik HVL) | 10.71.48.137 |  | 10 | Weiverwerking
Clients |  | 10.71.48.138 | 10.71.48.157 | 20
DMVW8655 | Cliënt Filtratie / MCT | 10.71.48.138 |  | 1 | Weiverwerking
DMVW8654 | Cliënt pastaverwerking | 10.71.48.139 |  | 2 | Weiverwerking
DMVW8002 | Cliënt TP Pasta 2 | 10.71.48.140 |  | 3 | Weiverwerking
DMVW8104 | Cliënt TP (melk&wei) | 10.71.48.141 |  | 4 | Weiverwerking
DMVW6441 | Cliënt Lactoval 0 | 10.71.48.142 |  | 5 | Weiverwerking
DMVW8130 | Cliënt DPI | 10.71.48.143 |  | 6 | Weiverwerking
??? | Tijdelijke Client Tankpark ivm MDL0 (t/m wk52) | 10.71.48.144 |  | 7 | Weiverwerking
|  | 10.71.48.145 |  | 8
|  | 10.71.48.146 |  | 9
PCS7-WEI-C6 | CBR Indampers | 10.71.48.147 |  | 10 | Weiverwerking | Tijdelijk ingezet gehuurd van HVL??
PCS7-WEI-C1 | CBR Indampers | 10.71.48.148 |  | 11 | Weiverwerking
PCS7-WEI-C2 | CBR Indampers | 10.71.48.149 |  | 12 | Weiverwerking
PCS-WEI-C3 | CBR Indampers | 10.71.48.150 |  | 13 | Weiverwerking
PCS-WEI-C4 | CBR Indampers | 10.71.48.151 |  | 14 | Weiverwerking | Tijdelijk ingezet voor de I25 als clients
PCS-WEI-C5 | CBR Indampers | 10.71.48.152 |  | 15 | Weiverwerking | Tijdelijk ingezet voor de I25 als clients
PCS-TP-C1 | CBR Tankenpark 2A | 10.71.48.153 |  | 16 | Weiverwerking | Hier komt ook de applicatie van ensysta op (cip Tp2a
PCS-TP-C2 | CBR Tankenpark 2A | 10.71.48.154 |  | 17 | Weiverwerking | Wordt in week 37 geplaatst, gereserveerd voor het tankenpark staat dacht ik bij HVL volgens Mike Fuchs
PCS-TP-C3 | CBR Tankenpark 2A (tijdelijke oplossing) | 10.71.48.155 |  | 18 | Weiverwerking | Dit is een tijdelijk noodstation client dat uit het opleidingslokaal komt
PCS-TP-C4 | CBR Tankenpark 2A | 10.71.48.156 |  | 19 | Weiverwerking | Tijdelijk client van HVL voor ombouw redundancy
|  | 10.71.48.157 |  | 20
Switches |  | 10.71.48.158 | 10.71.48.177 | 20
000-5100 EU 46 | PC Weiverw. Bedrijfsruimte I24 | 10.71.48.158 |  | 1 |  | 00-80-63-18-46-9A
000-5100 EU 47 | PC Weiverw. MCC ruimte indampers | 10.71.48.159 |  | 2 |  | 00-80-63-18-46-63
000-5100 EU 48 | PC Weiverw. MCC AG | 10.71.48.160 |  | 3
000-4100 EU 11 | PC grondstofnetw. MCC 1B | 10.71.48.161 |  | 4
000-4100 EU 10 | PC grondstofnetw. Bed. Tankpark 2A | 10.71.48.162 |  | 5
000-5100 EU 49 | PC Weiverw. Bedienruimte AG | 10.71.48.163 |  | 6
|  | 10.71.48.164 |  | 7
|  | 10.71.48.165 |  | 8
|  | 10.71.48.166 |  | 9
|  | 10.71.48.167 |  | 10
|  | 10.71.48.168 |  | 11
|  | 10.71.48.169 |  | 12
|  | 10.71.48.170 |  | 13
|  | 10.71.48.171 |  | 14
|  | 10.71.48.172 |  | 15
|  | 10.71.48.173 |  | 16
|  | 10.71.48.174 |  | 17
|  | 10.71.48.175 |  | 18
|  | 10.71.48.176 |  | 19
|  | 10.71.48.177 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.48.178 | 10.71.48.191 | 14
|  | 10.71.48.178 |  | 1
|  | 10.71.48.179 |  | 2
|  | 10.71.48.180 |  | 3
|  | 10.71.48.181 |  | 4
|  | 10.71.48.182 |  | 5
|  | 10.71.48.183 |  | 6
|  | 10.71.48.184 |  | 7
|  | 10.71.48.185 |  | 8
|  | 10.71.48.186 |  | 9
|  | 10.71.48.187 |  | 10
|  | 10.71.48.188 |  | 11
|  | 10.71.48.189 |  | 12
|  | 10.71.48.190 |  | 13
|  | 10.71.48.191 |  | 14
Spray-1 |  | 10.71.48.192 | 10.71.48.254 | Aantal | Werkgroep | Macadressen
Servers |  | 10.71.48.192 | 10.71.48.201 | 10
FL_SPRAY2_S1 | Factorylink master server Silo's | 10.71.48.192 |  | 1
FL_SPRAY2_S2 | Factorylink slave server Silo's | 10.71.48.193 |  | 2
PCS-SO-S1 | PCS WPC/Esprion Server1 | 10.71.48.194 |  | 3 | SO
PCS-SO-S2 | PCS WPC/Esprion Server2 | 10.71.48.195 |  | 4 | SO
PCS-SO-S3 | PCS Food Server3 | 10.71.48.196 |  | 5 | SO
PCS-SO-S4 | PCS Food Server4 | 10.71.48.197 |  | 6 | SO
PCS-SO-S5 | PCS Mixbereiding Server1 | 10.71.48.198 |  | 7
PCS-SO-S6 | PCS Mixbereiding Server2 | 10.71.48.199 |  | 8
FL_SPRAY | Reserved Factorylink server I28 | 10.71.48.200 |  | 9 |  | 00-01-03-34-5D-EA
PCS-SO-S7 (not conneced SIMATIC) | PCS Indamper I32 Server1(not connected op datanet) | 10.71.48.201 |  | 10 | SO | 00-0E-0C-A2-DF-3E |  |  | Tijdelijke standaloneserver die wordt geintegreerd bij de G00D1 en wordt dus een client siemens pc van de G00D1
Clients |  | 10.71.48.202 | 10.71.48.221 | 20
DMVW8628 | Cliënt in Verpakkingsruimte | 10.71.48.202 |  | 1
DMVW8126 | Cliënt CBR Verpakking | 10.71.48.203 |  | 2
DMVW8629 | Cliënt 1 CBR Drogers | 10.71.48.204 |  | 3
DMVW8701 | Cliënt 2 drogers | 10.71.48.205 |  | 4
DMVW8702 | Cliënt 3 drogers | 10.71.48.206 |  | 5
DMVW8703 | Cliënt 4 drogers | 10.71.48.207 |  | 6
PCS-SO-C9 | PCS Esprion, DLP Client9 | 10.71.48.208 |  | 7
PCS-SO-C10 | PCS WPC ESPRION E33 | 10.71.48.209 |  | 8 |  | 00-30-05-9f-cb-20 |  |  | (geleverd door HVL)
DMVW8678 | 2e Cliënt feed (bij E35/E36) | 10.71.48.210 |  | 9
PCS-SO-C1 | PCS WPC Client1 | 10.71.48.211 |  | 10
PCS-SO-C2 | PCS Esprion Client2 | 10.71.48.212 |  | 11
PCS-SO-C3 | PCS Food Client3 | 10.71.48.213 |  | 12 |  |  |  |  | Geleverd door VDE
PCS-SO-C4 | PCS Mixbereiding Client 4 | 10.71.48.214 |  | 13
PCS-SO-C5 | PCS Mixbereiding Client 5 | 10.71.48.215 |  | 14
PCS-SO-C6 | PCS Mixbereiding Client 6(gereserveerd indien nodig) | 10.71.48.216 |  | 15
PCS-SO-C7 | PCS Indamper I32 Client 7 (gereserveerd voor MPE) | 10.71.48.217 |  | 16
PCS-SO-C8 | PCS E34 Client8 | 10.71.48.218 |  | 17 | SO
PCS-SO-E2 | PCS7 Engineering Station SO2 Mixbereiding Egemin | 10.71.48.219 |  | 18
PCS-SO-E1 | PCS7 Engineering Station SO1 | 10.71.48.220 |  | 19
| Reserved Checkweger Computer Afzak | 10.71.48.221 |  | 20
Switches |  | 10.71.48.222 | 10.71.48.241 | 20
000-2100-EU17 | PC CBR Tijdelijke Siloruimte (PCS7 G00D2 Server2) | 10.71.48.222 |  | 1
000-2100-EU18 | MCC ED | 10.71.48.223 |  | 2
000-2100-EU30 | E37 | 10.71.48.224 |  | 3
000-2100-EU31 | E38 | 10.71.48.225 |  | 4
000-2100-EU32 | MCC ruimte FoodMix, Redundancy Manager (RM) | 10.71.48.226 |  | 5
000-2100-EU33 | E33 | 10.71.48.227 |  | 6
000-2100-EU34 | PC CBR Tijdelijke Siloruimte (PCS7 G00D2 Server2) | 10.71.48.228 |  | 7
|  | 10.71.48.229 |  | 8
|  | 10.71.48.230 |  | 9
|  | 10.71.48.231 |  | 10
|  | 10.71.48.232 |  | 11
|  | 10.71.48.233 |  | 12
|  | 10.71.48.234 |  | 13
PCS-SO-E4 | PCS7 Engineering Station DLP tijdelijke Cegelec | 10.71.48.235 |  | 14 | SO
PCS-SO-E5 | PCS7 Engineering Station DLP tijdelijke Cegelec | 10.71.48.236 |  | 15 | SO
PCS-SO-E3 | PCS7 Engineering Station E34 tijdelijke Egemin | 10.71.48.237 |  | 16 | SO
PCS-SO-C12 | PCS E33, Client tijdelijk HVL | 10.71.48.238 |  | 17
PCS-SO-C11 | PCS Kristal.tanks I28 | 10.71.48.239 |  | 18
PCS-SO-S9 | PCS E34 Server1 | 10.71.48.240 |  | 19 | SO
PCS-SO-S10 | PCS E34 Server2 | 10.71.48.241 |  | 20 | SO
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.48.242 | 10.71.48.254 | 13
|  | 10.71.48.242 |  | 1
|  | 10.71.48.243 |  | 2
|  | 10.71.48.244 |  | 3
|  | 10.71.48.245 |  | 4
|  | 10.71.48.246 |  | 5
|  | 10.71.48.247 |  | 6
|  | 10.71.48.248 |  | 7
|  | 10.71.48.249 |  | 8
|  | 10.71.48.250 |  | 9
|  | 10.71.48.251 |  | 10
|  | 10.71.48.252 |  | 11
| Reserved for Garvens Lijn West | 10.71.48.253 |  | 12
| Reserved for Garvens Lijn Oost | 10.71.48.254 |  | 13
HDF (Holland Dairy Feed) |  | 10.71.49.000 | 10.71.49.63
Subnetnummer 000 (niet gebruiken) |  | 10.71.49.000
Servers |  | 10.71.49.1 | 10.71.49.009 | 9
Reserved forFactorylink Server-1 |  | 10.71.49.001 |  | 1
Reserved for Factorylink Server-2 |  | 10.71.49.002 |  | 2
PCS-HDF-S1 | PCS-Server1-Holland Dairy Feed | 10.71.49.003 |  | 3 | HDF
PCS-HDF-S2 | PCS-Server2-Holland Dairy Feed | 10.71.49.004 |  | 4 | HDF
|  | 10.71.49.005 |  | 5
|  | 10.71.49.006 |  | 6
|  | 10.71.49.007 |  | 7
PCS-HDF-E2 | PCS7 Engineering Station HDF (Egemin) | 10.71.49.008 |  | 8
PCS-HDF-E1 | PCS7 Engineering Station HDF (gebruik HVL) | 10.71.49.009 |  | 9
Clients |  | 10.71.49.010 | 10.71.49.029 | 20
PCS-HDF-C1 | PCS7 Client Station HDF E36 | 10.71.49.010 |  | 1 | HDF
PCS-HDF-C2 | PCS7 Client Station HDF I27 | 10.71.49.011 |  | 2 | HDF
|  | 10.71.49.012 |  | 3
|  | 10.71.49.013 |  | 4
|  | 10.71.49.014 |  | 5
|  | 10.71.49.015 |  | 6
|  | 10.71.49.016 |  | 7
|  | 10.71.49.017 |  | 8
|  | 10.71.49.018 |  | 9
|  | 10.71.49.019 |  | 10
|  | 10.71.49.020 |  | 11
|  | 10.71.49.021 |  | 12
|  | 10.71.49.022 |  | 13
|  | 10.71.49.023 |  | 14
|  | 10.71.49.024 |  | 15
|  | 10.71.49.025 |  | 16
|  | 10.71.49.026 |  | 17
|  | 10.71.49.027 |  | 18
|  | 10.71.49.028 |  | 19
|  | 10.71.49.029 |  | 20
Switches |  | 10.71.49.030 | 10.71.49.49 | 20
000-3100 EU 06 | ICC305 PC HDF. Bedrijfsruimte ….. | 10.71.49.30 |  | 1
000-3100 EU 07 | ICC306 PC HDF. MCC ruimte ………. | 10.71.49.31 |  | 2
|  | 10.71.49.32 |  | 3
|  | 10.71.49.33 |  | 4
|  | 10.71.49.34 |  | 5
|  | 10.71.49.35 |  | 6
|  | 10.71.49.36 |  | 7
|  | 10.71.49.37 |  | 8
|  | 10.71.49.38 |  | 9
|  | 10.71.49.39 |  | 10
|  | 10.71.49.40 |  | 11
|  | 10.71.49.41 |  | 12
|  | 10.71.49.42 |  | 13
|  | 10.71.49.43 |  | 14
|  | 10.71.49.44 |  | 15
|  | 10.71.49.45 |  | 16
|  | 10.71.49.46 |  | 17
|  | 10.71.49.47 |  | 18
|  | 10.71.49.48 |  | 19
|  | 10.71.49.49 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.49.50 | 10.71.49.63 | 14
|  | 10.71.49.50 |  | 1
|  | 10.71.49.51 |  | 2
|  | 10.71.49.52 |  | 3
|  | 10.71.49.53 |  | 4
|  | 10.71.49.54 |  | 5
|  | 10.71.49.55 |  | 6
|  | 10.71.49.56 |  | 7
|  | 10.71.49.57 |  | 8
|  | 10.71.49.58 |  | 9
|  | 10.71.49.59 |  | 10
|  | 10.71.49.60 |  | 11
|  | 10.71.49.61 |  | 12
|  | 10.71.49.62 |  | 13
|  | 10.71.49.63 |  | 14
Utilities |  | 10.71.49.64 | 10.71.49.127
Servers |  | 10.71.49.64 | 10.71.49.73 | 10
FL-UTIL-S1 | Factorylink server-1 utilities | 10.71.49.64 |  | 1 | UTILITIES
Reserved FL-UTIL-S2 | Factorylink server-2 utilities | 10.71.49.65 |  | 2 | UTILITIES
Reserved for PCS7 Server-1 |  | 10.71.49.66 |  | 3
Reserved for PCS7 Server-2 |  | 10.71.49.67 |  | 4
|  | 10.71.49.68 |  | 5
|  | 10.71.49.69 |  | 6
|  | 10.71.49.70 |  | 7
|  | 10.71.49.71 |  | 8
|  | 10.71.49.72 |  | 9
|  | 10.71.49.73 |  | 10
Clients |  | 10.71.49.74 | 10.71.49.93 | 20
|  | 10.71.49.74 |  | 1
|  | 10.71.49.75 |  | 2
|  | 10.71.49.76 |  | 3
|  | 10.71.49.77 |  | 4
|  | 10.71.49.78 |  | 5
|  | 10.71.49.79 |  | 6
|  | 10.71.49.80 |  | 7
|  | 10.71.49.81 |  | 8
|  | 10.71.49.82 |  | 9
|  | 10.71.49.83 |  | 10
|  | 10.71.49.84 |  | 11
|  | 10.71.49.85 |  | 12
|  | 10.71.49.86 |  | 13
|  | 10.71.49.87 |  | 14
|  | 10.71.49.88 |  | 15
|  | 10.71.49.89 |  | 16
|  | 10.71.49.90 |  | 17
|  | 10.71.49.91 |  | 18
|  | 10.71.49.92 |  | 19
|  | 10.71.49.93 |  | 20
Switches |  | 10.71.49.94 | 10.71.49.113 | 20
|  | 10.71.49.94 |  | 1
|  | 10.71.49.95 |  | 2
|  | 10.71.49.96 |  | 3
|  | 10.71.49.97 |  | 4
|  | 10.71.49.98 |  | 5
|  | 10.71.49.99 |  | 6
|  | 10.71.49.100 |  | 7
|  | 10.71.49.101 |  | 8
|  | 10.71.49.102 |  | 9
|  | 10.71.49.103 |  | 10
|  | 10.71.49.104 |  | 11
|  | 10.71.49.105 |  | 12
|  | 10.71.49.106 |  | 13
|  | 10.71.49.107 |  | 14
|  | 10.71.49.108 |  | 15
|  | 10.71.49.109 |  | 16
|  | 10.71.49.110 |  | 17
|  | 10.71.49.111 |  | 18
|  | 10.71.49.112 |  | 19
|  | 10.71.49.113 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.49.114 | 10.71.49.127 | 14
|  | 10.71.49.114 |  | 1
|  | 10.71.49.115 |  | 2
|  | 10.71.49.116 |  | 3
|  | 10.71.49.117 |  | 4
|  | 10.71.49.118 |  | 5
|  | 10.71.49.119 |  | 6
|  | 10.71.49.120 |  | 7
|  | 10.71.49.121 |  | 8
|  | 10.71.49.122 |  | 9
|  | 10.71.49.123 |  | 10
|  | 10.71.49.124 |  | 11
|  | 10.71.49.125 |  | 12
|  | 10.71.49.126 |  | 13
|  | 10.71.49.127 |  | 14
R&D |  | 10.71.49.128 | 10.71.49.191
Servers |  | 10.71.49.128 | 10.71.49.137 | 10
|  | 10.71.49.128 |  | 1
|  | 10.71.49.129 |  | 2
|  | 10.71.49.130 |  | 3
|  | 10.71.49.131 |  | 4
|  | 10.71.49.132 |  | 5
|  | 10.71.49.133 |  | 6
|  | 10.71.49.134 |  | 7
|  | 10.71.49.135 |  | 8
|  | 10.71.49.136 |  | 9
|  | 10.71.49.137 |  | 10
Clients |  | 10.71.49.138 | 10.71.49.157 | 20
|  | 10.71.49.138 |  | 1
|  | 10.71.49.139 |  | 2
|  | 10.71.49.140 |  | 3
|  | 10.71.49.141 |  | 4
|  | 10.71.49.142 |  | 5
|  | 10.71.49.143 |  | 6
|  | 10.71.49.144 |  | 7
|  | 10.71.49.145 |  | 8
|  | 10.71.49.146 |  | 9
|  | 10.71.49.147 |  | 10
|  | 10.71.49.148 |  | 11
|  | 10.71.49.149 |  | 12
|  | 10.71.49.150 |  | 13
|  | 10.71.49.151 |  | 14
|  | 10.71.49.152 |  | 15
|  | 10.71.49.153 |  | 16
|  | 10.71.49.154 |  | 17
|  | 10.71.49.155 |  | 18
|  | 10.71.49.156 |  | 19
|  | 10.71.49.157 |  | 20
Switches |  | 10.71.49.158 | 10.71.49.177 | 20
|  | 10.71.49.158 |  | 1
|  | 10.71.49.159 |  | 2
|  | 10.71.49.160 |  | 3
|  | 10.71.49.161 |  | 4
|  | 10.71.49.162 |  | 5
|  | 10.71.49.163 |  | 6
|  | 10.71.49.164 |  | 7
|  | 10.71.49.165 |  | 8
|  | 10.71.49.166 |  | 9
|  | 10.71.49.167 |  | 10
|  | 10.71.49.168 |  | 11
|  | 10.71.49.169 |  | 12
|  | 10.71.49.170 |  | 13
|  | 10.71.49.171 |  | 14
|  | 10.71.49.172 |  | 15
|  | 10.71.49.173 |  | 16
|  | 10.71.49.174 |  | 17
|  | 10.71.49.175 |  | 18
|  | 10.71.49.176 |  | 19
|  | 10.71.49.177 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.49.178 | 10.71.49.191 | 14
|  | 10.71.49.178 |  | 1
|  | 10.71.49.179 |  | 2
|  | 10.71.49.180 |  | 3
|  | 10.71.49.181 |  | 4
|  | 10.71.49.182 |  | 5
|  | 10.71.49.183 |  | 6
|  | 10.71.49.184 |  | 7
|  | 10.71.49.185 |  | 8
|  | 10.71.49.186 |  | 9
|  | 10.71.49.187 |  | 10
|  | 10.71.49.188 |  | 11
|  | 10.71.49.189 |  | 12
|  | 10.71.49.190 |  | 13
|  | 10.71.49.191 |  | 14
Reserve |  | 10.71.49.192 | 10.71.49.254
Servers |  | 10.71.49.192 | 10.71.49.201 | 10
|  | 10.71.49.192 |  | 1
|  | 10.71.49.193 |  | 2
|  | 10.71.49.194 |  | 3
|  | 10.71.49.195 |  | 4
|  | 10.71.49.196 |  | 5
|  | 10.71.49.197 |  | 6
|  | 10.71.49.198 |  | 7
|  | 10.71.49.199 |  | 8
|  | 10.71.49.200 |  | 9
|  | 10.71.49.201 |  | 10
Clients |  | 10.71.49.202 | 10.71.49.221 | 20
|  | 10.71.49.202 |  | 1
|  | 10.71.49.203 |  | 2
|  | 10.71.49.204 |  | 3
|  | 10.71.49.205 |  | 4
|  | 10.71.49.206 |  | 5
|  | 10.71.49.207 |  | 6
|  | 10.71.49.208 |  | 7
|  | 10.71.49.209 |  | 8
|  | 10.71.49.210 |  | 9
|  | 10.71.49.211 |  | 10
|  | 10.71.49.212 |  | 11
|  | 10.71.49.213 |  | 12
|  | 10.71.49.214 |  | 13
|  | 10.71.49.215 |  | 14
|  | 10.71.49.216 |  | 15
|  | 10.71.49.217 |  | 16
|  | 10.71.49.218 |  | 17
|  | 10.71.49.219 |  | 18
|  | 10.71.49.220 |  | 19
|  | 10.71.49.221 |  | 20
Switches |  | 10.71.49.222 | 10.71.49.241 | 20
|  | 10.71.49.222 |  | 1
|  | 10.71.49.223 |  | 2
|  | 10.71.49.224 |  | 3
|  | 10.71.49.225 |  | 4
|  | 10.71.49.226 |  | 5
|  | 10.71.49.227 |  | 6
|  | 10.71.49.228 |  | 7
|  | 10.71.49.229 |  | 8
|  | 10.71.49.230 |  | 9
|  | 10.71.49.231 |  | 10
|  | 10.71.49.232 |  | 11
|  | 10.71.49.233 |  | 12
|  | 10.71.49.234 |  | 13
|  | 10.71.49.235 |  | 14
|  | 10.71.49.236 |  | 15
|  | 10.71.49.237 |  | 16
|  | 10.71.49.238 |  | 17
|  | 10.71.49.239 |  | 18
|  | 10.71.49.240 |  | 19
|  | 10.71.49.241 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.49.242 | 10.71.49.254 | 13
|  | 10.71.49.242 |  | 1
|  | 10.71.49.243 |  | 2
|  | 10.71.49.244 |  | 3
|  | 10.71.49.245 |  | 4
|  | 10.71.49.246 |  | 5
|  | 10.71.49.247 |  | 6
|  | 10.71.49.248 |  | 7
|  | 10.71.49.249 |  | 8
|  | 10.71.49.250 |  | 9
|  | 10.71.49.251 |  | 10
|  | 10.71.49.252 |  | 11
|  | 10.71.49.253 |  | 12
|  | 10.71.49.254 |  | 13

## Mac-Adres beheer
Deze Lijst omvat alle relevante MAC Adressen voor het Industriele Plant-netwerk.
Melkeiwit T01N1 ADD
Omschrijving | Computernaam | Installatiecode | Mac-adres Invoerveld | Deelnemer
000-1100-EU 01 | MCC ruimte TA | 10.71.50.40 |  | 1 |  | 00-80-63-1e-de-7e
000-1100 EU 02 | Bedr. Lactose | 10.71.50.41 |  | 2 |  | 00-80-63-1e-de-a6
000-1100-EU 03 | MCC ruimte TP 2A | 10.71.50.42 |  | 3 |  | 00-80-63-18-4a-2b
000-1100 EU 04 | MCC ruimte TP 1B | 10.71.50.43 |  | 4 |  | 00-80-63-2b-48-4b
000-1100-EU 05 | MCC ruimte verpaking spray | 10.71.50.44 |  | 5 |  | 00-80-63-1f-f8-9a
000-1100 EU 06 | MCC ruimte E35/36 | 10.71.50.45 |  | 6 |  | 00-80-63-2b-48-87
000-1100-EU 07 | tijdelijke bedr. Onder silo's spray | 10.71.50.46 |  | 7 |  | 00-80-63-1f-f8-ae
000-1100 EU 08 | Loods EC (koeltoren) | 10.71.50.47 |  | 8 |  | 00-80-63-1f-1b-2f
000-1100-EU 09 | Loods EC (verpakking) | 10.71.50.48 |  | 9 |  | 00-80-63-2a-f2-ff
000-1100 EU 10 | MCC ruimte Lactose | 10.71.50.49 |  | 10 |  | 00-80-63-1e-de-ba
Client 1 | Dmvw8707 | T01C1 | 00-11-85-BD-8D-30
Client 2 | Dmvw8708 | T01C1 | 00-11-85-BD-9F-DC
Client 3 | Dmvw8709 | T01C1 | 00-11-85-BD-9D-DC
Client 4 | Dmvw8710 | T01C1 | 00-11-85-BD-9B-9C
Client 5 | Dmvw8697 | T01C1 | 00-10-18-0B-48-24 ??
T01C2 Data server TA | Dmvw5427 | T01C1 | 00-A0-C9-56-A9-F7
T01C2 Data server2 TA | Dmvw9388 | T01C1 | 00-0F-1F-E9-4A-81
UPS TA | UPS_TA | T01C1
FL server 1 (default master) | FL_EIWIT_S1 | T01C1 | 00-04-76-D6-CC-A4 | FLINK600
FL server 2 (default slave) | FL_EIWIT_S2 | T01C1 | 00-04-76-D6-CA-83 | FLINK601
RMO lijn 1 en 2 |  | T00P1 | 08-00-06-01-06-00 | P600
Wrongel-/Walslijn 1 |  | T01P1 | 08-00-06-01-06-01 | P601
Wrongel-/Walslijn 2 |  | T01P2 | 08-00-06-01-06-02 | P602
Wrongel-/Walslijn 3 |  | T01P3 | 08-00-06-01-06-03 | P603
Wrongel-/Smeltlijn 4 |  | T01P4 | 08-00-06-01-06-04 | P604
Centrale Afdeling |  | T01P5 | 08-00-06-01-06-05 | P605
Silo's en afzak |  | T01P6 | 08-00-06-01-06-06 | P606 | Komt te vervallen als P646 actief is
Chemicaliën & Utilities |  | T01PE | 08-00-06-01-06-07 | P607
Produktie TD |  | T03P1 | 08-00-06-01-06-08 | P608
RMO lijn 3 |  | T00P2 | 08-00-06-01-06-09 | P609
CIP keuken |  | T10P1 | 08-00-06-01-06-10 | P610
Afzaklijn |  | T02P1 | 08-00-06-01-06-11 | P611
Afvoerbanden afzak |  | E01P1 | 08-00-06-01-06-12 | P612
RO Plant |  | T04P1 | 08-00-06-01-06-13 | P613
Big Bag |  | T02P3 | 08-00-06-01-06-14 | P614
Paletiser |  | T02P6 | 08-00-06-01-06-15 | P615
PCS Melkeiwit Server-1 CP1613 |  |  | 08-00-06-01-06-31
PCS Melkeiwit Server-2 CP1613 |  |  | 08-00-06-01-06-32
PCS UF/RO Server3 CP1613 |  |  | 08-00-06-01-06-33
PCS UF/RO Server4 CP1613 |  |  | 08-00-06-01-06-34
Reserve |  |  | 08-00-06-01-06-35
Reserve |  |  | 08-00-06-01-06-36
Reserve |  |  | 08-00-06-01-06-37
PCS Melkeiwit ES1 CP1613 |  |  | 08-00-06-01-06-38
AS UF / RO / Pasteurs |  | T05P1 | 08-00-06-01-06-41 | P641
AS Tankpark 2A |  | 2A1P4 | 08-00-06-01-05-45 | P545
AS Silo's en afzak |  | T01P6 | 08-00-06-01-06-46 | P646
Spray G01N2
FactoryLink server I28 | FL_SPRAY | G01C2
Cliënt Afzak | DMVW8126 | G01C2
Cliënt food | DMVW8628 | G01C2
Cliënt feed | DMVW8629 | G01C2
2e Cliënt feed (bij E35/E36) | DMVW8678 | G01C2
Cliënt E29/E321 drogers | DMVW8701 | G01C2
Cliënt 2 drogersCliënt E33/E34 | DMVW8702 | G01C2
Cliënt 3 drogersCliënt I28 | DMVW8703 | G01C2
FL master server | FL master server | G01C2 | 00-04-76-EE-74-C0 | FLINK300
FL slave server | FL slave server | G01C2 | 00-04-76-EE-74-C3 | FLINK301
FL master server I28 | FL master server I28 | G28C1 | 00-0B-CD-0A-71-3B
PCS7 Engineeringstation S02 mix |  | '--------------- | 08-00-06-01-03-30 | PCS330
PCS-S0-S1 Server1-WPC/Esprion | PCS-S0-S1 | G00D1 | 08-00-06-01-03-31 | PCS300
PCS-S0-S2 Server2-WPC/Esprion | PCS-S0-S2 | G00D1 | 08-00-06-01-03-32 | PCS301
PCS-S0-S3 Food Systems | PCS-S0-S3 | G00D2 | 08-00-06-01-03-33 | PCS302
PCS-S0-S4 Food Systems | PCS-S0-S4 | G00D2 | 08-00-06-01-03-34 | PCS303
PCS-HDF-S1 Holland dairy feed | PCS-HDF-S1 | G00D3 | 08-00-06-01-03-37 | PCS337
PCS-HDF-S2 Holland dairy feed | PCS-HDF-S2 | G00D3 | 08-00-06-01-03-38 | PCS338
PCS-S0-S5 Mixbereiding | PCS-S0-S5 | G00D4 | 08-00-06-01-03-35 | PCS335
PCS-S0-S6 Mixbereiding | PCS-S0-S6 | G00D4 | 08-00-06-01-03-36 | PCS336
PCS-S0-S7 Indamper I32 | PCS-S0-S7 | G00D5 | 08-00-06-01-03-39 (nog niet in gebruik) | PCS339 | tijdelijk nog 3com kaart omdat dit nu een siemens pcs 7 client c3 is. Mac 3com =00-0e-0c-a2-df-3e..
PCS Kristal.tanks I28 | PCS-SO-C11 |  | 08-00-06-01-03-27 | PCS327 | Deze client is van het DLP project en bestuurd de 1d1p1 krist.tanks in de spray tijdelijk standalone dus los van het plc-koppelnet. Ook uitgerust met een CP1613 kaart om nu tijdelijk te engineeren. Straks wordt dit een client met de I28 en kristall tanks die op een serverpaar geintegreerd wordt in de spray met 4 schermen
PCS-SO-S9 E34 | PCS-S0-S8 | G00D6 | 08-00-06-01-03-28 | PCS328
PCS-SO-S9 E34 | PCS-S0-S9 | G00D6 | 08-00-06-01-03-29 | PCS329
PCS7 Engineeringstation E36 |  |  | 08-00-06-01-03-40
PCS7 Engineering Station E34 tijdelijke Egemin | PCS-SO-E3 |  | 08-00-06-01-03-26
PCS7 Single Station DLP tijdelijke Cegelec | PCS-SO-S11 |  | 08-00-06-01-03-22 |  | Tijdelijk ivm DLP
PCS7 Single Station DLP tijdelijke Cegelec | PCS-SO-S12 |  | 08-00-06-01-03-23 |  | Tijdelijk ivm DLP
PCS7 Engineering Station DLP tijdelijke Cegelec | PCS-SO-E4 |  | 08-00-06-01-03-24 |  | Tijdelijk ivm DLP
PCS7 Engineering Station DLP tijdelijke Cegelec | PCS-SO-E5 |  | 08-00-06-01-03-25 |  | Tijdelijk ivm DLP
Poedertoev./ Luchttoe-/afvoer |  | C03P1 | 08-00-06-01-03-01 | P301
Afzakstraat west |  | C03P2 | 08-00-06-01-03-02 | P302
Palletiser west |  | C03P3 | 08-00-06-01-03-03 | P303
Afzakstraat oost |  | C03P4 | 08-00-06-01-03-04 | P304
Palletiser oost |  | C03P5 | 08-00-06-01-03-05 | P305
Big bag installatie |  | C03P6 | 08-00-06-01-03-06 | P306
Foliewikkelaar |  | C03P7 | 08-00-06-01-03-07 | P307
Silo toevoer |  | G07P2 | 08-00-06-01-03-08 | P308
Silo afvoer |  | G07PA | 08-00-06-01-03-0A (…309 is niet invulbaar!) | P309
Bulkverlaadstation |  | G07PB | 08-00-06-01-03-0B (…3310 is niet invulbaar!) | P310
Droogtorens E29 en E32 |  | G32P2 | 08-00-06-01-03-11 | P311
Droogtorens E33 en E34 |  | G34P2 | 08-00-06-01-03-12 | P312
Esprion |  | G06P1 | 08-00-06-01-03-13 | P313
Indamper I28 |  | G28P1 | 08-00-06-01-03-14 | P314
AS Esprion PCS7 |  | G06P1 | 08-00-06-01-03-15 | P315
AS Indamper I28 PCS7 |  | G28P1 | 08-00-06-01-03-16 | P316
Ionics oud 1e verd |  | G13P1 | 08-00-06-01-03-17 | P317
AS Droger E37 |  | G37P1 | 08-00-06-01-03-41 | P341
AS Droger E38 |  | G38P1 | 08-00-06-01-03-42 | P342
AS Indamper I29 |  | G39P1 | 08-00-06-01-03-43 | P343
AS Droger E33 |  | G33P2 | 08-00-06-01-03-44 | P344
Indamper I32 |  | G42P1 | 08-00-06-01-03-45 | P345
AS Droger E36 |  | G36P1 | 08-00-06-01-03-60 | P360
AS Indamper I27 |  | G27P1 | 08-00-06-01-03-61 | P361
AS Mixbereiding |  | G41P1 | 08-00-06-01-03-50 | P350
AS Droger E34 |  | G34P1 | 08-00-06-01-03-51 | P351
AS Krist.Tanks 1D1 |  | 1D1P1 | 08-00-06-01-03-52 | P352
S7-300 Palletiser West Afzaklijn |  | C03P3 | 08-00-06-01-03-53 | P353
Omscghrijving van het add spray controleren met plc en data net., mac adressen blokkeren in andere werkbladen pcs tellen en globaal controleren
Weiverwerking A01N1
Master server | FL_WEI_S1
Slave server | FL_WEI_S2
PMS Station | DMVW5673
Cliënt Filtratie / MCT | DMVW8655
Cliënt pastaverwerking | DMVW8654
Cliënt TP Pasta 2 | DMVW8002
Cliënt TP (melk&wei) | DMVW8104
Cliënt Lactoval 0 | DMVW6441
Cliënt DPI | DMVW8130
PCS7 Engineering Station Ensysta Tankenpark | PCS-ENS-E2 |  | 00-30-05-96-12-a6
FL master server |  | A01C1 | 00-50-04-1B-C8-AB | FLINK500
FL slave server |  | A01C2 | 00-50-04-1B-D6-8C | FLINK501
FL station PMS |  | A02C9 | 00-80-5F-85-1B-74 | FLINK502
Centr.lijnen alg |  | A01P1 | 08-00-06-01-05-00 | P500
MCT |  | A02P9 | 08-00-06-01-05-01 | P501
Centr.lijnen |  | A01P2 | 08-00-06-01-05-02 | P502
Tankpark 1B PMDL 0/1 |  | 1B1P2 | 08-00-06-01-05-03 | P503
Tankpark 1B SMDL 0 |  | 1B1P4 | 08-00-06-01-05-04 | P504
Pasta 2 |  | 2A2P3 | 08-00-06-01-05-05 | P505
Lactoval-0 |  | A05P1 | 08-00-06-01-05-06 | P506
Centrifuge C40 |  | A05P9 | 08-00-06-01-05-07 | P507
Filtratiestation |  | A02P6 | 08-00-06-01-05-08 | P508
Dikmelk opslag |  | 1B1P3 | 08-00-06-01-05-09 | P509
Ondermelk opslag |  | 1B2P2 | 08-00-06-01-05-10 | P510
DPI algemeen |  | A03P1 | 08-00-06-01-05-11 | P511
DPI afvulinstallatie |  | A03P2 | 08-00-06-01-05-12 | P512
DPI homogenisator |  | A03P3 | 08-00-06-01-05-13 | P513
CIP Keuken |  | 1B1P5 | 08-00-06-01-05-14 | P514
Grondstofhandeling |  | 0A9P1 | 08-00-06-01-05-15 | P515
CIP TP2A |  | 2A3P1 | 08-00-06-01-05-16 | P516
Kaaswei verwerking |  | 2A1P2 | 08-00-06-01-05-17 | P517
Caseine Permeaat verwerking |  | 2A1P3 | 08-00-06-01-05-18 | P518
AS O200-201 |  | 1B1P1 | 08-00-06-01-05-19 | P519
Tankenpark 3A |  | 3A1P1 | 08-00-06-01-05-20 | P520
AS Chemicaliën opslag |  | 0A2P1 | 08-00-06-01-05-21 | P521
PCS7 Wei Server1 | PCS7-WEI-S1 | A00D1 | 08-00-06-01-05-31
PCS7 Wei Server2 | PCS7-WEI-S2 | A00D1 | 08-00-06-01-05-32
PCS7 Tankenpark Server1 | PCS-TP-S1 | 2A0D1 | 08-00-06-01-05-33
PCS7 Tankenpark-Server2 | PCS-TP-S2 | 2A0D1 | 08-00-06-01-05-34
PCS7 Engineering Station TP | PCS-TP-E1 |  | 08-00-06-01-05-35
PCS7 Engineering Station WEI. | PCS7-WEI-E1 |  | 08-00-06-01-05-36
PCS7 ES/OS Chemicaliën WEI CP1613 | PCS7-WEI-E4 |  | 08-00-06-01-05-39
PCS7 Wei Server3 |  |  | 00-13-72-2B-C4-C2 |  | Tijdelijke pc die in de CBR staat van de wei, voor de opslag van chemicalien, deze pc gaat weer terug naar ensysta.
AS Indamper I30 |  | A30P1 | 08-00-06-01-05-40 | P540
AS Indamper I17 |  | A10P1 | 08-00-06-01-05-41 | P541
AS Algemeen |  | A10P2 | 08-00-06-01-05-42 | P542
AS Indamper I24 |  | A24P1 | 08-00-06-01-05-43 | P543
AS Indamper I25 |  | A25P1 | 08-00-06-01-05-44 | P544
WKC 0A1C1
Factorylink server-1 utilities | FL-UTIL-S1 | 0A1C1 | Nog in te vullen door Pierre svp
Factorylink server-2 utilities | Reserved FL-UTIL-S2 | 0A1C1
0A1P
G05P1
K04P4

## Oud
range: | 10.71.48.1 | 10.71.49.254
subnet mask | 255.255.254.0
router (aan de kant van datanet): |  | 10.71.48.1
LAN-componenten | 10.71.48.2 | 10.71.48.63
Spray-2 Garvens chckwgr Oost |  | 10.71.48.3
Spray-2 Garvens chckwgr West |  | 10.71.48.4
Top Message R&D SN:23030220 |  | 10.71.48.5
Top Message R&D SN:23030230 |  | 10.71.48.6
Top Message R&D SN:21020450 |  | 10.71.48.7
Top Message R&D SN:21020460 |  | 10.71.48.8
Top Message MA (M00C1) SN: |  | 10.71.48.11
servers | 10.71.48.64 | 10.71.48.95
1. O&M | DMVS….. | 10.71.48.64
| res. | 10.71.48.65
2. Spray 1 | FL_SPRAY1_S1 | 10.71.48.66
| FL_SPRAY1_S2 | 10.71.48.67
3. Spray 2 | FL_SPRAY2_S1 | 10.71.48.68
| FL_SPRAY2_S2 | 10.71.48.69
Factorylink server I28 | FL_SPRAY | 10.71.48.70 | Ip hernoemen naar een client nummer Spray-2 tijdens VF.
4. Tankpark | FL_TP_S1 | 10.71.48.70
| FL_TP_S2 | 10.71.48.71
5. Weiverwerking | FL_WEI_S1 | 10.71.48.72
| FL_WEI_S2 | 10.71.48.73
6. Melkeiwit | FL_EIWIT_S1 | 10.71.48.74
| FL_EIWIT_S2 | 10.71.48.75
7. CSS (wkc, R&D) | FL_WKC_S1 | 10.71.48.76
| FL_WKC_S2 | 10.71.48.77
TopMessage Server PC R&D | PD_NETWERK | 10.71.48.78
TopMessage Server PC MA (M00C1)#6246 | MA_NETWERK | 10.71.48.80
TopMessage Server PC MA (Client) | MA_NETWERK | 10.71.48.81
PC's met vast adres | 10.71.48.96
1. O&M | 10.71.48.100 | 10.71.48.109
Desktop Robert Nooijen (koppelnet) | DMVW8015 | 10.71.48.101
Laptop Robert Nooijen | DMVW5411 | 10.71.48.102
Laptop Gerrit ten Voorde | DMVW8089 | 10.71.48.103
2. Spray 1 | 10.71.48.110 | 10.71.48.119
3. Spray 2 | 10.71.48.120 | 10.71.48.129
client verpakking | DMVW8126 | 10.71.48.120
client food | DMVW8628 | 10.71.48.121
client feed | DMVW8629 | 10.71.48.122
2e Client feed (Bij de E35/E36) | DMVW8678 | 10.71.48.123
Client 1 Drogers | DMVW8701 | 10.71.48.124
Client 2 Drogers | DMVW8702 | 10.71.48.125
Client 3 Drogers | DMVW8703 | 10.71.48.126
ups |  | 10.71.48.127
10.71.48.128
checkweger pc | DMVW | 10.71.48.129
4. Tankpark | 10.71.48.130 | 10.71.48.139
5. Weiverwerking | 10.71.48.140 | 10.71.48.149
client PV | DMVW…. | 10.71.48.140
client filtratie | DMVW…. | 10.71.48.141
client Lactoval | DMVW…. | 10.71.48.142
client Tankpark 1 | DMVW…. | 10.71.48.143
client Tankpark 2 | DMVW…. | 10.71.48.144
client DPI | DMVW…. | 10.71.48.145
UPS … | UPS … | 10.71.48.146
6. Melkeiwit | 10.71.48.150 | 10.71.48.159
client Wrongel | DMVW…. | 10.71.48.150
client Wals | DMVW…. | 10.71.48.151
client … | DMVW…. | 10.71.48.152
client RMO/TD | DMVW…. | 10.71.48.153
PMS | DMVW…. | 10.71.48.154
CD-brand-PC | DMVW…. | 10.71.48.155
UPS … | UPS … | 10.71.48.156
7. WKC+R&D | 10.71.48.160 | 10.71.48.169
Clients messhaus R&D | station1 | 10.71.48.161
Clients messhaus R&D | station2 | 10.71.48.162
Clients messhaus R&D | station3 | 10.71.48.163
Clients messhaus R&D | station4 | 10.71.48.164
Clients messhaus R&D | vriesdroger | 10.71.48.165
Clients messhaus R&D E-10 | sproeidroger Niro | 10.71.48.166
R&D HPLC's software DMVW Wordt bekend gemaakt | DMVW | 10.71.48.170
R&D HPLC's software | DMVW9029 | 10.71.48.171
R&D HPLC's software |  | 10.71.48.172
R&D HPLC's software |  | 10.71.48.173
PC 's met DHCP | 10.71.48.192 | 10.71.48.254
Laatste wijziging: | Naam | Datum | Versie
| Randy Simons | 2003-01-29 | 0.1
| Robert Nooijen | 2003-04-16 | 0.2
| Robert Nooijen | 2003-04-22 | 0.3
| Robert Nooijen | 2003-05-07 | 0.4
| Robert Nooijen | 2003-12-24 | 0.5
| Robert Nooijen | 2003-12-27 | 0.6
| Robert Nooijen | 2005-05-27 | 0.7
Gereserveerd
Spray

## Div
Subnetnummer |  | Adressen |  | Broadcast adres
0 | 000 | 10.71.48.1 | 10.71.48.30 | 10.71.48.31
32 | 001 | 10.71.48.33 | 10.71.48.62 | 10.71.48.63
64 | 010 | 10.71.48.65 | 10.71.48.94 | 10.71.48.95
96 | 011 | 10.71.48.97 | 10.71.48.126 | 10.71.48.127
128 | 100 | 10.71.48.129 | 10.71.48.158 | 10.71.48.159
160 | 101 | 10.71.48.161 | 10.71.48.190 | 10.71.48.191
192 | 110 | 10.71.48.193 | 10.71.48.222 | 10.71.48.223
224 | 111 | 10.71.48.225 | 10.71.48.254 | 10.71.48.255

## PLC-Koppelnet
Algemeen Overzicht PLC-KOPPELNET
Totaal range |  | 10.71.50.1 | 10.71.51.254 | Aantallen | Werkgroep | Macadressen
Routers voor koppeling kantoor-Industrieel |  | 10.71.50.1 | 10.71.50.4
Algemeen |  | 10.71.50.5 | 10.71.50.63
Melkeiwit |  | 10.71.50.64 | 10.71.50.127
Weiverwerking |  | 10.71.50.128 | 10.71.50.191
Spray-1 |  | 10.71.50.192 | 10.71.50.254
HDF (Holland Dairy Feed) |  | 10.71.51.1 | 10.71.51.63
Utilities |  | 10.71.51.64 | 10.71.51.127
R&D |  | 10.71.51.128 | 10.71.51.191
Reserve |  | 10.71.51.192 | 10.71.51.254
Per hoofdgroep 64 Ipnr's |  | 64 | Ip's
Servers |  | 10 | Ip's
Clients |  | 20 | Ip's
Switches |  | 20 | Ip's
Lan Componenten |  | +/- 14 | Ip's
*Er is in de Groep Algemeen een uitzondering gemaakt op de grootte van de IP blokken,
range: |  | 10.71.50.1 | 10.71.51.254
subnet mask |  | 255.255.254.0
Routers tussen LAN -Industrieel netwerk |  | 10.71.50.1 | 10.71.50.4 | 4
|  | 10.71.50.1 |  | 1
|  | 10.71.50.2 |  | 2
|  | 10.71.50.3 |  | 3
|  | 10.71.50.4 |  | 4
Algemeen |  | 10.71.50.5 | 10.71.50.63
Servers |  | 10.71.50.5 | 10.71.50.14 | 10
|  | 10.71.50.5 |  | 1
|  | 10.71.50.6 |  | 2
|  | 10.71.50.7 |  | 3
|  | 10.71.50.8 |  | 4
|  | 10.71.50.9 |  | 5
|  | 10.71.50.10 |  | 6
|  | 10.71.50.11 |  | 7
|  | 10.71.50.12 |  | 8
|  | 10.71.50.13 |  | 9
|  | 10.71.50.14 |  | 10
Clients |  | 10.71.50.15 | 10.71.50.39 | 25 |  |  | IP Marge client is iets groter als bij de rest van de lokaties
DMVW8089 | Laptop Dell Gerrit ten Voorde | 10.71.50.15 |  | 1
DMVW5411 | Laptop Dell Robert Nooijen | 10.71.50.16 |  | 2
DMVW8088 | Laptop Compaq Armada Wiljan Kl | 10.71.50.17 |  | 3
DMVW8705 | Laptop Compaq Armada Wiljan Kl | 10.71.50.18 |  | 4
DMVW6832 | Laptop OE&I Portable 5 (Marc Ruler) | 10.71.50.19 |  | 5
| Laptop HVL, C. de Krom | 10.71.50.20 |  | 6
| Lap top HVL | 10.71.50.21 |  | 7
PO0623 | Laptop Dell D600 Ron verduin | 10.71.50.22 |  | 8
DMVW8699 | PG Siemens Engineeringsstation afd ProjB&Mod | 10.71.50.23 |  | 9
62QJQ0J | Laptop Dell C640 Orlindo | 10.71.50.24 |  | 10
HVL_EHV_ENG_L18 | Laptop Dell C600 Peter Ruys | 10.71.50.25 |  | 11
DMVW8706 | Laptop Gerrit ten Voorde T&F Software PC33 | 10.71.50.26 |  | 12
DMVW9026 | Bewaker plantnetwerken | 10.71.50.27 |  | 13
|  | 10.71.50.28 |  | 14
D1VWGS1J | Laptop Wolter Blom | 10.71.50.29 |  | 15
LT18 | Laptop Compaq Armada Peter Hendriks | 10.71.50.30 |  | 16
| Laptop Bernard Wagenaars | 10.71.50.31 |  | 17
| Laptop Hertwin vd Wijst | 10.71.50.32 |  | 18
PCS-VDE-E1 | PCS7 Engineering Station VDE-1 | 10.71.50.33 |  | 19
PCS-VDE-E2 | PCS7 Engineering Station VDE-2 | 10.71.50.34 |  | 20
PCS-VDE-E3 | PCS7 Engineering Station VDE-3 | 10.71.50.35 |  | 21
PCS-VDE-E4 | PCS7 Engineering Station VDE-4 | 10.71.50.36 |  | 22
PCS-HVL-E1 | PCS7 Engineering Station HVL-Tankenpark | 10.71.50.37 |  | 23
PCS-ENS-E2 | PCS7 Engineering Station Ensysta Tankenpark | 10.71.50.38 |  | 24
PCS-MPE-E1 | PCS7 Engineering Station MPE (I32 Sattelite DBWS414 Pc naam Cp612316-B (mac adres netwerkkaart ES=00-c0-9f-ff-052-33) Deze ES communiseerd tijdelijk op TCP/IP 50.39 met AS I32 Hier is data en plc net tijdelijk gekoppeld zolang de I32 nog niet gemigreerd is en nog niet gekoppeld is met het netwerk. | 10.71.50.39 |  | 25
Switches |  | 10.71.50.40 | 10.71.50.49 | 10 |  |  | IP Marge switches is iets groter als bij de rest van de lokaties
000-1100-EU 01 | MCC ruimte TA | 10.71.50.40 |  | 1 |  | 00-80-63-1e-de-7e
000-1100 EU 02 | Bedr. Lactose | 10.71.50.41 |  | 2 |  | 00-80-63-1e-de-a6
000-1100-EU 03 | MCC ruimte TP 2A | 10.71.50.42 |  | 3 |  | 00-80-63-18-4a-2b
000-1100 EU 04 | MCC ruimte TP 1B | 10.71.50.43 |  | 4 |  | 00-80-63-2b-48-4b
000-1100-EU 05 | MCC ruimte verpaking spray | 10.71.50.44 |  | 5 |  | 00-80-63-1f-f8-9a
000-1100 EU 06 | MCC ruimte E35/36 | 10.71.50.45 |  | 6 |  | 00-80-63-2b-48-87
000-1100-EU 07 | tijdelijke bedr. Onder silo's spray | 10.71.50.46 |  | 7 |  | 00-80-63-46-af-28
000-1100 EU 08 | Loods EC (koeltoren) | 10.71.50.47 |  | 8 |  | 00-80-63-1f-1b-2f
000-1100-EU 09 | Loods EC (verpakking) | 10.71.50.48 |  | 9 |  | 00-80-63-2a-f2-ff
000-1100 EU 10 | MCC ruimte Lactose | 10.71.50.49 |  | 10 |  | 00-80-63-1e-de-ba
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.50.50 | 10.71.50.63 | 14
000-1100 EU 11 | PC41 Projectburo Modificaties | 10.71.50.50 |  | 1 |  | 00-80-63-35-e7-bf
000-1100 EU 12 | PC29 Leslokaal 3, 1e verd. bij noodtrap | 10.71.50.51 |  | 2 |  | 00-80-63-3A-7e-2a
000-1100 EU 13 | MCC ruimte E35/36 | 10.71.50.52 |  | 3 |  | 00-80-63-39-4a-2c
000-1100 EU 14 | Bedienruimte WKC | 10.71.50.53 |  | 4 |  | 00-80-63-1F-F8-72
|  | 10.71.50.54 |  | 5
|  | 10.71.50.55 |  | 6
|  | 10.71.50.56 |  | 7
|  | 10.71.50.57 |  | 8
|  | 10.71.50.58 |  | 9
|  | 10.71.50.59 |  | 10
|  | 10.71.50.60 |  | 11
|  | 10.71.50.61 |  | 12
|  | 10.71.50.62 |  | 13
Reserve switch | Reserve switch ligt bij O&M testruimte | 10.71.50.63 |  | 14
Melkeiwit |  | 10.71.50.64 | 10.71.50.127
Servers |  | 10.71.50.64 | 10.71.50.73 | 10
X | Reserved forFactorylink Server-1 | 10.71.50.64 |  | 1
X | Reserved for Factorylink Server-2 | 10.71.50.65 |  | 2
PCS-ME-S1 | PCS Melkeiwit Server-1 Cp1613 | 10.71.50.66 |  | 3 |  | 08-00-06-01-06-31
PCS-ME-S2 | PCS Melkeiwit Server-2 Cp1613 | 10.71.50.67 |  | 4 |  | 08-00-06-01-06-32
PCS-ME-S3 | PCS UF/RO Server3 | 10.71.50.68 |  | 5 |  | 08-00-06-01-06-33 | 00-30-05-9c-15-17 !! Momenteel aktief met Non standaard nr.!!
PCS-ME-S4 | PCS UF/RO Server4 | 10.71.50.69 |  | 6 |  | 08-00-06-01-06-34 | 00-30-05-9d-b6-66 !! Momenteel aktief met Non standaard nr.!!
Onbekent | Onbekent | 10.71.50.70 |  | 7 |  | 08-00-06-01-06-35 | 00-30-05-9d-b9-d5 !! Momenteel aktief met Non standaard nr.!!
|  | 10.71.50.71 |  | 8 |  | 08-00-06-01-06-36
|  | 10.71.50.72 |  | 9 |  | 08-00-06-01-06-37
PCS-ME-E1 | PCS Melkeiwit ES1 | 10.71.50.73 |  | 10 |  | 08-00-06-01-06-38
Clients |  | 10.71.50.74 | 10.71.50.93 | 20
|  | 10.71.50.74 |  | 1
|  | 10.71.50.75 |  | 2
|  | 10.71.50.76 |  | 3
|  | 10.71.50.77 |  | 4
|  | 10.71.50.78 |  | 5
|  | 10.71.50.79 |  | 6
|  | 10.71.50.80 |  | 7
|  | 10.71.50.81 |  | 8
|  | 10.71.50.82 |  | 9
|  | 10.71.50.83 |  | 10
|  | 10.71.50.84 |  | 11
|  | 10.71.50.85 |  | 12
|  | 10.71.50.86 |  | 13
|  | 10.71.50.87 |  | 14
|  | 10.71.50.88 |  | 15
|  | 10.71.50.89 |  | 16
|  | 10.71.50.90 |  | 17
|  | 10.71.50.91 |  | 18
|  | 10.71.50.92 |  | 19
|  | 10.71.50.93 |  | 20
Switches |  | 10.71.50.94 | 10.71.50.113 | 20
|  | 10.71.50.94 |  | 1
|  | 10.71.50.95 |  | 2
|  | 10.71.50.96 |  | 3
|  | 10.71.50.97 |  | 4
|  | 10.71.50.98 |  | 5
|  | 10.71.50.99 |  | 6
|  | 10.71.50.100 |  | 7
|  | 10.71.50.101 |  | 8
|  | 10.71.50.102 |  | 9
|  | 10.71.50.103 |  | 10
|  | 10.71.50.104 |  | 11
|  | 10.71.50.105 |  | 12
|  | 10.71.50.106 |  | 13
|  | 10.71.50.107 |  | 14
|  | 10.71.50.108 |  | 15
|  | 10.71.50.109 |  | 16
|  | 10.71.50.110 |  | 17
|  | 10.71.50.111 |  | 18
|  | 10.71.50.112 |  | 19
|  | 10.71.50.113 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.50.114 | 10.71.50.127 | 14
T01P6 | AS Silo's en Afzak | 10.71.50.114 |  | 1 |  | 08-00-06-01-06-46
|  | 10.71.50.115 |  | 2
|  | 10.71.50.116 |  | 3
|  | 10.71.50.117 |  | 4
|  | 10.71.50.118 |  | 5
|  | 10.71.50.119 |  | 6
|  | 10.71.50.120 |  | 7
|  | 10.71.50.121 |  | 8
|  | 10.71.50.122 |  | 9
|  | 10.71.50.123 |  | 10
|  | 10.71.50.124 |  | 11
|  | 10.71.50.125 |  | 12
|  | 10.71.50.126 |  | 13
|  | 10.71.50.127 |  | 14
Weiverwerking |  | 10.71.50.128 | 10.71.50.191
Servers |  | 10.71.50.128 | 10.71.50.137 | 10
reserved | factorylink | 10.71.50.128 |  | 1
reserved | factorylink | 10.71.50.129 |  | 2
PCS7-WEI-S1 | PCS7 Wei Server1 CP1613 | 10.71.50.130 |  | 3 |  | 08-00-06-01-05-31
PCS7-WEI-S2 | PCS7 Wei Server2 CP1613 | 10.71.50.131 |  | 4 |  | 08-00-06-01-05-32
PCS-TP-S1 | PCS7 Tankenpark Server1 CP1613 | 10.71.50.132 |  | 5 |  | 08-00-06-01-05-33 | 08-00-06-93-d8-a3 !! Momenteel aktief met Non standaard nr.!!
PCS-TP-S2 | PCS7 Tankenpark-Server2 CP1613 | 10.71.50.133 |  | 6 |  | 08-00-06-01-05-34
PCS-WEI-S3 | PCS7 Wei Server3 Chemicalien oplsag | 10.71.50.134 |  | 7 |  | 00-13-72-2B-C4-C2
PCS-TP-E1 | PCS7 Engineering Station Tankenpark. CP1613(gebruik HVL) | 10.71.50.135 |  | 8 |  | 08-00-06-01-05-35
Tijdelijk bezet in het veld met pc | Tijdelijk bezet in het veld met pc | 10.71.50.136 |  | 9 |  | oude nr. ES TP | 00-0d-56-75-83-bd !! Momenteel aktief met Non standaard nr.!!
PCS7-WEI-E1 | PCS7 Engineering Station WEI. CP1613 | 10.71.50.137 |  | 10 |  | 08-00-06-01-05-36 | 08-00-06-92-90-97 !! Momenteel aktief met Non standaard nr.!!
Clients |  | 10.71.50.138 | 10.71.50.157 | 20
|  | 10.71.50.138 |  | 1
|  | 10.71.50.139 |  | 2
|  | 10.71.50.140 |  | 3
|  | 10.71.50.141 |  | 4
|  | 10.71.50.142 |  | 5
|  | 10.71.50.143 |  | 6
|  | 10.71.50.144 |  | 7
|  | 10.71.50.145 |  | 8
|  | 10.71.50.146 |  | 9
|  | 10.71.50.147 |  | 10
|  | 10.71.50.148 |  | 11
|  | 10.71.50.149 |  | 12
|  | 10.71.50.150 |  | 13
|  | 10.71.50.151 |  | 14
|  | 10.71.50.152 |  | 15
|  | 10.71.50.153 |  | 16
|  | 10.71.50.154 |  | 17
|  | 10.71.50.155 |  | 18
|  | 10.71.50.156 |  | 19
PCS7-WEI-E4 | PCS7 ES/OS Chemicaliën WEI CP1613 | 10.71.50.157 |  | 20 |  | 08-00-06-01-05-39
Switches |  | 10.71.50.158 | 10.71.50.177 | 20
000-4100 EU 26 | H1-PLC grondstofnetw. MCC 1B | 10.71.50.158 |  | 1 |  | 00-80-63-18-4A-15
000-4100 EU 30 | H1-PLC grondstofnetw. Bed. Tankpark 3A | 10.71.50.159 |  | 2 |  | 00-80-63-2c-d8-9d
000-4100 EU 03 | H1-PLC grondstofnetw. Bed. Tankpark 2A | 10.71.50.160 |  | 3 |  | 00-80-63-18-4A-2B | ! Nakijken of deze wel bestaat of per abuis voor de 000-1100-EU03 is aangezien | !! Niet actief volgens scan Ad !!
000-4100 EU 27 | H1-PLC grondstofnetw. Bed. Tankpark 2A | 10.71.50.161 |  | 4 |  | 00-80-63-18-4A-6D
000-4100 EU 28 | H1-PLC grondstofnetw. MCC 1B | 10.71.50.162 |  | 5 |  | 00-80-63-2c-e6-c7
000-4100 EU 29 | H1-PLC grondstofnetw. Bed. Tankpark 2A | 10.71.50.163 |  | 6 |  | 00-80-63-2a-65-82
000-5100 EU 40 | H1-PLC Weiverw. Bedrijfsruimte AG | 10.71.50.164 |  | 7 |  | 00-80-63-18-49-4F
000-5100 EU 41 | H1-PLC Weiverw. Bedrijfsruimte I24 | 10.71.50.165 |  | 8 |  | 00-80-63-18-49-2E
000-5100 EU 42 | H1-PLC Weiverw. Bedrijfsruimte lactoval | 10.71.50.166 |  | 9 |  | 00-80-63-18-47-60 | !! Niet actief volgens scan Ad !!
000-5100 EU 43 | H1-PLC Weiverw. MCC ruimte indampers | 10.71.50.167 |  | 10 |  | 00-80-63-18-47-29
000-5100 EU 44 | H1-PLC Weiverw. MCC ruimte UPV | 10.71.50.168 |  | 11 |  | 00-80-63-18-47-34
000-5100 EU 45 | H1-PLC Weiverw. MCC ruimte AG | 10.71.50.169 |  | 12 |  | 00-80-63-18-46-79
|  | 10.71.50.170 |  | 13
|  | 10.71.50.171 |  | 14
|  | 10.71.50.172 |  | 15
|  | 10.71.50.173 |  | 16
|  | 10.71.50.174 |  | 17
|  | 10.71.50.175 |  | 18
|  | 10.71.50.176 |  | 19
|  | 10.71.50.177 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.50.178 | 10.71.50.191 | 14
A10P1 | AS Indamper I17 | 10.71.50.178 |  | 1 |  | 08-00-06-01-05-41
A10P2 | AS Algemeen | 10.71.50.179 |  | 2 |  | 08-00-06-01-05-42
A24P1 | AS Indamper I24 | 10.71.50.180 |  | 3 |  | 08-00-06-01-05-43
A25P1 | AS Indamper I25 | 10.71.50.181 |  | 4 |  | 08-00-06-01-05-44
A30P1 | AS Indamper I30 | 10.71.50.182 |  | 5 |  | 08-00-06-01-05-40
|  | 10.71.50.183 |  | 6
|  | 10.71.50.184 |  | 7
0A2P1 | AS Chemicalien | 10.71.50.185 |  | 8 |  | 08-00-06-01-05-21
1B1P1 | AS O200-201 | 10.71.50.186 |  | 9 |  | 08-00-06-01-05-19
2A1P2 | AS Kaasweiverwerking | 10.71.50.187 |  | 10 |  | 08-00-06-01-05-17
2A1P3 | AS CaseinePermeaat verwerking | 10.71.50.188 |  | 11 |  | 08-00-06-01-05-18
2A3P1 | AS Cip Tankenpark 2A | 10.71.50.189 |  | 12 |  | 08-00-06-01-05-16
3A1P1 | AS Tankenpark 3A | 10.71.50.190 |  | 13 |  | 08-00-06-01-05-20
2A1P4 | AS nog in te vulen (van Doren Engineers deels PU-01) | 10.71.50.191 |  | 14 |  | 08-00-06-01-05-45
Spray-1 |  | 10.71.50.192 | 10.71.50.254 | Aantallen | Werkgroep | Macadressen
Servers |  | 10.71.50.192 | 10.71.50.201 | 10
reserved | Factorylink | 10.71.50.192 |  | 1
reserved | Factorylink | 10.71.50.193 |  | 2
PCS-SO-S1 | PCS-Server1-WPC/Esprion | 10.71.50.194 |  | 3 |  | 08-00-06-01-03-31
PCS-SO-S2 | PCS-Server2-WPC/Esprion | 10.71.50.195 |  | 4 |  | 08-00-06-01-03-32
PCS-SO-S3 | PCS-Server3-Food Systems | 10.71.50.196 |  | 5 |  | 08-00-06-01-03-33
PCS-SO-S4 | PCS-Server4-Food Systems | 10.71.50.197 |  | 6 |  | 08-00-06-01-03-34
PCS-SO-S5 | PCS Mixbereiding Server1 | 10.71.50.198 |  | 7 |  | 08-00-06-01-03-35
PCS-SO-S6 | PCS Mixbereiding Server2 | 10.71.50.199 |  | 8 |  | 08-00-06-01-03-36
FL_SPRAY | Factorylink server I28 | 10.71.50.200 |  | 9 |  | 00-0b-cd-0a-71-3b | Wordt aangepast in Veghel Force zie doc G-Geb ADD G01N2
PCS-SO-S7 (naam=SIMATIC =foute naam) | PCS Indamper I32 Server1 (tijdelijke server wordt client na migratie) | 10.71.50.201 |  | 10 |  | 08-00-06-01-03-39 | (omdat hier een Intel kaart inzit is het macadres nu 00-0E-0C-A2-DF-3E Deze pc is tijdelijk als engineeringsstation ingericht voor de I32, maar is een client,21-08-2006) Merk Siemens PC
Clients |  | 10.71.50.202 | 10.71.50.221 | 20
|  | 10.71.50.202 |  | 1
|  | 10.71.50.203 |  | 2
|  | 10.71.50.204 |  | 3
|  | 10.71.50.205 |  | 4
|  | 10.71.50.206 |  | 5
|  | 10.71.50.207 |  | 6
|  | 10.71.50.208 |  | 7
PCS-SO-C10 | PCS E33 (met tijdelijk een engineeringsstation voor de E33/voorstraat/Electro Dialyse | 10.71.50.209 |  | 8 |  | 08-00-06-9a-ed-89
|  | 10.71.50.210 |  | 9
|  | 10.71.50.211 |  | 10
|  | 10.71.50.212 |  | 11
PCS-SO-C3 | PCS Food Client3 Tijdelijk uitgerust met extra cp1613 kaart het plc netwerk voor engineering van VDE in het project UF/RO | 10.71.50.213 |  | 12
|  | 10.71.50.214 |  | 13
|  | 10.71.50.215 |  | 14
|  | 10.71.50.216 |  | 15
|  | 10.71.50.217 |  | 16
|  | 10.71.50.218 |  | 17
PCS-SO-E2 | PCS7 Engineering Station SO2 Mixbereiding Egemin | 10.71.50.219 |  | 18 |  | 08-00-06-01-03-30
PCS-SO-E1 |  | 10.71.50.201 |  | 19
|  | 10.71.50.221 |  | 20
Switches |  | 10.71.50.222 | 10.71.50.241 | 20
000-2100 EU 15 | Bedienruimte onder Silo's | 10.71.50.222 |  | 1 |  | 00-80-63-1f-0d-c2
000-2100 EU 16 | MCC ruimte ED | 10.71.50.223 |  | 2 |  | 00-80-63-1f-0d-ae
000-2100 EU 20 | MCC ruimte E37 | 10.71.50.224 |  | 3 |  | 00-80-63-18-6f-4b
000-2100 EU 21 | MCC ruimte E38 | 10.71.50.225 |  | 4 |  | 00-80-63-1f-1b-43
000-2100 EU 22 | MCC ruimte Mixbereiding | 10.71.50.226 |  | 5 |  | 00-80-63-2e-a4-df
000-2100 EU 23 | MCC ruimte E33 | 10.71.50.227 |  | 6 |  | 00-80-63-2f-a6-ce
000-2100 EU 24 | Bedienruimte onder Silo's | 10.71.50.228 |  | 7
|  | 10.71.50.229 |  | 8
G06P1 | AS Esprion PCS7 | 10.71.50.230 |  | 9 |  | 08-00-06-01-03-15
G28P1 | AS Indamper I28 PCS7 | 10.71.50.231 |  | 10 |  | 08-00-06-01-03-16
G13P1 | Ionics oud 1e verd | 10.71.50.232 |  | 11 |  | 08-00-06-01-03-17
PCS-SO-S11 | PCS7 Single Station DLP tijdelijke Cegelec | 10.71.50.233 |  | 12 |  | 08-00-06-01-03-22
PCS-SO-S12 | PCS7 Single Station DLP tijdelijke Cegelec | 10.71.50.234 |  | 13 |  | 08-00-06-01-03-23
PCS-SO-E4 | PCS7 Engineering Station DLP tijdelijke Cegelec | 10.71.50.235 |  | 14 |  | 08-00-06-01-03-24
PCS-SO-E5 | PCS7 Engineering Station DLP tijdelijke Cegelec | 10.71.50.236 |  | 15 |  | 08-00-06-01-03-25
PCS-SO-E3 | PCS7 Engineering Station E34 tijdelijke Egemin | 10.71.50.237 |  | 16 |  | 08-00-06-01-03-26
|  | 10.71.50.238 |  | 17
PCS-SO-C11 | PCS Kristal.tanks I28 | 10.71.50.239 |  | 18 |  | 08-00-06-01-03-27 | Deze client is van het DLP project en bestuurd de 1d1p1 krist.tanks in de spray tijdelijk standalone dus los van het plc-koppelnet. Ook uitgerust met een CP1613 kaart om nu tijdelijk te engineeren. Straks wordt dit een client met de I28 en kristall tanks die op een serverpaar geintegreerd wordt in de spray met 4 schermen
PCS-SO-S1 | PCS E34 Server1 | 10.71.50.240 |  | 19 |  | 08-00-06-01-03-28
PCS-SO-S2 | PCS E34 Server2 | 10.71.50.241 |  | 20 |  | 08-00-06-01-03-29
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.50.242 | 10.71.50.254 | 13
G37P1 | AS E37 | 10.71.50.242 |  | 1 |  | 08-00-06-01-03-41
G33P2 | AS Droger E33 | 10.71.50.243 |  | 2 |  | 08-00-06-01-03-44
G42P1 | AS Indamper I32 | 10.71.50.244 |  | 3 |  | 08-00-06-01-03-45
G14P1 | AS Electro Dialyse | 10.71.50.245 |  | 4 |  | 08-00-06-01-03-46
G14P2 | AS Slibverwerking WPC | 10.71.50.246 |  | 5 |  | 08-00-06-01-03-47
G14P3 | AS Centrifuge C40 | 10.71.50.247 |  | 6 |  | 08-00-06-01-03-48
G38P1 | AS Droger E38 | 10.71.50.248 |  | 7 |  | 08-00-06-01-03-42
G40P1 | AS CIP E38,E37,E33 BF | 10.71.50.249 |  | 8 |  | 08-00-06-01-03-49
G41P1 | AS Mixbereiding | 10.71.50.250 |  | 9 |  | 08-00-06-01-03-50
G39P1 | AS I29, WPC tanks | 10.71.50.251 |  | 10 |  | 08-00-06-01-03-43
G34P1 | AS Droger E34 | 10.71.50.252 |  | 11 |  | 08-00-06-01-03-51
1D1P1 | AS Krist.Tanks 1D1 | 10.71.50.253 |  | 11 |  | 08-00-06-01-03-52
C03P3 | S7-300 Palletiser West Afzaklijn | 10.71.50.254 |  | 13
HDF (Holland Dairy Feed) |  | 10.71.51.000 | 10.71.51.63 | Aantallen | Werkgroep | Macadressen
Subnetnummer 000 (niet gebruiken) |  | 10.71.51.000
Servers |  | 10.71.51.1 | 10.71.51.009 | 9
Res Fl |  | 10.71.51.001 |  | 1
Res FL |  | 10.71.51.002 |  | 2
PCS-HDF-S1 | PCS-Server1-Holland Dairy Feed Cp1613 | 10.71.51.003 |  | 3 |  | 08-00-06-01-03-37
PCS-HDF-S2 | PCS-Server2-Holland Dairy Feed Cp1613 | 10.71.51.004 |  | 4 |  | 08-00-06-01-03-38
|  | 10.71.51.005 |  | 5 |  |  | 03-39 in gebruik pcs I32
|  | 10.71.51.006 |  | 6
|  | 10.71.51.007 |  | 7
PCS-HDF-E2 | PCS7 Engineering Station HDF (Egemin) | 10.71.51.008 |  | 8 |  | 08-00-06-01-03-40
PCS-HDF-E1 | PCS7 Engineering Station HDF (gebruik HVL) | 10.71.51.009 |  | 9
Clients |  | 10.71.51.010 | 10.71.51.029 | 20
|  | 10.71.51.010 |  | 1
|  | 10.71.51.011 |  | 2
|  | 10.71.51.012 |  | 3
|  | 10.71.51.013 |  | 4
|  | 10.71.51.014 |  | 5
|  | 10.71.51.015 |  | 6
|  | 10.71.51.016 |  | 7
|  | 10.71.51.017 |  | 8
|  | 10.71.51.018 |  | 9
|  | 10.71.51.019 |  | 10
|  | 10.71.51.020 |  | 11
|  | 10.71.51.021 |  | 12
|  | 10.71.51.022 |  | 13
|  | 10.71.51.023 |  | 14
|  | 10.71.51.024 |  | 15
|  | 10.71.51.025 |  | 16
|  | 10.71.51.026 |  | 17
|  | 10.71.51.027 |  | 18
|  | 10.71.51.028 |  | 19
|  | 10.71.51.029 |  | 20
Switches |  | 10.71.51.030 | 10.71.51.51 | 20
000-3100 EU 08 | ICC 305MCC ruimte E36/I27 | 10.71.51.30 |  | 1
000-3100 EU 09 | ICC306 Bediening ruimte E36/I27 | 10.71.51.31 |  | 2
anton | H1-PLC HDF. Bedrijfsruimte XX | 10.71.51.32 |  | 3
|  | 10.71.51.33 |  | 4
|  | 10.71.51.34 |  | 5
|  | 10.71.51.35 |  | 6
|  | 10.71.51.36 |  | 7
|  | 10.71.51.37 |  | 8
|  | 10.71.51.38 |  | 9
|  | 10.71.51.39 |  | 10
|  | 10.71.51.40 |  | 11
|  | 10.71.51.41 |  | 12
|  | 10.71.51.42 |  | 13
|  | 10.71.51.43 |  | 14
|  | 10.71.51.44 |  | 15
|  | 10.71.51.45 |  | 16
|  | 10.71.51.46 |  | 17
|  | 10.71.51.47 |  | 18
|  | 10.71.51.50 |  | 19
|  | 10.71.51.51 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.51.50 | 10.71.51.63 | 14
G36P1 | AS Droger E36 | 10.71.51.50 |  | 1 |  | 08-00-06-01-03-60
G27P1 | AS Indamper I27 | 10.71.51.51 |  | 2 |  | 08-00-06-01-03-61
|  | 10.71.51.52 |  | 3
|  | 10.71.51.53 |  | 4
|  | 10.71.51.54 |  | 5
|  | 10.71.51.55 |  | 6
|  | 10.71.51.56 |  | 7
|  | 10.71.51.57 |  | 8
|  | 10.71.51.58 |  | 9
|  | 10.71.51.59 |  | 10
|  | 10.71.51.60 |  | 11
|  | 10.71.51.61 |  | 12
|  | 10.71.51.62 |  | 13
|  | 10.71.51.63 |  | 14
Utilities |  | 10.71.51.64 | 10.71.51.127
Servers |  | 10.71.51.64 | 10.71.51.73 | 10
FL-UTIL-S1 | Factorylink server-1 utilities | 10.71.51.64 |  | 1 |  | Invullen door Pierre de Jong
Reserved FL-UTIL-S2 | Factorylink server-2 utilities | 10.71.51.65 |  | 2 |  | Invullen door Piere de Jong
|  | 10.71.51.66 |  | 3
|  | 10.71.51.67 |  | 4
|  | 10.71.51.68 |  | 5
|  | 10.71.51.69 |  | 6
|  | 10.71.51.70 |  | 7
|  | 10.71.51.71 |  | 8
|  | 10.71.51.72 |  | 9
|  | 10.71.51.73 |  | 10
Clients |  | 10.71.51.74 | 10.71.51.93 | 20
|  | 10.71.51.74 |  | 1
|  | 10.71.51.75 |  | 2
|  | 10.71.51.76 |  | 3
|  | 10.71.51.77 |  | 4
|  | 10.71.51.78 |  | 5
|  | 10.71.51.79 |  | 6
|  | 10.71.51.80 |  | 7
|  | 10.71.51.81 |  | 8
|  | 10.71.51.82 |  | 9
|  | 10.71.51.83 |  | 10
|  | 10.71.51.84 |  | 11
|  | 10.71.51.85 |  | 12
|  | 10.71.51.86 |  | 13
|  | 10.71.51.87 |  | 14
|  | 10.71.51.88 |  | 15
|  | 10.71.51.89 |  | 16
|  | 10.71.51.90 |  | 17
|  | 10.71.51.91 |  | 18
|  | 10.71.51.92 |  | 19
|  | 10.71.51.93 |  | 20
Switches |  | 10.71.51.94 | 10.71.51.113 | 20
|  | 10.71.51.94 |  | 1
|  | 10.71.51.95 |  | 2
|  | 10.71.51.96 |  | 3
|  | 10.71.51.97 |  | 4
|  | 10.71.51.98 |  | 5
|  | 10.71.51.99 |  | 6
|  | 10.71.51.100 |  | 7
|  | 10.71.51.101 |  | 8
|  | 10.71.51.102 |  | 9
|  | 10.71.51.103 |  | 10
|  | 10.71.51.104 |  | 11
|  | 10.71.51.105 |  | 12
|  | 10.71.51.106 |  | 13
|  | 10.71.51.107 |  | 14
|  | 10.71.51.108 |  | 15
|  | 10.71.51.109 |  | 16
|  | 10.71.51.110 |  | 17
|  | 10.71.51.111 |  | 18
|  | 10.71.51.112 |  | 19
|  | 10.71.51.113 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.51.114 | 10.71.51.128 | 0
|  | 10.71.51.114 |  | 1
|  | 10.71.51.115 |  | 2
|  | 10.71.51.116 |  | 3
|  | 10.71.51.117 |  | 4
|  | 10.71.51.118 |  | 5
|  | 10.71.51.119 |  | 6
|  | 10.71.51.120 |  | 7
|  | 10.71.51.121 |  | 8
|  | 10.71.51.122 |  | 9
|  | 10.71.51.123 |  | 10
|  | 10.71.51.124 |  | 11
|  | 10.71.51.125 |  | 12
|  | 10.71.51.126 |  | 13
|  | 10.71.51.127 |  | 14
R&D |  | 10.71.51.128 | 10.71.51.191
Servers |  | 10.71.51.128 | 10.71.51.137 | 10
|  | 10.71.51.128 |  | 1
|  | 10.71.51.129 |  | 2
|  | 10.71.51.130 |  | 3
|  | 10.71.51.131 |  | 4
|  | 10.71.51.132 |  | 5
|  | 10.71.51.133 |  | 6
|  | 10.71.51.134 |  | 7
|  | 10.71.51.135 |  | 8
|  | 10.71.51.136 |  | 9
|  | 10.71.51.137 |  | 10
Clients |  | 10.71.51.138 | 10.71.51.176 | 19
|  | 10.71.51.138 |  | 1
|  | 10.71.51.139 |  | 2
|  | 10.71.51.140 |  | 3
|  | 10.71.51.141 |  | 4
|  | 10.71.51.142 |  | 5
|  | 10.71.51.143 |  | 6
|  | 10.71.51.144 |  | 7
|  | 10.71.51.145 |  | 8
|  | 10.71.51.146 |  | 9
|  | 10.71.51.147 |  | 10
|  | 10.71.51.150 |  | 11
|  | 10.71.51.151 |  | 12
|  | 10.71.51.150 |  | 13
|  | 10.71.51.151 |  | 14
|  | 10.71.51.152 |  | 15
|  | 10.71.51.153 |  | 16
|  | 10.71.51.154 |  | 17
|  | 10.71.51.155 |  | 18
|  | 10.71.51.156 |  | 19
|  | 10.71.51.157 |  | 20
Switches |  | 10.71.51.158 | 10.71.51.177 | 20
|  | 10.71.51.158 |  | 1
|  | 10.71.51.159 |  | 2
|  | 10.71.51.160 |  | 3
|  | 10.71.51.161 |  | 4
|  | 10.71.51.162 |  | 5
|  | 10.71.51.163 |  | 6
|  | 10.71.51.164 |  | 7
|  | 10.71.51.165 |  | 8
|  | 10.71.51.166 |  | 9
|  | 10.71.51.167 |  | 10
|  | 10.71.51.168 |  | 11
|  | 10.71.51.169 |  | 12
|  | 10.71.51.170 |  | 13
|  | 10.71.51.171 |  | 14
|  | 10.71.51.172 |  | 15
|  | 10.71.51.173 |  | 16
|  | 10.71.51.174 |  | 17
|  | 10.71.51.175 |  | 18
|  | 10.71.51.176 |  | 19
|  | 10.71.51.177 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.51.178 | 10.71.51.191 | 14
|  | 10.71.51.178 |  | 1
|  | 10.71.51.179 |  | 2
|  | 10.71.51.180 |  | 3
|  | 10.71.51.181 |  | 4
|  | 10.71.51.182 |  | 5
|  | 10.71.51.183 |  | 6
|  | 10.71.51.184 |  | 7
|  | 10.71.51.185 |  | 8
|  | 10.71.51.186 |  | 9
|  | 10.71.51.187 |  | 10
|  | 10.71.51.188 |  | 11
|  | 10.71.51.189 |  | 12
|  | 10.71.51.190 |  | 13
|  | 10.71.51.191 |  | 14
Reserve |  | 10.71.51.192 | 10.71.51.254
Servers |  | 10.71.51.192 | 10.71.51.201 | 10
|  | 10.71.51.192 |  | 1
|  | 10.71.51.193 |  | 2
|  | 10.71.51.194 |  | 3
|  | 10.71.51.195 |  | 4
|  | 10.71.51.196 |  | 5
|  | 10.71.51.197 |  | 6
|  | 10.71.51.198 |  | 7
|  | 10.71.51.199 |  | 8
|  | 10.71.51.200 |  | 9
|  | 10.71.51.201 |  | 10
Clients |  | 10.71.51.202 | 10.71.51.221 | 20
|  | 10.71.51.202 |  | 1
|  | 10.71.51.203 |  | 2
|  | 10.71.51.204 |  | 3
|  | 10.71.51.205 |  | 4
|  | 10.71.51.206 |  | 5
|  | 10.71.51.207 |  | 6
|  | 10.71.51.208 |  | 7
|  | 10.71.51.209 |  | 8
|  | 10.71.51.210 |  | 9
|  | 10.71.51.211 |  | 10
|  | 10.71.51.212 |  | 11
|  | 10.71.51.213 |  | 12
|  | 10.71.51.214 |  | 13
|  | 10.71.51.215 |  | 14
|  | 10.71.51.216 |  | 15
|  | 10.71.51.217 |  | 16
|  | 10.71.51.218 |  | 17
|  | 10.71.51.219 |  | 18
|  | 10.71.51.220 |  | 19
|  | 10.71.51.221 |  | 20
Switches |  | 10.71.51.222 | 10.71.51.241 | 20
|  | 10.71.51.222 |  | 1
|  | 10.71.51.223 |  | 2
|  | 10.71.51.224 |  | 3
|  | 10.71.51.225 |  | 4
|  | 10.71.51.226 |  | 5
|  | 10.71.51.227 |  | 6
|  | 10.71.51.228 |  | 7
|  | 10.71.51.229 |  | 8
|  | 10.71.51.230 |  | 9
|  | 10.71.51.231 |  | 10
|  | 10.71.51.232 |  | 11
|  | 10.71.51.233 |  | 12
|  | 10.71.51.234 |  | 13
|  | 10.71.51.235 |  | 14
|  | 10.71.51.236 |  | 15
|  | 10.71.51.237 |  | 16
|  | 10.71.51.238 |  | 17
|  | 10.71.51.239 |  | 18
|  | 10.71.51.240 |  | 19
|  | 10.71.51.241 |  | 20
LAN Componenten (UPS Power Supplies/Printers) |  | 10.71.51.242 | 10.71.51.254 | 13
|  | 10.71.51.242 |  | 1
|  | 10.71.51.243 |  | 2
|  | 10.71.51.244 |  | 3
|  | 10.71.51.245 |  | 4
|  | 10.71.51.246 |  | 5
|  | 10.71.51.247 |  | 6
|  | 10.71.51.250 |  | 7
|  | 10.71.51.251 |  | 8
|  | 10.71.51.250 |  | 9
|  | 10.71.51.251 |  | 10
|  | 10.71.51.252 |  | 11
|  | 10.71.51.253 |  | 12
|  | 10.71.51.254 |  | 13
*1 | Siemens heeft geen Ip-adressering.