| FactoryLink server | DMV Fl-Servers G01C1 |
| --- | --- |
| FLNTSYS module voor bepaling schijf groottes binnen FactoryLink |  |

| RLD Automation | v. Sonsbeeckstraat 11 5344 JB Oss Tel: 0412-655990 Mail: info@rldautomation.eu | Opdrachtgever: Project: Project id: | DMV FL-Servers G01C1 V111006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriële Automatisering |  |  |  |

Inhoudsopgave

1	WCONFIG.DBF	3

1.1	Inleiding	3

1.2	Tabel wconfig.dbf	3

1.3	Graphics configuration	8

# FLNTsys module

## Inleiding

De FlNTsys module wordt gebruikt voor bepaling van diverse harde schijf groottes, binnen de FactoryLink applicatie voor de G01C1 servers. De volgende groottes worden bepaald voor de C- en D-schijf: vrije schijfruimte, gebruikte schijfruimte en totale beschikbaare schijfruimte.

## Configuratie FLNTsys module

### FlNTsys

De module FlNTsys is alg volgt geconfigureerd voor het bepalen van de vrije schijfruimte.

System Settings

Domain Name : SHARED

_______________________________________________________________________________

Action Tag: sec2

Action    : FREE_C

*Parameter: DriveCfree

Completion:

_______________________________________________________________________________

Action Tag: sec2

Action    : FREE_D

*Parameter: DriveDfree

Completion:

_______________________________________________________________________________

Action Tag: sec2

Action    : USED_C

*Parameter: DriveCused

Completion:

_______________________________________________________________________________

Action Tag: sec2

Action    : USED_D

*Parameter: DriveDused

Completion:

_______________________________________________________________________________

Action Tag: sec2

Action    : SIZE_C

*Parameter: DriveCsize

Completion:

_______________________________________________________________________________

Action Tag: sec2

Action    : SIZE_D

*Parameter: DriveDsize

Completion:

### VRN redundantie

De taak VRN zorgt ervoor dat de schijf groottes van de partner beschikbaar komen in de (lokale) applicatie. VRN is ten behoeve van de schijf groottes als volgt geconfigureerd.

## Hardware pagina

De vrije schijfruimte is van de redundante servers is zichtbaar op de hardware pagina van de applicatie. De module FlNTsys leest ook de grootte van de harde schijven, en deze waarde wordt als maximale waarde voor de bargraaf op het scherm gebruikt.

## Alarmering

Een tekort aan vrije schijfruimte wordt als alarm kenbaar gemaakt aan de operator, de alarmen zijn als volgt gedefineerd. De grenswaarden voor een alarm zijn C-schijf < 10 Gb ruimte, en D-schijf < 20 Gb ruimte.

Alarm Definition Information               page    1

Domain Name : SHARED

Table Name : SYSTEM

Unique Alarm ID   : 1411

Alarm Tag Name    : VRN_DriveCFree[1]

Cond.             : LT

*Limit            : 10

*Deadband         :

Message Text      : FL_SPRAY2_S1, Schijfruimte op C kleiner dan $VA1$ GB

Variable 1 Tag    : VRN_DriveCFree[1]

Variable 2 Tag    :

Variable 3 Tag    :

Variable 4 Tag    :

Priority          : 1

Area Name         :

Time-stamp Tag    :

Time-stamp Format :

Use Global Hide   :

Alarm Hide Tag    :

Status Tag        :

Notification Group:

E-mail Subject    :

_______________________________________________________________________________

Unique Alarm ID   : 1412

Alarm Tag Name    : VRN_DriveCFree[2]

Cond.             : LT

*Limit            : 20

*Deadband         :

Message Text      : FL_SPRAY2_S2, Schijfruimte op C kleiner dan $VA1$ GB

Variable 1 Tag    : VRN_DriveCFree[2]

Variable 2 Tag    :

Variable 3 Tag    :

Variable 4 Tag    :

Priority          : 1

Area Name         :

Time-stamp Tag    :

Time-stamp Format :

Use Global Hide   :

Alarm Hide Tag    :

Status Tag        :

Notification Group:

E-mail Subject    :

_______________________________________________________________________________

Unique Alarm ID   : 1413

Alarm Tag Name    : VRN_DriveDFree[1]

Cond.             : LT

*Limit            : 10

*Deadband         :

Message Text      : FL_SPRAY2_S1, Schijfruimte op D kleiner dan $VA1$ GB

Variable 1 Tag    : VRN_DriveDFree[1]

Variable 2 Tag    :

Variable 3 Tag    :

Variable 4 Tag    :

Priority          : 1

Area Name         :

Time-stamp Tag    :

Time-stamp Format :

Use Global Hide   :

Alarm Hide Tag    :

Status Tag        :

Notification Group:

E-mail Subject    :

_______________________________________________________________________________

Unique Alarm ID   : 1414

Alarm Tag Name    : VRN_DriveDFree[2]

Cond.             : LT

*Limit            : 20

*Deadband         :

Message Text      : FL_SPRAY2_S2, Schijfruimte op D kleiner dan $VA1$ GB

Variable 1 Tag    : VRN_DriveDFree[2]

Variable 2 Tag    :

Variable 3 Tag    :

Variable 4 Tag    :

Priority          : 1

Area Name         :

Time-stamp Tag    :

Time-stamp Format :

Use Global Hide   :

Alarm Hide Tag    :

Status Tag        :

Notification Group:

E-mail Subject    :