	RLD
 Automation

	Offerte
	Tel. (+31)0412-655990

Fax. (+31)0412-655991

v. Sonsbeeckstraat 11

5344 JB  Oss

Pag. 1/2 


	RLD
Automation
	
	Pag. 2/2 



Bijlage: Fallback scenario (concept versie)
Het fallback scenario wordt gebruikt om bij ingebruik stelling de produktie binnen een afzienbare tijd veilig te stellen.

Het inbedrijfnemen van de servers en upgrade applicatie T01C1 bestaat in hoofdlijnen uit het volgende:

Gedurende een volledige produktie stop wordt het volgende uitgevoerd:

1. Backup gegevens server 1: trending confguratie, info database, etc. Backup wordt geplaatst op USB stick. Tijdsduur 30 min.


2. Beide servers T01C1 worden uitgeschakeld en verwijderd. Tijdsduur 30 min.


3. Plaatsen nieuwe servers, terug zetten van backup data vanaf USB stick. Vervolgens kunnen servers opgestart worden. Tijdsduur 30 min.

4. Upgrade van Client systeem met webclient versie 7.5.2. Tijdsduur 30 min.


5. Controle servers of deze volledig in bedrijf zijn. Tijdsduur 60 min.

NB: Na voltooien van stap 4 kan produktie reeds bekijken en bedienen, clients kunnen dan aangemeld worden op server 1 en/of 2.

Fallback scenario ziet er als volgt uit, hier wordt uitgegaan van een volledig gerealiseerde ombouw:

1. Stop en sluit nieuwe server 2 af. Vervang deze server 2 door de ‘oude’ server 2. Tijdsduur: 15 min.


2. Stop en sluit nieuwe server 1 af. Vervang deze server 1 door de ‘oude’ server 1. Start vervolgens ‘oude’ server 1. Tijdsduur 20 min.


3. Start ‘oude’ server 2, tijdsduur: 10min.


4. Vervang webclient versie 7.52 door webclient 7.5.1 op client systemen, tijdsduur 30 min.

Uitvoeren van het fallback scenario duurt in dit geval maximaal 45 minuten, en dan is een werkbare situatie hersteld. Als laatste dienen de webcients hersteld te worde naar de oude situatie. Dit hoeft niet direct te gebeuren, technisch zijn de versies tussen server en client uitwisselbaar, echter licenties worden niet meer gevalideerd, en dat betekent dan webclients in de grace period functioneren.
RLD Automation
Bank [BIC]: 
ING Bank, OSS [INGBNL2A]

v. Sonsbeeckstraat 11
Bank account, IBAN:
NL24INGB0675438233

5344 JB, Oss
VAT number


NL171309194B01



Chamber of Commerce

17105779



