	(SAT) Factory Acceptance Test Specification

Project: 
	[image: image1.wmf]


	
	Pxxxxx_SAT
Concept1

pagina 1 van15 

	
	Algemeen / Pharma / Food


_
	Site Acceptance Test (SAT)
Project: Vervangen FactoryLink servers T01C1 Melkeiwit
	[image: image2.png]





	
	P15450 / T01C1
SAT
Editie1
pagina 17 van 19 

	
	Algemeen



	

	Installatiecode
	T01C1
	Datum
	12-04-2010

	Auteur(s)
	Marcel Jordaan (RLD)
	Classificatie
	Algemeen

	
	
	
	

	
	
	
	


Samenvatting.

Dit document beschrijft de testontwerpen/testcases welke moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Site Acceptance Test fase. 
Voeg de volgende regels toe indien er meerdere type testen uitgevoerd worden gedurende de testfasen.

<Deze testfase is onderverdeeld in de volgende type testen <Performance, … , ,.. > testen. Dit document beschrijft de < ….. > test uit de Acceptatie/Integratie/Systeem/Module testfase.> 

Dit document beschrijft de randvoorwaarden, benodigdheden, uitvoering, manier van testen etc. van alle testen welke uitgevoerd worden in de Site Acceptance Test fase.

Het document moet de lezer inzicht geven hoe en wat er getest wordt om de functionele baseline zoals vastgelegd in de requirements en designdocumenten te verifiëren.

Review

Project Manager RLD:













Marcel Jordaan

Project Engineer RLD:













Marcel Jordaan
Goedkeuring
Opdrachtgever:













Gerrit ten Voorde
Document distributielijst.
	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	Editie 1
	12-04-2010
	Wiljan Kluytmans

Marcel Jordaan
	DMV

RLD

	
	
	
	


Historie.
	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	Editie1
	12-04-2010
	Marcel Jordaan (RLD)
	Eerste versie

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ADVANCE \Y 623.60Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2010 DMV International. All rights reserved.

Inhoudsopgave.
41.
Introductie.

1.1
Doel.
4
1.2
Scope.
4
1.3
Termen en afkortingen.
4
1.4
Referenties.
5
1.5
Overzicht.
5
2.
Testontwerpen.
6
2.1
Testontwerp algemeen
6
2.2
Testontwerp
6
2.2.1
P14670_001_SAT
7
2.2.2
P14670_002_SAT
8
2.2.3
P14670_003_SAT
9
2.2.4
P14670_005_SAT
10
2.2.5
P14670_010_SAT
11
2.2.6
P14670_011_SAT
12
2.2.7
P14670_012_SAT
14
2.2.8
P14670_013_SAT
15
2.2.9
P14670_014_SAT
16
Planningsconsequenties.
17
Appendix A
Test Cross-reference.
18
Appendix B
Conventie.
19


1. Introductie.

1.1 Doel.

De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld. De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld.
De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld.De in dit document beschreven testen zullen worden uitgevoerd na de inbedrijfname van de Weiketen applicatie.
De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld. Na verwerking van eventuele restpunten zal het systeem geaccepteerd
Het doel van de acceptatietest is om aan te tonen dat de software applicatie, zoals in de productieomgeving wordt opgesteld voldoet aan de user-requirements zoals getest in de Factory Acceptance Test. De testen worden uitgevoerd door een vertegenwoordiger van de klant. 
Codering van testen;

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok

: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv

: De test is niet uitgevoerd.

*1, *2, etc
: referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen ”kolom”

1.2 Scope.

Dit testplan beschrijft het installatiedeel A01C1. 
Daarbij wordt meegenomen:

· FactoryLink applicatie T01C1 server 1 en server 2 (redundant).
· PLC applicatie’s Melkeiwit.
Beschrijf hier tot welk deel van het systeem de testen zich beperken.

Bijvoorbeeld operatorhandelingen worden automatisch gesimuleerd en zullen niet meegenomen worden, deze zullen in een later stadium gedurende de<> test worden meegenomen.

Daarbij wordt getest:

Som hier kort op wat er getest, geverifieerd, aangetoond gaat worden. Het geeft de lezer in het kort inzicht welke funktionaliteiten getest worden en wat hij van de testen mag verwachten in dit document.

Daarbij wordt niet getest:

Som hier op wat niet getest gaat worden, omdat dit of niet mogelijk is in deze fase of dit in een eerdere test al is aangetoond etc. Schrijf dit op zodat de verwachtingen tussen de gebruiker en de software ontwikkeling overeenkomen voordat de testen uitgevoerd worden. Het resultaat van het uitvoeren van alle testen zou moeten zijn dat er overgegaan kan worden naar een volgende fase. Daarom is het van belang om van te voren overeenstemming te hebben over wat wel en niet aangetoond zal worden.

Indien alle beschreven testen succesvol zijn uitgevoerd, de resultaten zijn beschreven in het bijbehorende testrapport en er overeenstemming is over de testresultaten, houdt dit in dat de Site Acceptance Test formeel is afgerond. De stabiliteit en functionaliteit van de upgrade van FactoryLink van versie 7.5.1 naar versie 7.5.2 is hiermede bewezen.
Indien niet afgesproken in het projectmanagementplan (SPMP) of een verificatie & validatie plan (SVVP) neem dan de volgende tekst op:

Tijdens de uitvoering van de testsheets worden de resultaten bijgehouden. De notitie formulieren zoals bijgevoegd in de testontwerpen kunnen tijdens de uitvoering van de test gebruikt worden als testlog. Deze gegevens zullen later verwerkt worden in het <…> testrapport.

Het resultaat van een test kan zijn:

-
Ok, eventueel met verwijzing naar een nieuwe test die nog uitgevoerd moet worden.

-
Niet Ok, hiervan moet een probleem beschrijving in de CCB worden voorgelegd.

-
Niet uitgevoerd, de reden moet vermeld worden.

In het rapport moeten de iteraties van de testen (hertesten van dezelfde testsheet) worden beschreven.

Na goedkeuring valt dit document onder change control. Dit houdt in dat elke nieuwe test, welke gedurende de <…>test extra uitgevoerd moet worden, eerst in de CCB moet worden besproken alvorens de test wordt uitgevoerd. Wijzigingen in de testen resulteren in een nieuwe versie van dit document.

1.3 Termen en afkortingen.

	Term
	Omschrijving

	Module
	Een programma-unit die op zich zelf staat en te identificeren is met betrekking tot compileren, combineren met andere units en laden; bijvoorbeeld de input of output van een compiler of linker; tevens een logisch te scheiden deel van een programma.

	Review
	Een proces of bijeenkomst waarbij een product wordt gepresenteerd aan het project team, managers, gebruikers, klanten of andere geïnteresseerden om commentaar te leveren of hun goedkeuring te geven.

	Validatie
	Het evalueren van software aan het eind van het software ontwikkelingsproces om te verzekeren dat aan alle user requirements voldaan wordt. Validatie is derhalve 'end-to-end' verificatie.

	Verificatie
	Het uitvoeren van reviews, inspecties, tests, controles, audits of het anderszins aantonen en vastleggen dat items, processen, diensten of documenten voldoen aan de gespecificeerde requirements.


	Afkorting
	Omschrijving

	IBS
	In Bedrijf Stellen

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FL
	FactoryLink

	SAT
	Site Acceptance Test

	SRD
	Software Requirements Document

	URS
	User Requirements Specification

	SEPP
	System Engineering ProjectPlan


1.4 Referenties.

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.5 Overzicht.
Hoofdstuk 2 beschrijft de testontwerpen met bijbehorende testcases per component.

Hoofdstuk 3 beschrijft de planning consequenties waarmee rekening gehouden moet worden alvorens de SAT uitgevoerd kunnen worden.

Appendix A beschrijft de tracebility matrix ten aanzien van het testen.
Appendix B beschrijft de nummering conventie voor het identificeren van de opgenomen testen.

2. Testontwerpen.

In dit hoofdstuk worden de testontwerpen van de volgende componenten beschreven:

· FactoryLink server 1 en server 2 (redundant)
Een component is een onderdeel dat deel uitmaakt van een systeem. Een component kan een module, een unit of een subsysteem zijn 

2.1 Testontwerp algemeen
Som hier de funkties op en beschrijf per funktie:

Hoe ze getest worden, statische of dynamische test (zie terminologie lijst voor een verklaring).

Indien statische op welke manier review, inspection etc. tegen welke standaarden, input documenten etc.

Indien dynamisch of het om een Whitebox test (met name bij module en integratie testen) of een blackbox test (met name bij systeem en acceptatietesten) gaat.

Geef verder per funktie aan wat de input per funktie is:

documentatie (specificatie, ontwerp, handleiding).

Geef daarnaast aan wat de output per funtie is:

-
Hoe worden de resultaten beoordeeld:


-
file report (expected + real result),


-
visueel (press play, apparaat speelt).

-
Fouten criteria:


-
wanneer is de output fout,


-
wanneer stoppen  met testen.

Voor het uitvoeren van de testen gaan we uit van de uiteindelijke opstelling in de productieomgeving.
2.2 Testontwerp

Van de upgrade FactoryLink worden de volgende delen getest zoals in het URS beschreven is;
· Productkwaliteit
· Opbrengst/rendement
· Apparatuur
· Operationeel
· Onderhoud

· Business

· Automatisering

· Automatisering detail algemeen

· Automatisering detail applicatie T01C1
Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

2.2.1 P14670_001_SAT

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Validatie moet geldig blijven.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Documenten update
	FAT document gevalideerd
	Ok

	Opmerkingen:


	


2.2.2 P14670_002_SAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Licentie map is up to date.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check map
	Indeling & licentienummers kloppen.
	Ok

	Opmerkingen:


	Ten behoeve van clients op server 1 + 2 is de demo licentie geinstalleerd (10 dagen licentie)


2.2.3 P14670_003_SAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Tijdens / na ombouw mag productie proces niet in gevaar komen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controleer maatregelen ter voorkoming produktie verlies
	Fall-Back scenario aanwezig.

24h Support direct na ombouw tijdsduur 1 week.

Minimaal 2 personen werken aan in bedrijfstelling.
	Ok

	Opmerkingen:


	 


2.2.4 P14670_005_SAT

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid bestanden.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Testen toegang via Dameware.
	Test toegang via Dameware op server 1 & 2. 
	Ok

	FL Configuration mogleijk
	Ontwikkel licentie dient vanaf F00c9 gehaald te worden
	Ok

	Opmerkingen:


	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

2.2.5 P14670_010_SAT

	Omschrijving/Doel van de test

	Logging naar MES


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.

.


	Verwacht resultaat

	


	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Externe OPC-client laat beschikbaarheid tbv MES zien
	MES logt door middel van OPC een x aantal tags (analoog).

Controleer via ‘externe’ OPC client de bereikbaarheid van FactoryLink OPC-server en tags
	Ok

	Opmerkingen:


	Met de OPC client zijn datum en tijd tags uitgelezen, de tags SECTIME en SECDAY worden iedere seconde opgehoogd. In de OPC client veranderen deze ook iedere seconde.



Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

2.2.6 P14670_011_SAT

	Omschrijving/Doel van de test

	Data overdracht check Kl/Mtr & datalogging


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	 Open pagina ‘Test’
	Een testpagina wordt geopend met een proces.
	Ok

	Click op motor symbool MXXX, Click op AUTO
	MXXX gaat naar HAND status. Alarmmelding Hand: 0,XXX:<tagtext>
	Ok

	Click op UIT
	MXXX gaat naar de AAN status. Tekst verkleurt naar wit
	Ok

	Click op AAN
	MXXX gaat naar de UIT status. Tekst verkleurt naar grijs. 
	Ok

	Click op HAND
	MXXX gaat naar de AUTO status. Tekst verkleurt naar wit of grijs afhankelijk van de autoaansturing vanuit PLC. Alarmmelding Hand: 0,XXX: <tagtext> verdwijnt uit alarmlijst.
	Ok

	Click op klepsymbool KVYYY. Click op AUTO
	KVYYY gaat naar HAND status. Alarmmelding Hand: 0,YYY:<tagtext> .
	Ok

	Click op UIT
	KVYYY gaat naar de AAN status. Tekst verkleurt naar wit
	Ok

	Click op AAN
	KVYYY gaat naar de UIT status. Tekst verkleurt naar grijs. 
	Ok

	Click op HAND
	KVYYY gaat naar de AUTO status. Tekst verkleurt naar wit of grijs afhankelijk van de autoaansturing vanuit PLC. Alarmmelding Hand: 0,YYY: <tagtext> verdwijnt uit alarmlijst.
	Ok

	Click op REGELKLEP
	Popup REGELKLEP wordt geopend.
	Ok

	Click op EXTERN
	Tekst op knop wijzigt naar INTERN. Value INT.SP verkleurt naar groen. 
	Ok

	Click op INTERN
	Tekst op knop wijzigt naar EXTERN. Value INT.SP verkleurt naar blauw. 
	Ok

	Wijzig met toetsen boven SP het interne setpunt.
	Het interne setpunt is te wijzigen onafhankelijk van de status INTERN of EXTERN.
	Ok

	Click op AUTO
	Tekst op knop wijzigt naar HAND. Value INT.SP verkleurt naar geel. Value uitsturing neemt actuele waarde aan.
	Ok

	Click op HAND
	Tekst op knop wijzigt naar AUTO. Value INT.SP verkleurt naar blauw. Value uitsturing neemt actuele waarde aan.
	Ok

	Wijzig met toetsen boven UIT de uitsturing.
	De uitsturing is te wijzigen onafhankelijk van de status HAND of AUTO.
	Ok

	Teksblok van codes dient altijd zwart te zijn, en niet grijs
	Diverse tekstblokken met codes hebben een donker grijze achtergrond, dit had zwart moeten zijn. 

Kleurenpallet op 6.6 applicatie dient gecontroleerd te worden, bij afwijking van standaard dient dit op 7.5.2 aangepast te worden.
	Ok

	Opmerkingen:


	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

2.2.7 P14670_012_SAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Service pagina.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controleer uiterlijk en inhoud pagina.
	Controleer lijst met clients met aantal verbonden clients. Let op juiste server naam.
	Ok

	Opmerkingen:


	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

2.2.8  P14670_013_SAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Logging overnemen van ‘oude’ servers.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.


	Verwacht resultaat

	Uitvoering tijdens SAT, op laataste moent log gegevens van oude server 1 overnemen op nieuwe server 2.


	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Persistence files overnemen
	Persistence oude server 1 overnemen in applicatie map, in juiste sub-map
	Ok

	dBase bestanden voor rapportage van server 1 overnemen
	Plaatsing bestanden in fl_data en d:\dblog2.
	Ok

	Overnemen trend instellingen
	Copieren van server 1 oud naar server 2 nieuw. Nieuwe server 1. 
	Ok

	Overnemen trend 
	Copieren van server 1 oud naar server 2 nieuw. 
	Ok

	Nieuwe server 2 gelijk mane aan server 1
	Actie uitvoeren voordat nieuwe server 1 gestart wordt.
	Ok

	Opmerkingen:


	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

2.2.9 P14670_014_SAT
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Start webclient met juiste scherm indeling.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	Webclients starten direct met juiste scherm indeling.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester
: …M. Jordaan……..

Datum     
: …14-04-2010……..

Paraaf   
: ……………………..

Aanwezig  
: …G. Ten Voorde….



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Webclients voorzien van versie FL7.5.2
	Update benodigd in verband met licentie server
	Ok

	Controleer iedere webclient op startgrootte en positie.
	Plaatsing en grootte schermen na opstart webclient komt overeen met configuratie van monitor(en).
	Ok

	Opmerkingen:


	Update voor installatie van weblcient op client PC’s heeft nog (steeds) niet de juiste lic* bestanden. Deze zijn handmatig vanaf server 2 naar client PC (c:\program files\tecnomatix\common) gekopieerd.


 Planningsconsequenties.

Voor het uitvoeren van de acceptatietest moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waarmee rekening gehouden moet worden met de productieplanning:

-
De concept versie van dit document dient goedgekeurd te zijn door de personen vernoemd aan het begin van dit document.
Personele bezetting;

· Vertegenwoordiger van het DMV Projectbureau voor en ondertekening programmeer technische aspecten.
· Vertegenwoordiger van de groep engineers voor ondertekening engineering technische aspecten.
· Programmeur, die uitleg kan geven. (Marcel Jordaan / Pierre de Jong MPE)
· Operator, voor de bediening, en ondertekening functionele aspecten.

Appendix A Test Cross-reference.

De traceabilty behoeft voor dit project niet vastgelegd te worden in een tracablitymatrix omdat de eisen van de [URS] één op één zijn doorgezet naar de SAT tests. In iedere SAT test is verwezen naar de bijbehorende URS eis.


" \* MERGEFORMAT 
De onderstaande tabel bevat een voorbeeld van een user requirement. Een User Requirement kan uit meerdere Software Requirements bestaan.


Neem de volgende zin altijd op, de inhoud van de zin is afhankelijk welke testfase beschreven is in dit testplan.
In deze matrix worden de genoemde acceptatie testen in relatie gebracht met de User Requirements Ref. [1]. (of andere referenties naar andere documenten waarmee het nut en de tracebility van de test wordt aangetoond, mede afhankelijk in welke testfase de test zit).

	Test traceability matrix 

Test traced to URS
	Date:

14-04-2010
page 1 of <nn>

	Projectnaam: P145450
	

	URS Identifier URD Identifier
	Test Identifier
	Summary of user requirementSummary of  user requirement

	
	<Test ID_nr_SAT><MMI.AT.01.P>

<MMI.AT.02.P>
	<MMI: Response with requested information within 0.5 seconds>

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Appendix B Conventie.

Ten behoeve van de identificering van de testen wordt in dit appendix vastgelegd welke codering wordt gebruikt en hoe deze in elkaar zit. Deze codering dient te worden toegepast bij de definitie van de testen.

Een niet definitief vastgelegde test wordt gemarkeerd m.b.v. "TBC" (To be Checked). In het onderstaande overzicht wordt het coderingsschema vermeld.

N.B. Neem afkortingen van subsystemen op in de afkortingen lijst.

<Test ID_nr_SAT> : <sub><nnn><type>
<sub>
project afhankelijk: subsystemen binnen het project, gebruik 3 letter afkorting
<nnn>
1 .. 999, volgnummer test (oplopende volgorde)

<type>
extra veld t.b.v. van het weergeven van het type test:



FAT 
= Factory Acceptence Test


SAT 
= Site Acceptence Test



IT 
= Integratietest



ST 
= Systeemtest



MT 
= Moduletest


Voeg eventueel coderingen voor de type-testen per systeemtestfase als 


Performance, fallback etc. test.


