[image: image1.png]



Werkinstructie benaming directories en opslag van Proces Automatisering software
O&M-WIS-0008

Editie 2

 pagina 1 van 5



Afdeling O&M


Functie
Naam
Paraaf
Datum

Auteur (System Engineer)
W. Kluytmans



Lijnmanager O&M
F. Hoekx



Document geldig vanaf
 9 April 2004



1. Doel

Het doel van deze werkinstructie is een eenduidige werkwijze voor de naamgeving en wijze van opslag van directories en diskettes.

2. Referenties

O&M-PRO-007, Omgaan met software t.b.v. de werking van technische installaties en de documentatie ervan.

3. Verantwoordelijkheden

De afdeling O&M System Engineering is verantwoordelijk voor het softwarebeheer van Proces Automatisering bij DMV International locatie Veghel. 

De bestanden van deze pakketten worden opgeslagen in een brandvrije kast op de afdeling O&M.

Extra backup vindt plaats in brandvrije kluis gebouw FE, en op dataserver O&M System Engineering.

4. Werkwijze:

Benaming directories

De directories krijgen de naam zoals hieronder beschreven en een extensie waaruit het soort documentatie blijkt. De versie en versienummers worden alleen verwerkt in de namen van de directories. De naam bestaat uit een installatiecode, een (PLC) nummer, de soort versie en een versienummer.

Voorbeeld

T00P1D3A
Hierbij is:

T00
de installatiecode (3 karakters)

       P
het type besturingseenheid: 

P = PLC (Programmable Logic Controller)

C = Computer Systeem

D = DCS (Distributed Control System, Valmet)

X = Overige besturingen

         1
het volgnummer besturingsunit 1-9, A-Z

             D
de soort versie: O=ontwikkel, T=test, D=definitief

                 3A



het versienummer; bestaat uit laatste cijfer jaartal en de maandcode 1-9, A-C. Versienummer 00 wordt gebruikt voor een oude versie waarvan de datum onbekend is

NB: 

· Bij een deelwijziging krijgt de hele directory een nieuw versienummer. Ongewijzigde bestanden met een intern versienummer (header) worden niet bijgewerkt. Alle bijbehorende files staan dus altijd in dezelfde directory.

· Versienummer gaat tot 10 jaar terug, na 10 jaar wordt versie opnieuw vanuit veld geupload.

Indeling diskettes

Documentatie-diskettes worden aangewend voor algemene omschrijvingen met de directories:

DIRECTORY
INHOUD VAN DIRECTORY

A:\T00P1D3A.DFD
(Data Flow Diagram). Yourdon methode, gemaakt met VISIO.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c_dfd.vsd

A:\T00P1D3A.SDW
(Data Flow Diagram). Yourdon methode, gemaakt met verouderde SDW pakket.

Voorbeeldbenaming: sdw*.* standaard benamingen van het SDW pakket.

A:\T00P1D3A.STD
(State Transision Diagram). Flowchart methode, gemaakt met VISIO.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c_std.vsd

A:\T00P1D3A.EFS
(State Transision Diagram). Flowchart methode, gemaakt met verouderd Easyflow pakket. De namen van de applicatie zijn afgeleid van de DFD's met daarvoor een S. 

Voorbeeldbenaming: s1136.efs 

A:\T00P1D3A.SOM
(State Output Matrix). Dit is een Excel file, eventueel met meerdere werkbladen.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c_som.xls

A:\T00P1D3C.IO
(I/O-tabel). Dit is een Excel file, eventueel met meerdere werkbladen.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c_io.xls

A:\T00P1D3C.LOG
(log-tabel). Dit is een Excel file, eventueel met meerdere werkbladen.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c_logtable.xls

A:\T00P1D3A.DOC
(Documentatie algemeen), Overige omschrijvingen met vrije benamingen, voorkeur voor ESA versie aanduidingen.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c_srd_12.doc (versie 1.2)

Applicatie-diskettes bevatten een applicatieprogramma met de directories:

DIRECTORY
INHOUD VAN DIRECTORY

A:\T00P1D3A.PLC
(PLC-programma). Indien dit mogelijk is hebben deze files de naam van de PLC zonder versienummer.

Voorbeeldbenaming bij TI505: t00p1.* (* zijn de Tisoft extensies, past dit niet op één diskette dan in gezipte vorm; t00p1d3a.plc.zip)

Voorbeeldbenaming bij 5TI: t00p1d3a.plc file zonder directory direct onder A:\

Voorbeeldbenaming bij S7: t00p1d3a.plc.zip

A:\T00P1D3C.H1
(SINEC H1 Ethernet configuratie) Configuratie gemaakt met SINEC 505H1 pakket.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c.h1 & t00p1d3c.ldb

A:\T00P1D3C.BAS
(BASIC 505 kaart configuratie) Basic programma voor TI505 Basic kaart.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c.bas

A:\T00P1D3C.PRO
(Profibus configuratie) Configuratie gemaakt met ComProfibus pakket.

Voorbeeldbenaming: t00p1d3c.2bf & t00p1d3c.et2

A:\T00P1D3C.CWI
(Profibus CommuWin configuratie) Configuratie van Profibus apparatuur gemaakt met CommuWin pakket, dit zijn upload files die alleen bij dezelfde apparaatversie te downloaden zijn.

Voorbeeldbenaming: l2241d3c.upl (dit is leveltransmitter tagnr. 2241)

A:\<n.v.t.>
(FactoryLink applicatie) De Local Multi Platform Save file wordt gezipt met behulp van ARJ, de ARJ files die meerdere diskettes kunnen beslaan, worden direct onder A:\ gezet.

Voorbeeldbenaming: vanuit FL: t01c1d3a.mps, deze file wordt gezipt met ARJ zodat de files ontstaan: t01c1d3a.arj, t01c1d3a.a01 etc.

A:\T01C1D3C.TND
(FactoryLink trends) De trend files worden periodiek opgeslagen in gezipte vorm op laatste FL diskette.

Voorbeeldbenaming: t01c1d3a_trends.zip

A:\T01C1D3C.POW
(Powerchute UPS configuratie) De UPS file met documentatie & settings. Op laatste diskette FL diskette.

Voorbeeldbenaming: *.* powerchute info files

A:\T01C1D3C.PAS
(Pascal applicatie) Applicatie gemaakt met verouderde Turbo Pascal pakket.

Voorbeeldbenaming: t01c1.exe, subdirectories “SOURCE” (met sourcefiles & standaard Pascal files) en “CHECKDAT” met *.dat files. 

A:\T01C1D3C.REF
(IBM configuratie) Configuratie aangemaakt door verouderde IBM PC.

Voorbeeldbenaming: *.*  standaard IBM reference files.

A:\T01C1D3C.VBA
(Visual Basic Applicatie) Applicatie gemaakt met Visual Basic pakket.

Voorbeeldbenaming: t01c1.exe, subdirectories “SOURCE” (met sourcefiles & standaard VB files) en “CHECKDAT” met *.dat files. 

A:\T01C1D3C.PC
(Personal Computer configuratie) Configuratie van Personal Computer.

Voorbeeldbenaming: *.*  desbetreffende files afhankelijk van toepassing

Kleurencode van de diskettes en de opbergplaats ervan

GROEN
label
Applicatieprogramma's, op de afdeling O&M in een brandvrije kast

GEEL  
label
Algemene omschrijvingen van de applicaties, op de afdeling O&M in een brandvrije kast

RODE  
disk
Tijdelijk actuele software-applicatie voorzien van de naam van de persoon die eraan werkt

n.v.t. 
CD
De extra backup van dataserver O&M System Engineering in de brandvrije kluis in gebouw FE, een copy van deze extra backup wordt tevens op de “K:\O&M System Engineering” directory gezet.

NB: Tijdens het in bedrijf stellen bij afwezigheid van betrokken software-engineer dient er altijd een floppy met de actuele applicatiesoftware van de betreffende installatie bij O&M op een van te voren bepaalde locatie aanwezig te zijn.

5. Bijlagen

Geen bijlage

[image: image1.png]_1052640045.doc
[image: image1.png]






