	(FAT) Factory Acceptance Test Specification

Project: 
	[image: image2.wmf]


	
	Pxxxxx_FAT
Concept1

pagina 1 van15 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie1
	Algemeen / Pharma / Food


_
	Factory Acceptance Test (FAT)
Deel Project: FactoryLink upgrade T01C1 melkketen
	


	
	P13360 / T01C1
FAT
Editie 1
pagina 46 van 51 

	Template: Pxxxxx_FAT_editie2
	Algemeen



	

	Installatiecode
	T01C1 / T00P1 / T02P1 / T01P2 / T01P3 / T01P4 / T01P5 / T01PE / T03P1 / T00P2 / T10P1 / T04P1 / T02P1 / T02P3 / E01P1 / T02P6 / T01C2
	Datum
	13-10-2007

	Auteur(s)
	Marcel Jordaan (MPE)
	Classificatie
	Algemeen

	
	
	
	

	
	
	
	


Samenvatting.

Dit document beschrijft de testontwerpen/testcases welke moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Factory Acceptance Test fase. 
Voeg de volgende regels toe indien er meerdere type testen uitgevoerd worden gedurende de testfasen.

<Deze testfase is onderverdeeld in de volgende type testen <Performance, … , ,.. > testen. Dit document beschrijft de < ….. > test uit de Acceptatie/Integratie/Systeem/Module testfase.> 

Dit document beschrijft de randvoorwaarden, benodigdheden, uitvoering, manier van testen etc. van alle testen welke uitgevoerd worden in de Factory Acceptance Test fase.

Het document moet de lezer inzicht geven hoe en wat er getest wordt om de functionele baseline zoals vastgelegd in de requirements en designdocumenten te verifiëren.

Review
Project Manager MPE:













Henry Bruijns
Project Engineer MPE:













Pierre de Jong 
Goedkeuring
Opdrachtgever:













Wiljan Kluytmans
Document distributielijst.
	Versie
	Datum
	Aan
	Bedrijf

	Concept 1
	13-10-2007
	Wiljan Kluytmans

Henrie Bruijns
Pierre de Jong

Marcel Jordaan
	DMV

MPE

MPE

MPE


Historie.
	Versie
	Datum
	Auteur
	Beschrijving wijziging

	Concept 1
	13-10-2007
	Marcel Jordaan (MPE)
	Initiële versie


ADVANCE \Y 623.60Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2007 DMV International. All rights reserved.

Inhoudsopgave.
41.
Introductie.

1.1
Doel.
4
1.2
Scope.
5
1.3
Termen en afkortingen.
5
1.4
Referenties.
6
1.5
Overzicht.
6
2.
Testontwerpen.
7
2.1
Testontwerp algemeen
7
2.1.1
P13360_000_FAT Gegevens van gebruikte hard- en software.
8
2.2
Testontwerp
13
2.2.1
P13360_001_FAT URS eisnummer pro.01
14
2.2.2
P13360_002_FAT URS eisnummer pro.02
15
2.2.3
P13360_003_FAT URS eisnummer app.01
16
2.2.4
P13360_004_FAT URS eisnummer app.04
18
2.2.5
P13360_005_FAT URS eisnummer app.05
19
2.2.6
P13360_006_FAT URS eisnummer app.06
20
2.2.7
P13360_007_FAT URS eisnummer bus.01
21
2.2.8
P13360_008_FAT URS eisnummer aut.01
22
2.2.9
P13360_009_FAT URS eisnummer det.01
23
2.2.10
P13360_010_FAT URS eisnummer det.02
24
2.2.11
P13360_011_FAT URS eisnummer det.04
25
2.2.12
P13360_012_FAT URS eisnummer det.05
26
2.2.13
P13360_013_FAT URS eisnummer det.06
28
2.2.14
P13360_014_FAT URS eisnummer det.07
29
2.2.15
P13360_015_FAT URS eisnummer det.07_01
30
2.2.16
P13360_016_FAT URS eisnummer det.07_02
31
2.2.17
P13360_017_FAT URS eisnummer det.08
34
2.2.18
P13360_018_FAT URS eisnummer det.09
36
2.2.19
P13360_019_FAT URS eisnummer det.10
37
2.2.20
P13360_020_FAT URS eisnummer det.11
38
2.2.21
P13360_021_FAT URS eisnummer app.01
40
2.2.22
P13360_022_FAT URS eisnummer app.02
41
2.2.23
P13360_023_FAT URS eisnummer app.03
42
2.2.24
P13360_024_FAT URS eisnummer app.07
43
2.2.25
P13360_025_FAT URS eisnummer app.14 (Extra toegevoegd)
44
2.2.26
P13360_026_FAT URS eisnummer app.xx
47
3.
Planningsconsequenties.
48
Appendix A
Test Cross-reference.
49
Appendix B
Conventie.
50


1. Introductie.

1.1 Doel.

De beschreven testen zullen uitgevoerd worden gedurende de acceptatie testfase zoals beschreven in het User Requirements Specification ref. [URS].
Het doel van de acceptatietest is om aan te tonen dat de software voldoet aan de user-requirements zoals beschreven in het user-requirements document ref.[URS]. De testen worden uitgevoerd met een vertegenwoordiger van de klant. 
De acceptatietest bestaat uit een Factory Acceptance Test (FAT). De Site Acceptance Test (SAT) wordt voor dit project wel uitgevoerd omdat de applicatie in een productieomgeving wordt opgesteld. Na verwerking van eventuele restpunten zal het systeem geaccepteerd worden. 
Codering van testen;

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok

: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv

: De test is niet uitgevoerd.

*1, *2, etc
: referentie naar extra uitleg bij “opmerkingen ”kolom”

Scope.

Dit testplan beschrijft het installatiedeel T01C1, FactoryLink Melkketen
Daarbij wordt meegenomen:

· FactoryLink applicatie T01C1 server 1 en server 2 (redundant).
· PLC applicatie T01P5.
Beschrijf hier tot welk deel van het systeem de testen zich beperken.

Bijvoorbeeld operatorhandelingen worden automatisch gesimuleerd en zullen niet meegenomen worden, deze zullen in een later stadium gedurende de<> test worden meegenomen.

Daarbij wordt getest:

Som hier kort op wat er getest, geverifieerd, aangetoond gaat worden. Het geeft de lezer in het kort inzicht welke funktionaliteiten getest worden en wat hij van de testen mag verwachten in dit document.

Daarbij wordt niet getest:

Som hier op wat niet getest gaat worden, omdat dit of niet mogelijk is in deze fase of dit in een eerdere test al is aangetoond etc. Schrijf dit op zodat de verwachtingen tussen de gebruiker en de software ontwikkeling overeenkomen voordat de testen uitgevoerd worden. Het resultaat van het uitvoeren van alle testen zou moeten zijn dat er overgegaan kan worden naar een volgende fase. Daarom is het van belang om van te voren overeenstemming te hebben over wat wel en niet aangetoond zal worden.

Indien alle beschreven testen succesvol zijn uitgevoerd, de resultaten zijn beschreven in het bijbehorende testrapport en er overeenstemming is over de testresultaten, houdt dit in dat de Factory Acceptance Test formeel is afgerond. De stabiliteit en functionaliteit van de upgrade van FactoryLink van versie 6.6 naar versie 7.5 is hiermede bewezen.
Indien niet afgesproken in het projectmanagementplan (SPMP) of een verificatie & validatie plan (SVVP) neem dan de volgende tekst op:

Tijdens de uitvoering van de testsheets worden de resultaten bijgehouden. De notitie formulieren zoals bijgevoegd in de testontwerpen kunnen tijdens de uitvoering van de test gebruikt worden als testlog. Deze gegevens zullen later verwerkt worden in het <…> testrapport.

Het resultaat van een test kan zijn:

-
Ok, eventueel met verwijzing naar een nieuwe test die nog uitgevoerd moet worden.

-
Niet Ok, hiervan moet een probleem beschrijving in de CCB worden voorgelegd.

-
Niet uitgevoerd, de reden moet vermeld worden.

In het rapport moeten de iteraties van de testen (hertesten van dezelfde testsheet) worden beschreven.

Na goedkeuring valt dit document onder change control. Dit houdt in dat elke nieuwe test, welke gedurende de <…>test extra uitgevoerd moet worden, eerst in de CCB moet worden besproken alvorens de test wordt uitgevoerd. Wijzigingen in de testen resulteren in een nieuwe versie van dit document.

1.2 Termen en afkortingen.

	Term
	Omschrijving

	Module
	Een programma-unit die op zich zelf staat en te identificeren is met betrekking tot compileren, combineren met andere units en laden; bijvoorbeeld de input of output van een compiler of linker; tevens een logisch te scheiden deel van een programma.

	Review
	Een proces of bijeenkomst waarbij een product wordt gepresenteerd aan het project team, managers, gebruikers, klanten of andere geïnteresseerden om commentaar te leveren of hun goedkeuring te geven.

	Validatie
	Het evalueren van software aan het eind van het software ontwikkelingsproces om te verzekeren dat aan alle user requirements voldaan wordt. Validatie is derhalve 'end-to-end' verificatie.

	Verificatie
	Het uitvoeren van reviews, inspecties, tests, controles, audits of het anderszins aantonen en vastleggen dat items, processen, diensten of documenten voldoen aan de gespecificeerde requirements.


	Afkorting
	Omschrijving

	IBS
	In Bedrijf Stellen

	FAT
	Factory Acceptance Test

	FL
	FactoryLink

	SAT
	Site Acceptance Test

	SRD
	Software Requirements Document

	URS
	User Requirements Specification

	SEPP
	System Engineering ProjectPlan


1.3 Referenties.

	Ref.
	Doc.Id
	Omschrijving

	URS
	P13360_URS_editie1.doc
	User Requirements Specification 

	SEPP
	P13360_SEPP_10.doc
	System Engineering ProjectPlan


1.4 Overzicht.
Hoofdstuk 2 beschrijft de testontwerpen met bijbehorende testcases per component.

Hoofdstuk 3 beschrijft de plannings consequenties waarmee rekening gehouden moet worden alvorens de testen uitgevoerd kunnen worden.

Appendix A beschrijft de tracebility matrix ten aanzien van het testen.
Appendix B beschrijft de nummering conventie voor het identificeren van de opgenomen testen.

2. Testontwerpen.

In dit hoofdstuk worden de testontwerpen van de volgende componenten beschreven:

· FactoryLink server 1
Een component is een onderdeel dat deel uitmaakt van een systeem. Een component kan een module, een unit of een subsysteem zijn 

2.1 Testontwerp algemeen
Som hier de funkties op en beschrijf per funktie:

Hoe ze getest worden, statische of dynamische test (zie terminologie lijst voor een verklaring).

Indien statische op welke manier review, inspection etc. tegen welke standaarden, input documenten etc.

Indien dynamisch of het om een Whitebox test (met name bij module en integratie testen) of een blackbox test (met name bij systeem en acceptatietesten) gaat.

Geef verder per funktie aan wat de input per funktie is:

documentatie (specificatie, ontwerp, handleiding).

Geef daarnaast aan wat de output per funtie is:

-
Hoe worden de resultaten beoordeeld:


-
file report (expected + real result),


-
visueel (press play, apparaat speelt).

-
Fouten criteria:


-
wanneer is de output fout,


-
wanneer stoppen  met testen.

Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

Er dient een testomgeving te zijn opgebouwd volgens navolgend equipment diagram.

[image: image1.emf]Server 1 + DB

Service laptop

PLC

TI555-1106

H1 netwerk (3com switch 3C16790A)

Koppel netwerk (3com switch 3C16593B)

Server 2 + DB

Laptop met oud 

applicatie + PLC 

software

Client

S7-300


P13360_000_FAT Gegevens van gebruikte hard- en software.

	Omschrijving/Doel van de inspectie

	Met deze inspectie wordt aangetoond:

·  Hardware en software gegevens, zodat de hierna uitgevoerde testen reproduceerbaar zijn. 




	Inputs/pre-condities

	De module & integratie testen zijn uitgevoerd.




	Uitvoering

	Het betreft een eenmalige inspectie van de diverse onderdelen.




	Verwacht resultaat

	Elk item voldoet aan de acceptance criteria.




	Inspecties log 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Eis
	Acceptance 
	Result

	PC Server 1 gegevens;


	Installatiecode: T01C1
Merk: HP

Type: HPXW6200 / Windows

Operating System: Windows 2003 server SP1

FactoryLink versie: versie 7.5.1 met een runtime licentie

Reg. Nr.: 9001
	

	PC Server 2 gegevens;


	Installatiecode: T01C1
Merk: HP

Type: HPXW6200 / Windows

Operating System: Windows 2003 server SP1

FactoryLink versie: versie 7.5.1 met een runtime licentie

Reg. Nr.: 9002
	

	PC Client;
	Installatiecode: 

Merk: HP
Type: HPXW6200 /Windows
Operating System: Windows XP 5.1.2600

Reg. Nr.: 
	

	Service laptop gegevens;
	Installatiecode: MPE BZ32
Merk: Toshiba

Type: Satellite Pro A40
Operating System: Windows XP 5.1.2600
Reg. Nr.: 
	

	PC met:

Oude FactoryLink applicatie

H1 configurator

TiSoft applicatie
	Installatiecode: 

Merk: 

Type: 

Operating System: Windows NT4 build 1381 SP 6.

Reg. Nr.: 
	

	PLC TI-505 gegevens;


	Installatiecode: 
Merk: TI
CPU Type: 555-1106
System Software: TiSoft 7.10
H1-kaart: 505-CP1434TF
Versie #####: ########
	

	PLC S7-300 gegevens


	Installatiecode: 

Merk: Siemens S7
CPU Type: CPU#####
System Software: Step7 5.4

H1-kaart: CP#####
Versie #####: ########
	

	Opmerkingen:

	 


Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

Testontwerp

Van de upgrade FactoryLink worden de volgende delen getest zoals in het URS beschreven is;
· Productkwaliteit
· Opbrengst/rendement
· Apparatuur
· Operationeel
· Onderhoud

· Business

· Automatisering

· Automatisering detail algemeen

· Automatisering detail applicatie T01C1
Voor het uitvoeren van de testen moeten de volgende zaken geregeld zijn ten behoeve van de testomgeving:

· TI  PLC
· S7 PLC
Bijvoorbeeld:


-
software 


-
versie/release v.h. testobject,


-
versie/release v.d. testomgeving,


-
welke stubs en dummy's.


-
hardware


-
welke testtools (emulator, debugger, meetapparatuur),


-
apparatuur opstelling.
Geeft eventeel in een model aan welke delen van de te testen software worden vervangen door stubs, dummies of drivers. En hoe het te testen software component in de testomgeveing opgenomen is.

Indien de verantwoordelijken voor de testomgeving aangegeven kunnen worden, neem deze dan ook op!!

De nu volgende paragrafen beschrijven de testcases welke uitgevoerd moeten worden. Elke testcase is opgenomen in een separate paragraaf.

2.1.1 P13360_001_FAT URS eisnummer pro.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Versie upgrade mag geen invloed hebben op productkwaliteit.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	FAT doorlopen
	Na doorlopen FAT valideren dat de versie upgrade acceptabel is t.a.v. de productkwaliteit.
	

	Gebruik FL 6.6 versie voor upgrade
	 T01C1 versie: s2ta2709.mps

	Tussentijdse wijzigingen
	Tussentijds gemaakte wijzigingen worden niet meegenomen voor FAT


2.1.2 P13360_002_FAT URS eisnummer pro.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Validatie moet geldig blijven.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Documenten update
	URS document gevalideerd
	

	
	SEPP document gevalideerd
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.3  P13360_003_FAT URS eisnummer app.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Geschikte apparatuur server


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check specificaties PC server 1
	Een server bestaat uit de volgende componenten:

Aantal

Omschrijving

1

HP XW6200 / Windows

1

3.00GHz/2MB Xeon 800FSB

1

3.00GHz/2MB Xeon 800FSB (2nd)

1

1GB (2x512) DDR2-400 ECC reg

1

36GB U320 SCSI 15K (1st)

1

16x DVD-ROM

1

No Floppy Disk Kit

1

ATI FireGL V3100 128MB PCI-E

1

Broadcom 5751Gigabit PCIe

1

HP USB Standard Keyboard

1

HP USB Optical 3-Button Mouse

1

U320 SCSI Controller - Basic

1

HP xw6200 Localization Kit

1

HP Delivery service Door/Dock WS

Operating systeem is Windows 2003 Server
	

	Check specificaties PC server 2
	Een server bestaat uit de volgende componenten:

Aantal

Omschrijving

1

HP XW6200 / Windows

1

3.00GHz/2MB Xeon 800FSB

1

3.00GHz/2MB Xeon 800FSB (2nd)

1

1GB (2x512) DDR2-400 ECC reg

1

36GB U320 SCSI 15K (1st)

1

16x DVD-ROM

1

No Floppy Disk Kit

1

ATI FireGL V3100 128MB PCI-E

1

Broadcom 5751Gigabit PCIe

1

HP USB Standard Keyboard

1

HP USB Optical 3-Button Mouse

1

U320 SCSI Controller - Basic

1

HP xw6200 Localization Kit

1

HP Delivery service Door/Dock WS

Operating systeem is Windows 2003 Server
	

	Opmerkingen:


	Montage van PC in paneel is horizontaal, hiermee dient rekening gehouden te worden i.v.m. plaatsen CD/DVD in lade.


2.1.4 P13360_004_FAT URS eisnummer app.04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Mogelijkheid om terug te kijken bij oude applicatie.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	DMV heeft één PC speciaal hiervoor ingericht met alle oude applicaties.
	Compaq Evo DMVW9196
Test PC met quickstart icons & oude applicaties.
	

	Opmerkingen:


	 Zet hier de *lichte* 6.6 T01C1 applicatie op


2.1.5 P13360_005_FAT URS eisnummer app.05
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	T01C1 Applicatie is geënt op FactoryLink versie 7.5


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check of de standaard functionaliteit van FactoryLink 7.5 is toegepast.
	Versie nummer FactoryLink is 7.5.1.
	

	
	Controleren of het Impart TBH en Iso 8073 Transport protocol op de geïntegreerde netwerkkaart is uitgeschakeld

Controleren of het Impart TBH en Iso 8073 Transport op de extra netwerkkaart is ingeschakeld
	

	
	SQL is toegepast in Historian.
	

	
	VRN is geïnstalleerd.
	

	
	Update IO-translator 751.950a is geïnstalleerd.
	

	
	Algemene updates voor FL75 + SP1 zijn geïnstalleerd
	

	Opmerkingen:


	


2.1.6 P13360_006_FAT URS eisnummer app.06
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Licentie map is up to date.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check map
	Indeling & licentienummers kloppen.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.7 P13360_007_FAT URS eisnummer bus.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Tijdens / na ombouw mag productie proces niet in gevaar komen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	Fall Back scenario aanwezig.
24h Support direct na ombouw tijdsduur 1 week.

Minimaal 2 personen werken aan upgrade.
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.8 P13360_008_FAT URS eisnummer aut.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Upgrade uitgevoerd conform werkwijze O&M-PRO-0146.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Upgrade uitgevoerd conform werkwijze O&M-PRO-0146.
	Elke fase formeel afsluiten met review & ondertekening.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.9 P13360_009_FAT URS eisnummer det.01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Functionaliteit nieuwe versie FL gelijk aan oude versie FL.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Test is reeds uitgevoerd tijdens FAT SSSC1 / SSSP1.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check missende zaken/afwijkingen waarvan T01C1 afwijkt van SSSC1

	FLLAN taken;

Setpoints onder wachtwoord.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.10 P13360_010_FAT URS eisnummer det.02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Als grafische editor wordt niet de nieuwe Client Builder toegepast maar de oude ECS editor.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De client builder optie van FactoryLink is geïnstalleerd. Dit in tegenstelling wat in het SEPP document is vermeldt onder eis det.02! Zie onderstaande test.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Open de configuration manager.
	Client Builder is wel geïnstalleerd. Bij een niet geïnstalleerde Client Builder ontbreken teksten in de tag configuratie popup. Ook ontbreken er teksten in de enterprise view van de configuration explorer. (Dit in tegenstelling wat in het SEPP document is vermeldt onder eis det.02!)
Check op volledigheid.
	

	Open de application editor. Open en sluit een willekeurige pagina.
	Functionaliteit, ‘Look en feel’ moeten gelijkwaardig zijn aan oude versie. 
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.11 P13360_010_FAT URS eisnummer det.03
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Bij redundantie applicaties is de applicatie in beide servers gelijk.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Voor beide servers wordt dezelfde applicatie gebruikt.De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controle environment variabelen
	Niet alle environment variabelen dienen voor beide servers gelijk te zijn. Het gaat hierbij om variabelen die in relatie met de FactoryLink applicatie staan.

Variabelen: RedundandServer, FLSTATION, FLHOST.
	

	Controle configuratie H1 driver
	Configuratie voor H1 driver is voor beide servers verschillend.
	

	Opmerkingen:


	 Bij wijzigingen dient gelijke applicatie op beide servers geplaatst te worden, tevens dient interne opbouw gelijk te zijn. Dit wordt afgedwongen door op beide servers de applicatie te restoren vanaf mps, of door op beide systemen het commando “ctgen –c –r –v” uit te voeren.


2.1.12 P13360_011_FAT URS eisnummer det.04
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Decoder upgrade naar IOXlater.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in configuration manager cq de ‘System configuration’ de taak IOXlator.
	DB4 files in project directory zijn gewijzigd van decoder<x>.cdb naar IOXlate<x>.cdb files.
	

	Geen actie.
	Bitverdraaïng check is niet toegepast bij de T01C1 applicatie. De XIO taak zet de offset van de te lezen en schrijven register op 1 bij configuratie van een TI PLC in de H1 device definition.
De bit-offset voor S7-300 PLC’s is 0 (nul).
	

	Opmerkingen:


	


2.1.13 P13360_012_FAT URS eisnummer det.05
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Sinec H1 upgrade.


	Inputs/pre-condities

	


	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check de configuratie van netwerk connecties onder het Windows Control Panel Properties.
	De configuratie van de H1 netwerk connectie is aanwezig.
	

	Check dat de stack NIET is geactiveerd op de moederboard netwerkaansluiting onder Properties Local Area Connection. IMPART TBH en IMPART ISO 8073 Transport zijn hier dus “disabled”.
	De TP stack is niet geactiveerd op moederboard netwerkaansluiting.
	

	Check dat de stack WEL is geactiveerd op de extra netwerkkaart onder Properties Local Area Connection 2. IMPART TBH en IMPART ISO 8073 Transport zijn hier dus “enabled”
	De TP stack is geactiveerd op de separate netwerkkaart.
	

	Opmerkingen:


	


2.1.14 P13360_013_FAT URS eisnummer det.06
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Netwerk adressen volgens nieuwe standaard.


	Inputs/pre-condities

	Vaste kaart in de pc (moederboard)  ==  Dat koppelnet
Losse kaart in pc                               == PLC koppelnet  (SINEC H1)Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 

	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Netwerkadressen conform nieuwe standaard. Volgens opgave DMV.
	Controle netwerkadressen die horen bij de extra netwerkkaart volgens opgave DMV
	

	Controleer de volgende gegevens voor server 1:

(Data koppelnet)
	Computernaam: FL-EIWIT-S1
Workgroup: ME
IP adres: 10.71.48.64 (Server 1)
SUBNETMASK: 255.255.254.0

MAC adres xx-xx-xx-xx-xx-xx
	

	Controleer de volgende gegevens voor server 2:

(Data koppelnet)
	Computernaam: FL-EIWIT-S2

Workgroup: ME

IP adres: 10.71.48.65 (Server 2)

SUBNETMASK: 255.255.254.0

MAC adres xx-xx-xx-xx-xx-xx
	

	Controleer de volgende gegevens voor server 1:

(H1 koppelnet)
	IP adres: 10.71.48.64 (Server 1)

SUBNETMASK: 255.255.254.0

MAC adres 00-04-76-D6-CC-A4
	

	Controleer de volgende gegevens voor server 2:

(H1 koppelnet)
	IP adres: 10.71.48.65 (Server 2)

SUBNETMASK: 255.255.254.0

MAC adres 00-04-76-D6-CA-83
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.15 P13360_014_FAT URS eisnummer det.07
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundantie upgrade.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	De oude Powernet taak is vervangen door de VRN taak.


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in de shared system pagina. Zie ook de configuration manager ‘System Configuration’.
	De configuratie van de VRN taak is aanwezig.


	

	Check data.
	Log, Alarm, Trend, Recepten

	

	Opmerkingen:


	


2.1.16 P13360_015_FAT URS eisnummer det.07_01
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Spanningsuitval.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Maak PLC T01P5 spanningsloos.
	De volgende alarmen komen op als de PLC weer spanning heeft (akkoord na FAT standaard applicatie):

· T01P5 Hardwarestoring; Zie hardware pagina.

· T01P5 Spanningsuitval.
	

	Breng PLC T01P5 weer op spanning.
	PLC komt automatisch weer online. 

Na acceptatie en resetten van voornoemde alarmen is de situatie weer zoals voor de spanningsuitval.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.17 P13360_016_FAT URS eisnummer det.07_02
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Redundancy upgrade / Netwerkuitval.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Haal standaardnetwerk verbinding op server 1 los. 

(Netwerkaansluiting moederbord).
	De netwerk verbinding met MES en server1 is verbroken.
	

	Herstel standaardnetwerk verbinding op server 1.

(Netwerkaansluiting moederbord).
	De netwerk verbinding met MES en server1 wordt hersteld. 
	

	Test data synchronisatie
	
	

	Haal H1 netwerkverbinding op server 1 los. (extra netwerkkaart).
	De volgende alarmen zal zich na verloop van tijd melden:

· System:  SINEC_H1 – Com(121) read H1_dataset[x][xx]

· T01P5 Geen communicatie met FactoryLink.

· T01P5: H1 communicatie alarm (klok update PLC)

H1 communicatie valt weg.


	

	Herstel H1 netwerkverbinding op server 1. (extra netwerkkaart ).
	Resultaat:

PLC komt automatisch weer online. 

Na acceptatie en resetten van voornoemde alarmen is de situatie weer zoals voor de H1 netwerk uitval.
	

	Haal standaardnetwerk verbinding op server 2 los. 

(Netwerkaansluiting moederbord).
	De netwerk verbinding met MES en server2 is verbroken.
	

	Herstel standaardnetwerk verbinding op server 2.

(Netwerkaansluiting moederbord).
	De netwerk verbinding met MES en server2 wordt hersteld. 
	

	Test data synchronisatie
	
	

	Haal H1 netwerkverbinding op server 2 los. (extra netwerkkaart).
	De volgende alarmen zal zich na verloop van tijd melden:

· System:  SINEC_H1 – Com(121) read H1_dataset[x][xx]

· T01P5 Geen communicatie met FactoryLink.

· T01P5: H1 communicatie alarm (klok update PLC)

H1 communicatie valt weg.


	

	Herstel H1 netwerkverbinding op server 2. (extra netwerkkaart ).
	Resultaat:

PLC komt automatisch weer online. 

Na acceptatie en resetten van voornoemde alarmen is de situatie weer zoals voor de H1 netwerk uitval.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.18 P13360_017_FAT URS eisnummer det.08
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Database upgrade DB4 naar SQL.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	Niet uitvoeren , blijft verlopig DB4
 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in de shared system pagina. Zie ook de configuration manager ‘System Configuration’.
	De oude DB4 database (cloon) tabellen zijn op de recept en loopdata na ondergebracht in een SQL database.

Configuratie is in de configuration manager aanwezig. 
	

	Controleer door middel van de Enterprise Manager van SQL het format van de database.
	Opbouw database ok.
	

	Database naam: DB_XXXX_S1
	Database naam ok.
	

	Opschonen tabellen in database door middel van de SQL server agent jobs.
	In item app.14 wordt de job functie uitgebreid getest.

SQL server agent jobs aanwezig. 
	

	Repair en service:

Door middel van een SQL Server remote Enterprise Manager.
	Repair en service mogelijk.
	

	Testen DB4
	
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.19 P13360_018_FAT URS eisnummer det.09
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Historian functionaliteit. SQL & DB4


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in de shared system pagina.  Zie ook de configuration manager ‘System Configuration’.
	Historian DB4 is vervangen door Historian SQL.

In de configuratie manager is Historian geconfigureerd op SQL.
	

	Controleer in tabblad ‘System DSN’ de ODBC koppeling op naam.

Open Historian in de configuration manager en vervolgens de ‘ODBC Data Source Administrator’.
	ODBC koppeling naam: ‘odbc<applicatienaam>’. (Bij de WKC applicatie is naam ‘odbc0A1C1’ )
	

	Controleer in de configuration manager dat de ODBC koppeling is toegepast in Historian onder ‘Historian information for ODBC’
	ODBC koppeling toegepast is de configuratie van Historian in tabel ‘Historian information for ODBC’
	

	Opmerkingen:

	Testen DB4 voor ‘rollover’ werkt op basis van aantal records en niet op datum.


2.1.20 P13360_019_FAT URS eisnummer det.10
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid via netwerk.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Remote inloggen op server1.
	Controleer op correcte werking. 
	

	Remote inloggen op server2.
	Controleer op correcte werking.
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.21 P13360_020_FAT URS eisnummer det.11
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Toegankelijkheid bestanden.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Total Commander geïnstalleerd.
	Controleer op correcte werking. 
	

	PC Anywhere is niet geïnstalleerd.
	In plaats van PC Anywhere is Remote Desktop geïnstalleerd welke beschikbaar is voor XP en Server 2003. (Zie item det.10).
	

	USB aansluiting aan voorzijde server.
	Controleer op aanwezigheid.
	

	Bij elke server de mogelijkheid om een laptop in het netwerk te pluggen.
	Er kan over het gehele (koppel)netwerk gebruik worden gemaakt van de development licentie FactoryLink welke geïnstalleerd is op de service laptop of PC. Het maakt niet uit op welke PC de configuration manager wordt opgestart. Echter er kunnen nooit meer configuration managers worden opgestart als er development licenties aanwezig zijn op het netwerk. Door middel van configuratie van de FactoryLink licentie server bestaat de mogelijkheid machine aan te wijzen welke gebruik mogen maken van de FactoryLink licentie. Controleer de huidige configuratie.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.22 P13360_024_FAT URS eisnummer app.03<item01>
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	UPS


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.23 P13360_023_FAT URS eisnummer app.03<item02>
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Alarmlogging


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 Alarm logging is naar DB4, en niet gewijzigd naar SQLDe uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Check in database de volgende tabel: ALARMS
	Alarm logging FL standaard.


	

	Check inlezen alarmen door PDA’s en PPA
	
	

	Check alarm berekening Excel tool
	
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.24 P13360_024_FAT URS eisnummer app.03<item03>
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Regelaars conform SSSC1, dit voorkomt een groot aantal popups t.b.v. regelaars.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Wordt niet uitgevoerd
	Bestaande situatie wordt gehandhaafd in upgrade van applicatie
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.25 P13360_022_FAT URS eisnummer app.03<item04>
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Dienstrapportage.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	De DB4 database voor PMS blijft gehandhaafd. 
	DB4 database bevindt zich lokaal op server of remote op ‘g’ drive. Deze drive dient bij opstarten automatisch aangemaakt te worden.
	

	Test copy dienst rapportage naar USB-stick. 
	
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.26 P13360_024_FAT URS eisnummer app.03<item05>
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Infodatabase wijzigt niet.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Controle Infodatabase
	Controleer juiste versie van de info database.

Infodatabase wordt via ODBC Historian benaderd.
	

	Test werking animatie stappen
	
	

	Test info
	Overzicht pagina’s SBR’s
Stap aantal + tekst

Van en naar info

Voorwaarden info stap
	

	Opmerkingen:

	 


2.1.27 P13360_021_FAT URS eisnummer app.03<item06>
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Logging naar MES


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Externe OPC-client laat beschikbaarheid tbv MES zien
	MES logt door middel van OPC een x aantal tags (analoog).
Controleer via ‘externe’ OPC client de bereikbaarheid van FactoryLink OPC-server en tags
DB4 logging naar T01C2 (PMS)
	

	Opmerkingen:


	 


P13360_025_FAT URS eisnummer app.14 (Extra toegevoegd)
Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Opschonen DB4 database tabellen.


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	Wijzig in de SQL tabel ALARMS een record onder ITIME naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘Opschonen ALARMS.’
	Het gewijzigde record in SQL tabel ALARMS is verwijderd.

Tijdens test handmatige trigger. De job is “scheduled” in de database!
	

	Wijzig in de SQL tabel LOG een record onder TMSTAMP naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘Opschonen LOG.’
	Het gewijzigde record in SQL tabel LOG is verwijderd.

Tijdens test handmatige trigger. De job is “scheduled” in de database!
	

	Wijzig in de SQL tabel LOGBOOK een record onder TMSTAMP naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘Opschonen LOGBOOK’
	Het gewijzigde record in SQL tabel LOGBOOK is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel LOOPS een record onder LOGTIME naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘Opschonen LOOPS’
	Het gewijzigde record in SQL tabel LOOPS is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1t0 een record onder TIME_0 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘PLC0: Opschonen db1t0’
	Tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1t0 is verwijderd.
	

	Wijzig in de SQL tabel db1back0 een record onder TIME_0 naar een datum ouder als 3 maanden. Activeer (tijdens test) handmatig de job ‘PLC0: Opschonen db1back0’
	Tijd 3 maanden is 7776000 sec.

Het gewijzigde record in SQL tabel db1back0 is verwijderd.
	

	Opmerkingen:


	 


2.1.28 P13360_026_FAT URS eisnummer app.xx

Het test_id is een uniek nummer wat de testspecificatie uniek identificeerd, dit test_id moet later opgenomen in de tracebility matrix om zo terug te kunnen tracen hoe de user/software requirements gebouwd/getest zijn. Appendix A geeft een coderings formaat voor het test_id.

	Omschrijving/Doel van de test

	Spare test


	Inputs/pre-condities

	Met de inputs definieert men de initiële toestand van een test.

Voorbeelden:


-
welke variabelen, constanten, tabellen enz. worden gebruikt en welke initiële waarde hebben ze. Bij initialisatie van variabelen dient men de waarde zodanig te kiezen dat men kan zien dat ze veranderd zijn.


-
hoe wordt de initiële toestand bereikt en hoe is deze toestand (visueel) meetbaar.


-
interfaces met andere software delen (stubs).




	Uitvoering

	 De uitvoering van een test.

Voorbeelden:


-
Statische test, inspectie, review etc. van een bepaald software component.


-
welke handelingen verricht moeten worden tijdens de uitvoering, bijv. druk binnen 3 sec op knop A,


-
welke tak software is uitgevoerd,


-
hoe resultaten gemeten worden,


-
hoe te handelen bij onverwachte resultaten tijdens het testen,


-
wanneer een test klaar is. bijv. te testen software is doorlopen,


-
suspension/resumption specificatie voor deze testcases. Wanneer is verder testen zinloos. Hoe moet een herstart plaatsvinden.


-
input parameters.




	Verwacht resultaat

	


Om het testcase ontwerp nu volledig te maken voeg eventueel ook een ontwerp toe van een testlog formulier, dit formulier kan de uitvoering van de test verduidelijken en kan gedurende de uitvoer van de test gebruikt worden om de testrultaten te noteren. De verzameling van deze formulieren is dan een testlog welke later weer uitgewerkt kan worden in een testrapport.

Bijvoorbeeld:

	Testlog 

	Tester             : …………..…………

Datum            : ……………………..

Paraaf             : ……………………..

Aanwezig       : 



	Actie
	Aandachtspunten
	Result

	
	
	

	Opmerkingen:


	 


3. Planningsconsequenties.

Voor het uitvoeren van de acceptatietest moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, waarmee rekening gehouden moet worden met de productieplanning:

-
De concept versie van dit document dient goedgekeurd te zijn door de personen vernoemd aan het begin van dit document.
· Testopstellingen dienen opgebouwd te zijn zoals omschreven in de paragrafen.

Personele bezetting;

· Vertegenwoordiger van het DMV Projectburo voor en ondertekening programmeer technische aspecten.
· Vertegenwoordiger van de groep engineers voor ondertekening engineering technische aspecten.
· Programmeur, die uitleg kan geven, I/O kan simuleren. (Pierre de Jong MPE)
· Operator, voor de bediening, en ondertekening functionele aspecten.

Appendix A Test Cross-reference.

De traceabilty behoeft voor dit project niet vastgelegd te worden in een tracablitymatrix omdat de eisen van de [URS] één op één zijn doorgezet naar de FAT tests. In iedere FAT test is verwezen naar de bijbehorende URS eis.


" \* MERGEFORMAT 
De onderstaande tabel bevat een voorbeeld van een user requirement. Een User Requirement kan uit meerdere Software Requirements bestaan.


Neem de volgende zin altijd op, de inhoud van de zin is afhankelijk welke testfase beschreven is in dit testplan.
In deze matrix worden de genoemde acceptatie testen in relatie gebracht met de User Requirements Ref. [1]. (of andere referenties naar andere documenten waarmee het nut en de tracebility van de test wordt aangetoond, mede afhankelijk in welke testfase de test zit).

	Test traceability matrix 

Test traced to URS
	Date:

24-06-2006
page 1 of <nn>

	Projectnaam: P133360
	

	URS Identifier URD Identifier
	Test Identifier
	Summary of user requirementSummary of  user requirement

	
	<Test ID_nr_FAT><MMI.AT.01.P>

<MMI.AT.02.P>
	<MMI: Response with requested information within 0.5 seconds>

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Appendix B Conventie.

Ten behoeve van de identificering van de testen wordt in dit appendix vastgelegd welke codering wordt gebruikt en hoe deze in elkaar zit. Deze codering dient te worden toegepast bij de definitie van de testen.

Een niet definitief vastgelegde test wordt gemarkeerd m.b.v. "TBC" (To be Checked). In het onderstaande overzicht wordt het coderingsschema vermeld.

N.B. Neem afkortingen van subsystemen op in de afkortingen lijst.

<Test ID_nr_FAT> : <sub><nnn><type>
<sub>
project afhankelijk: subsystemen binnen het project, gebruik 3 letter afkorting
<nnn>
1 .. 999, volgnummer test (oplopende volgorde)

<type>
extra veld t.b.v. van het weergeven van het type test:



FAT 
= Factory Acceptence Test


SAT 
= Site Acceptence Test



IT 
= Integratietest



ST 
= Systeemtest



MT 
= Moduletest


Voeg eventueel coderingen voor de type-testen per systeemtestfase als 


Performance, fallback etc. test.


_1256143656.vsd

