[image: image2.png]DMV [NTERNATIONAL





_
[image: image1.png]DMV [NTERNATIONAL





[image: image1.png]

Deze template is bedoeld voor testrapporten in de Acceptatie / Systeem / Integratie / Module testfase. 

In dit rapport worden de resultaten van de uitgevoerde testspecificaties samengevat om zo het resultaat van de testen te rapporteren. 

CGL: Aanpassingen pastaverwerking



<Acceptatie | Systeem | Integratie | Module >test rapport

<eventueel een type test aanduiding>

 ADVANCE \y 600.40 
DMV International




Project
CGL
Document ID
A01P1_ATR_10.doc

Projectnummer 
P-07040
Status
Definitief

Installatiecode 
A01P1
Datum
7 december 2000

Auteur(s)
M.Metz
Classificatie
Algemeen



Versie
1.0






Samenvatting

Dit document beschrijft het resultaat van de testen welke zijn uitgevoerd volgens de acceptatie testspecificatie ref[TSSPL]. 

Het document moet de lezer inzicht geven wat getest of eventueel niet getest is en wat de resultaten waren van de uitgevoerde testen.

.

Document distributielijst
Versie
Datum
Aan
Bedrijf

1.0
7 december 2000
R.Simons
DMV











Historie
Versie
Datum
Auteur
Beschrijving wijziging

1.0
7 december 2000
M.Metz
Definitieve versie
















ADVANCE \Y 623.60Dit document is eigendom van DMV International. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

ADVANCE \U 2.80© 2000 DMV International. All rights reserved.

Inhoudsopgave
61.
Introductie

1.1
Doel
6
1.2
Scope
6
1.3
Termen en afkortingen
6
1.4
Referenties
7
1.5
Overzicht
7
2.
Testresultaten
8
3.
Conclusies & aanbevelingen
9


1. Introductie 

1.1 Doel 

De testen waarover in dit rapport gerapporteerd wordt staan beschreven in de acceptatie specificatie ref.[TSSPL].

Het doel van dit document is om vast te leggen hoe de testen uitgevoerd zijn en wat de resultaten waren. Het document dient er voor om vast te stellen wat de status van de testfase is en of er overgegaan kan worden naar een volgende testfase.

1.2 Scope 

Van elke test zoals beschreven in de testspecificatie wordt beschreven:

-
Of de test al dan niet is uitgevoerd en indien niet, waarom niet.

-
De afwijking van testuitvoering t.o.v. de testspecificatie met oorzaak.

-
Versie van de geteste funktie.

-
Resultaat van de test, is de test goed gegaan en indien niet zo, een verwijzing naar een probleemrapport of beschrijving van het probleem. 

Verder wordt in het hoofdstuk Conclusies & Aanbevelingen wat de testcoverage van de uitgevoerde testen is geweest en welke testen eventueel gehertest moeten worden en wanneer.

1.3 Termen en afkortingen 

Term
Omschrijving

Test coverage
De mate waarin een test of een set van testen, alle specifieke requirements voor een bepaald systeem of component aan de orde laat komen.

FAT
Factory Acceptance Test

IBS
In Bedrijf Stelling




Afkorting
Omschrijving










1.4 Referenties 

Ref.
Doc.Id
Omschrijving

TSSPL
A01P1_FAT_10.doc
Factory Acceptance Test specificatie, M.Metz, versie 1.0, 25 september 2000









1.5 Overzicht 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten per test zoals beschreven in de test specificatie ref[TSSPL].

Hoofdstuk 3 beschrijft de conclusies & aanbevelingen ten aanzien van de uitgevoerde testen.

2. Testresultaten

Dit hoofdstuk bevat per uitgevoerde test zoals beschreven in de testspecificatie ref[TSSPL] wat de resultaten waren, eventuele bijzonderheden wat betreft de uitvoering worden ook vermeld.

Result:

Ok

: De test is succesvol uitgevoerd

Nok

: De test is niet succesvol uitgevoerd

Nugv

: De test is niet uitgevoerd.

Test ID
Korte Omschrijving
Result
Bijzonderheden

<MMI.AT.01>

CGL.FAT.001
Testen of de responcetijd binnen de 0.5 seconde is.

esten aandraaienTTesten aandraaien, productie en afdraaien O-10
Ok

Nok

Nugv

OK
Som hier de bijzonderheden t.a.v. de test op indien die er waren:

Versie van de geteste funktie.

Indien de test niet is uitgevoerd, waarom niet.

Vermeld een eventuele afwijking van testuitvoering t.o.v. de testspecificatie met oorzaak.

Indien de test niet goed is gegaan, een verwijzing naar een probleemrapport of beschrijving van het probleem. 

Bij eerste item: Tank mag nog niet in de status ‘vullen’ komen als er nog geen vrijgave tankpark is. Direct aangepast

<test_id>

CGL.FAT.002
Reiniging O-10
OK
Communicatie met infra-analyser is tijdens de IBS getest (niet tijdens FAT)

<test_id>

CGL.FAT.003
Testen aandraaien, productie en afdraaien O-29
OK
Geen

<test_id>

CGL.FAT.003
Testen aandraaien, productie en afdraaien O-29
OK
Geen

<test_id>

CGL.FAT.004
Reiniging O-29
OK
Geen

<test_id>

CGL.FAT.005
Testen productie O-541
OK
Geen

<test_id>

CGL.FAT.006
Testen O-706 aanvoerleiding CIP
Nugv
De schakelaar waar over gesproken wordt is nooit gemaakt. In overleg met Jos Schildknegt, Twan van Crey en Frans van der Sanden is bepaald dat deze reiniging momenteel goed werkt. De reiniging wordt nu geregeld met behulp van werkinstructies voor de operators.

3. Conclusies & aanbevelingen

De software besturing heeft uiteindelijk alle testen goed doorstaan en kan volledig voor productie ingezet worden.

Geef in dit hoofdstuk aan:

-
Wat nog getest moet worden en waneer.

-
Wat eventueel de risico’s zijn om door te gaan naar een volgende testfase.

-
Welke problemen opgelost dienen te worden en welke testen dan opnieuw uitgevoerd moeten worden.

-
Wat de testcoverage was van de testen, hoeveel % van de code, het systeem etc. is getest.

-
Wat het gemiddelde aantal itteraties van de testen waren voordat ze goed bevonden konden worden.

-
Hoeveelheid gevonden fouten (met classificatie zwaarwegende of minder zwaarwegende fout).

-
Probeer aan te geven in welke mate de software kwalitatief verantwoord is.

Dit om derden inzicht te geven in wat de risico’s van een bepaald deelsysteem zijn zodat daar eventueel extra aandacht (inspecties, extra testen etc.) aan besteed moet worden om de kwaliteit te kunnen garanderen.


9-9
[image: image2.png]CGL: Aanpassingen pastaverwerking testrapport
A01P1_ATR_10.doc
ADVANCE \D 2.85M.Metz
Classificatie: Algemeen  Versie: 1.0  Status: Definitief   7 december 2000





