## PLC 01 - Winning
Tag | I/O-adres | PLC Tag | Scada Tag | Communicatie | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid | Omschrijving
PAWM | 400001 | PAWM_Tot_Deb |  | Analoog uit | 0 | 2500 | m3/h | Puttenveld Aalsterweg Middeldiep Totaal Debiet
PAWD | 400002 | PAWD_Tot_Deb |  | Analoog uit | 0 | 2500 | m3/h | Puttenveld Aalsterweg Diep Totaal Debiet
PGH | 400003 | PGH_Tot_Deb |  | Analoog uit | 0 | 3500 | m3/h | Puttenveld Groote Heide Totaal Debiet
PKP | 400004 | PKP_Tot_Deb |  | Analoog uit | 0 | 1500 | m3/h | Puttenveld Klotputten Totaal Debiet
WIN | 400005 | _WIN_Tot_Deb |  | Analoog uit | 0 | 10000 | m3/h | Winning Totaal Debiet
PP-403 | 400006 | PP-403_Setp |  | Analoog uit | 0 | 100 | % | Winput 403 Setpoint
PIC-141-01 | 400007 | PIC-141-01_Stuur_FO |  | Analoog uit | 0 | 1000 | kPa | Drukregelaar Ruwwater Stuursignaal FO's
PIC-141-01 | 400008 | PIC-141-01_ResAo |  | Analoog uit | 0 | 4800 | m3/h | Drukregelaar Ruwwater Reserve
PP-016 | 400009 | PP-016_Setp |  | Analoog uit | 0 | 100 | % | Winput 016 Setpoint
PP-106 | 400010 | PP-106_Setp |  | Analoog uit | 0 | 100 | % | Winput 106 Setpoint
PP-111 | 400011 | PP-111_Setp |  | Analoog uit | 0 | 100 | % | Winput 111 Setpoint
PP-119 | 400012 | PP-119_Setp |  | Analoog uit | 0 | 100 | % | Winput 119 Setpoint
PP-001 | 400013 | PP-001_Setp |  | Analoog uit | 0 | 100 | % | Winput 001 Setpoint