## PLC 01 - Winning
Tag | I/O-adres | PLC Tag | Scada Tag | Communicatie | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid | Omschrijving
PIC-141-01Drk | 300001 | PT_141_01_Druk | PLC01_PIC14101_Drk_Meetw | Analoog in | 0 | 1000 | m3/h | Drukmeting Ruwwater Druk
PIC-141-01Deb | 300004 | PIC_141_01_ResAi | PLC01_PIC14101_Deb_Meetw | Analoog in | 350 | 500 | kPa | Drukregelaar Ruwwater Reserve
PT-141-01 | 300005 | PIC_141_01_RegDrk | PLC01_PT14101_Meetw | Analoog in | 350 | 500 | kPa | Drukregelaar Ruwwater Regelsign. Druk
FIT-111-01 | 300009 | FIT_111_01_Deb | PLC01_FIT11101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 1 Debiet
FIT-121-01 | 300010 | FIT_121_01_Deb | PLC01_FIT12101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 2 Debiet
FIT-131-01 | 300011 | FIT_131_01_Deb | PLC01_FIT13101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 3 Debiet
FIT-141-01 | 300012 | FIT_141_01_Deb | PLC01_FIT14101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 4 Debiet
FIT-151-01 | 300013 | FIT_151_01_Deb | PLC01_FIT15101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 5 Debiet
FIT-161-01 | 300014 | FIT_161_01_Deb | PLC01_FIT16101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 6 Debiet
FIT-171-01 | 300015 | FIT_171_01_Deb | PLC01_FIT17101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 7 Debiet
FIT-181-01 | 300016 | FIT_181_01_Deb | PLC01_FIT18101_Meetw | Analoog in | 0 | 600 | m3/h | Debietmeting Ruwwater Voorfilter 8 Debiet
LT-014 | 300018 | LT_014_Nivo | PLC01_LT014_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 014
LT-104 | 300019 | LT_104_Nivo | PLC01_LT104_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 104
LT-015 | 300020 | LT_015_Nivo | PLC01_LT015_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 015
LT-105 | 300021 | LT_105_Nivo | PLC01_LT105_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 105
LT-016 | 300022 | LT_016_Nivo | PLC01_LT016_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 016
PP-016 | 300023 | PP_016_Stroom | PLC01_PP016_Stroom | Analoog in | 0 | 70 | A | Motorstroom pomp winput 016
PP-016 | 300024 | PP_016_Freq | PLC01_PP016_Toeren | Analoog in | 0 | 50 | Hz | Toerental pomp winput 016
LT-106 | 300025 | LT_106_Nivo | PLC01_LT106_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 106
PP-106 | 300026 | PP_106_Stroom | PLC01_PP106_Stroom | Analoog in | 0 | 45 | A | Motorstroom pomp winput 106
PP-106 | 300027 | PP_106_Freq | PLC01_PP106_Toeren | Analoog in | 0 | 50 | Hz | Toerental pomp winput 106