| A | Procescodering |  | PO120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | Naam |  | Pomp 1 |
| A2 | 0eelproces |  |  |
| A3 | functie |  |  |
| A4 | Locatie |  | RG 4-120 |
| AS | Typical |  | Enkel toeren pomp |
| Bl | Beveiligingen |  |  |
| B2 | Vergrendelingen |  |  |
| B3 | Overbruggingen |  |  |
| B4 | Schakelvoorwaarden |  |  |
| BS | Overige interacties |  |  |
| Cl | Bediening | Schakelaar: nood, automaat, hand, uit. | Noodbedrijf voor Pomp is als volgt gedefinieerd: Noodbedrijf = NOT Hand AND NOT Automaat. Indien pomp in noodbedrijf of uit geschakeld is wordt op GBS ‘noodbedrijf’ geconstateerd. Voor GBS wordt stand Hand van schakelaar niet gebruikt, dit wordt gezien als automaat, via schakelaar is pomp in automaat als: Automaat = Hand OF Automaat. |
| C2 | Instellingen |  |  |
| C3 C4 | Signalering |  |  |
|  | Metingen |  | Stroom meting uitvoeren. In hardware tekeningen HVL is deze nog niet voorzien. |
| CS | Alarmen | Meldingen: Storingen: |  |
| 0l | Rapportage |  |  |
| 02 | Trending |  |  |
| El | Meetbereik |  |  |
| fl | Verwijzing naar tekening |  |  |
| Gl | Opmerkingen |  |  |