## PLC 13 - Velddoornweg
Tag | I/O-adres | PLC Tag | Scada Tag | Communicatie | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid | Omschrijving
LT-120 | 300001 | LT_120_Nivo | PLC13_LT120_Meetw | Analoog in | 0 | 20 | mNAP | Niveaumeting winput 120
| 300002 |  |  | Analoog in
| 300003 |  |  | Analoog in
| 300004 |  |  | Analoog in
| 300005 |  |  | Analoog in
| 300006 |  |  | Analoog in
| 300007 |  |  | Analoog in
| 300008 |  |  | Analoog in
| 300009 | AIO_Status_2 |  | Analoog status |  |  |  | Status meldingen voorgaande anlaoge ingangen