## PLC 29 - HD sectie Aalst-Waalre
Tag | I/O-adres | PLC Tag | Scada Tag | Communicatie | Ondergrens | Bovengrens | Eenheid | Omschrijving
PP-042 | 400001 | PP_042_SP_Output | PLC13_PP042_Uitsturing | Analoog uit | 0.0 | 100.0 | % | Aansturing FO PP-042
PP-112 | 400002 | PP_112_SP_Output | PLC13_PP112_Uitsturing | Analoog uit | 0.0 | 100.0 | % | Aansturing FO PP-112
PP-043 | 400003 | PP_043_SP_Output | PLC13_PP043_Uitsturing | Analoog uit | 0.0 | 100.0 | % | Aansturing FO PP-043
PP-113 | 400004 | PP_113_SP_Output | PLC13_PP113_Uitsturing | Analoog uit | 0.0 | 100.0 | % | Aansturing FO PP-113
PP-044 | 400005 | PP_044_SP_Output | PLC13_PP044_Uitsturing | Analoog uit | 0.0 | 100.0 | % | Aansturing FO PP-044
PP-114 | 400006 | PP_114_SP_Output | PLC13_PP114_Uitsturing | Analoog uit | 0.0 | 100.0 | % | Aansturing FO PP-144
| 400007 |  |  | Analoog uit
| 400008 |  |  | Analoog uit
| 400009 | AIO_Status_1 |  | Analoog status |  |  |  | Status meldingen anlaoge uitgangen