## Blad1
Staus | Aantallen plc kaarten nog invullen en scada en client gegevens
Locatie | WPB Genderen
Locatienummer | 118
PLC
|  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A |  | A | A | A | A | A
Onderdeel | Winning |  | Zuivering |  | Distributie |  | Distributie |  | Winning |  | Energie |  | Energie |  | Energie
Functie | Winning |  | Filtratie |  | Transport Kaatsheuvel |  | TransportAlthena |  | Winning Drongelen |  | NSA1 |  | NSA2 |  | Synchronisatie
Veldkast(en) | BK01 |  | BK02 |  | BK03 |  | BK04 |  | BK05 |  | BK10 |  | BK10 |  | BK11
Benaming | PLC1 |  | PLC2 |  | PLC3 |  | PLC4 |  | PLC5 |  | PLC NSA1 |  | PLC NSA2 |  | PLC Sync
Merk | Quantum |  | Quantum |  | Quantum |  | Quantum |  | Quantum |  | Quantum |  | Quantum |  | Quantum
Voeding | CPS214 00 |  | CPS214 00 |  | CPS214 00 |  | CPS214 00 |  | CPS214 00 |  | CPS214 00 |  | CPS214 00 |  | CPS214 00
CPU | CPU43412A |  | CPU43412A |  | CPU43412A |  | CPU43412A |  | CPU43412A |  | CPU43412A |  | CPU43412A |  | CPU43412A
Digitaal in | DDI35300 |  | DDI35300 |  | DDI35300 |  | DDI35300 |  | DDI35300 |  | DDI35300 |  | DDI35300 |  | DDI35300
Digitaal uit | DDO35300 |  | DDO35300 |  | DDO35300 |  | DDO35300 |  | DDO35300 |  | DDO35300 |  | DDO35300 |  | DDO35300
Digitaal uit
Analoog in | ACI04000 |  | ACI04000 |  | ACI04000 |  | ACI04000 |  | ACI04000 |  | ACI04000 |  | ACI04000
Analoog uit | ACO13000 |  | ACO13000 |  | ACO13000 |  | ACO13000 |  | ACO13000
Kaart uitbreiding |  |  | CRP93100
Kaart uitbreiding |  |  | CRA93100
Kaart uitbreiding
Com Kaart | NOE 77111 |  | NOE 77111 |  | NOE 77111 |  | NOE 77111 |  | NOE 77111
PLC prog Soft | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1 |  | concept: V2.6XL SR1
PLC cpu firmware | Q1SV230D.bin |  | Q1SV230D.bin |  | Q1SV230D.bin |  | Q1SV230D.bin |  | Q1SV230D.bin
PLC cpu hardware
PLC cpu coproc
Batterij (CPU) | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A |  | Li, 3V, size DL2 3A
Memory card
Batterij (knoopcel)
Batterij (knoopcel)
Communicatie | ethernet |  | ethernet |  | ethernet |  | ethernet |  | ethernet
Ip-adres | 10.118.2.110 |  | 10.118.2.120 |  | 10.118.2.140 |  | 10.118.2.141 |  | 10.101.2.110
ModbusPlus Adres
HMI Display
HMI Software
Firmware Display
Scada | Server1 |  |  |  | Cold Standby |  |  |  | Client 1 |  |  |  | Client 2
Merk/ type Scada | Monitor Pro:7.2 SP3 |  |  |  | Monitor Pro:7.2 SP3 |  |  |  | Monitor Pro:7.2 SP3 |  |  |  | Monitor Pro:7.2 SP3
Vijeo Typenummer
Serienummer Dongel
PC-naam
Workgroup
Admin. inlognaam | Administrator
Admin. wachtwoord | Administrator
Gebruiker inlognaam
Gebruiker wachtwo
Windowsversie
Windows licentie
Merk Type PC
PC serienummer
Type harde schijf
Vervangend type HD
Ip-adres | 10.118.2.240 |  |  |  | 10.118.2.240 |  |  |  | 10.118.12.240 |  |  |  | 10.118.12.241
VNC versie
MPRO Serienummer | 126949MP |  |  |  | 123568MP (10 dagen licentie activatie wisselcode)
MPRO Configuratie | ADUC 5M4T NU5D KDHV D5J4 AGQV BKDH CVVV 9A |  |  |  | ADUU 3M33 NS5D KDHV VTJ5 IGNV BKDH CD7V 8A
MPRO Registratie | EPTY R2JX EVIJ 5GQZ ZSDU P5CC IA
MPRO Authorisatie | CNZY P2KX FFIP 3ERZ YKV4 X8SD WC
Quad Configuratie
Quad Registratie
Quad Authorisatie
serienum. Hard disk | FC3E-D51B |  |  |  | FC3E-D51B oude sn: 64B4-84CD
Overigen
Overigen
Overigen
Instrumentatie
Merk | Yokogawa |  | Yokogawa |  | Yokogawa
Model
Type
Besturingskast
benaming / functie | Pomp/filtergebouw |  | Putten |  | Putten Drongelen
Tagnummer
serienummer
Ip-adres | 10.118.12.131 |  | 10.118.12.132 |  | 10.101.12.131
Instrumentatie
Merk
Model
Type
Besturingskast
benaming / functie
Tagnummer
serienummer
Ip-adres
Instrumentatie
Merk
Model
Type
Besturingskast
benaming / functie
Tagnummer
serienummer
Ip-adres
Instrumentatie
Merk
Model
Type
Besturingskast
benaming / functie
Tagnummer
serienummer
Ip-adres
Merk
Model
Type
Besturingskast
benaming / functie
Tagnummer
serienummer
Ip-adres
Note on C7: Aantal
Note on E7: Aantal
Note on G7: Aantal
Note on I7: Aantal
Note on K7: Aantal
Note on M7: Aantal
Note on O7: Aantal
Note on Q7: Aantal
Note on S7: Aantal
Note on U7: Aantal
Note on W7: Aantal
Note on Y7: Aantal
Note on AA7: Aantal
Note on AC7: Aantal