## symbol
METING_7.[size] |  | 12 | DB size
METING_11.[size] |  | 12 | DB size
METING_15.[size] |  | 12 | DB size
METING_19.[size] |  | 12 | DB size
METING_5.[size] |  | 24 | DB size
METING_9.[size] |  | 24 | DB size
METING_13.[size] |  | 24 | DB size
METING_17.[size] |  | 24 | DB size
METING_8.[size] |  | 25 | DB size
METING_12.[size] |  | 25 | DB size
METING_16.[size] |  | 25 | DB size
METING_20.[size] |  | 25 | DB size
METING_6.[size] |  | 31 | DB size
METING_10.[size] |  | 31 | DB size
METING_14.[size] |  | 31 | DB size
METING_18.[size] |  | 31 | DB size
RK_1.[size] |  | 31 | DB size
RK_2.[size] |  | 31 | DB size
RK_3.[size] |  | 31 | DB size
RK_4.[size] |  | 31 | DB size
GATEWAY.[size] |  | 31 | DB size
BEMAND.[size] |  | 31 | DB size
WAG_SA034_3301FT_141_M | R | 1100 | WAG Waterdebiet terreinzijde
WAG_SA034_3301PT_142_M | R | 1101 | WAG Verschildruk
WAG_SA034_3301TE_343_M | R | 1102 | WAG Uittrede temp terreinzijde
WAG_SA034_3301TE_344_M | R | 1103 | WAG Intrede temp tereinzijde
WB_SA002_3300FT_241M01M | R | 1104 | WB Waterdebiet terreinzijde
WB_SA002_3300QT_141M01 | R | 1105 | WB Energiemeting KWO laden
WB_SA002_3300QT_142M01 | R | 1106 | WB Energiemeting KWO ontladen
WB_SA002_3300TT_243M_M | R | 1107 | WB Intrede temp tereinzijde
WB_SA002_3300TT_244M_M | R | 1108 | WB Uittrede temp terreinzijde
WDE_DX080_0104FT_071M | R | 1109 | WDE Waterdebiet terreinzijde
WDE_DX080_0104TT_071M | R | 1110 | WDE Uittrede temp terreinzijde
WDE_DX080_0104TT_072M | R | 1111 | WDE Intrede temp tereinzijde
WDN_DX080_0104FT_071M | R | 1112 | WDN Waterdebiet terreinzijde
WDN_DX080_0104TT_071M | R | 1113 | WDN Uittrede temp terreinzijde
WDN_DX080_0104TT_072M | R | 1114 | WDN Intrede temp tereinzijde
WDO_DX080_0104FT_071M | R | 1115 | WDO Waterdebiet terreinzijde
WDO_DX080_0104TT_071M | R | 1116 | WDO Uittrede temp terreinzijde
WDO_DX080_0104TT_072M | R | 1117 | WDO Intrede temp tereinzijde
WDS_PR002_3000FT_241M_MET1 | R | 1118 | WDSB Waterdebiet terreinzijde
WDS_PR002_3000QT_242HL1BER1 | R | 1119 | WDSB Energiemeting KWO laden
WDS_PR002_3000QT_242HOBER1 | R | 1120 | WDSB Energiemeting KWO ontladen
WDS_PR002_3000TT_241M_MET1 | R | 1121 | WDSB Uittrede temp terreinzijde
WDS_PR002_3000TT_245M_MET1 | R | 1122 | WDSB Intrede temp tereinzijde
WDS_PR005_3000CP_541HLBER1 | R | 1123 | WDSE Energiemeting KWO laden
WDS_PR005_3000CP_541HOBER1 | R | 1124 | WDSE Energiemeting KWO ontladen
WDS_PR005_3000FT_541M_MET1 | R | 1125 | WDSE Waterdebiet terreinzijde
WDS_PR005_3000TT_545M_MET1 | R | 1126 | WDSE Intrede temp tereinzijde
WDS_PR005_3000TT_545W01MET1 | R | 1127 | WDSE Uittrede temp terreinzijde
WDV_PR001_3000FT_141M_MET1 | R | 1128 | WDV Waterdebiet terreinzijde
WDV_PR001_3000QT_141W02BER1 | R | 1129 | WDV Energiemeting KWO laden
WDV_PR001_3000QT_141W04BER1 | R | 1130 | WDV Energiemeting KWO ontladen
WDV_PR001_3000TT_141M_MET1 | R | 1131 | WDV Intrede temp tereinzijde
WDV_PR001_3000TT_142M_MET1 | R | 1132 | WDV Uittrede temp terreinzijde
WDX_PR002_3300FT_141_MET1 | R | 1133 | WDX Waterdebiet terreinzijde
WDX_PR002_3300QT_141_PLSTEL1 | R | 1134 | WDX Energiemeting KWO laden
WDX_PR002_3300QT_241_PLSTEL1 | R | 1135 | WDX Energiemeting KWO ontladen
WDX_PR002_3300TT_141_MET1 | R | 1136 | WDX Intrede temp tereinzijde
WDX_PR002_3300TT_142_MET1 | R | 1137 | WDX Uittrede temp terreinzijde
WEC_PR100_3300FT_141M02MET1 | R | 1138 | WEC Waterdebiet terreinzijde
WEC_PR100_3300QT_141T01PLSTEL1 | R | 1139 | WEC Energiemeting KWO ontladen
WEC_PR100_3300QT_241T01PLSTEL1 | R | 1140 | WEC Energiemeting KWO laden
WEC_PR100_3300TT_141M02MET1 | R | 1141 | WEC Intrede temp tereinzijde
WEC_PR100_3300TT_142M02MET1 | R | 1142 | WEC Uittrede temp terreinzijde
WED_PR100_3300FT_141M02MET1 | R | 1143 | WED Waterdebiet terreinzijde
WED_PR100_3300QT_141T01PLSTEL1 | R | 1144 | WED Energiemeting KWO ontladen
WED_PR100_3300QT_241T01PLSTEL1 | R | 1145 | WED Energiemeting KWO laden
WED_PR100_3300TT_141M02MET1 | R | 1146 | WED Intrede temp tereinzijde
WED_PR100_3300TT_142M02MET1 | R | 1147 | WED Uittrede temp terreinzijde
WEN_SA001_3300QT_145_M | R | 1148 | WEN Waterdebiet terreinzijde
WEN_SA001_3300QT_145T_P_B_1 | R | 1149 | WEN Energiemeting KWO laden
WEN_SA001_3300QT_145T_P_B_2 | R | 1150 | WEN Energiemeting KWO ontladen
WEN_SA001_3300TT_144_M | R | 1151 | WEN Uittrede temp terreinzijde
WEN_SA001_3300TT_145_M | R | 1152 | WEN Intrede temp tereinzijde
WEO_SA001_3300QT_14501M | R | 1153 | WEO Waterdebiet terreinzijde
WEO_SA001_3300QT_145T_P_B01 | R | 1154 | WEO Energiemeting KWO laden
WEO_SA001_3300QT_145T_P_B02 | R | 1155 | WEO Energiemeting KWO ontladen
WEO_SA001_3300TT_144_M | R | 1156 | WEO Uittrede temp terreinzijde
WEO_SA001_3300TT_145_M | R | 1157 | WEO Intrede temp tereinzijde
WEP_SA001_3300QT_14501M | R | 1158 | WEP Waterdebiet terreinzijde
WEP_SA001_3300QT_145T_P_B01 | R | 1159 | WEP Energiemeting KWO laden
WEP_SA001_3300QT_145T_P_B02 | R | 1160 | WEP Energiemeting KWO ontladen
WEP_SA001_3300TT_144_M | R | 1161 | WEP Uittrede temp terreinzijde
WEP_SA001_3300TT_145_M | R | 1162 | WEP Intrede temp tereinzijde
WER_PR001_3000FT_141M_INW1 | R | 1163 | WER Waterdebiet terreinzijde
WER_PR001_3000FT_142M_INW1 | R | 1164 | WES Waterdebiet terreinzijde
WER_PR001_3000QT_141M01COM2 | R | 1165 | WER Energiemeting KWO ontladen
WER_PR001_3000QT_141M02COM2 | R | 1166 | WER Energiemeting KWO laden
WER_PR001_3000TT_141M_INW1 | R | 1167 | WER Intrede temp tereinzijde
WER_PR001_3000TT_142M_INW1 | R | 1168 | WER Uittrede temp terreinzijde
WES_PR001_3000QT_141M01COM2 | R | 1169 | WES Energiemeting KWO ontladen
WES_PR001_3000QT_141M02COM2 | R | 1170 | WES Energiemeting KWO laden
WES_PR001_3000TT_141M_INW1 | R | 1171 | WES Intrede temp tereinzijde
WES_PR001_3000TT_142M_INW1 | R | 1172 | WES Uittrede temp terreinzijde
WY_SA002_3300FC_143M | R | 1173 | WY Waterdebiet terreinzijde
WY_SA002_3300FQ_141M_M01 | R | 1174 | WY Energiemeting KWO laden
WY_SA002_3300FQ_141M_M02 | R | 1175 | WY Energiemeting KWO ontladen
WY_SA002_3300TT_141M_M | R | 1176 | WY Intrede temp tereinzijde
WY_SA002_3300TT_222M_M | R | 1177 | WY Uittrede temp terreinzijde
| R | 900 [8] | KWO_STORING URGENT
| R | 910 [8] | KWO_NIEUWE URGENTE STORINGSMELDING
| R | 920 [8] | KWO_NIET URGENTE STORING
| R | 930 [8] | KWO_NIEUWE NIET URGENTE STORING
| R | 940 [8] | KWO_INSTALLATIE BEMAND
PID_REGELAAR | R | 950 [14] | PID REGELAAR DRUKREGELING
SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT
C_654 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_500 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_10 | R |  | CONSTANTE 1,0
C_70 | R |  | CONSTANTE 7
C_1800 | R |  | CONSTANTE 180,0
C_300 | R |  | CONSTANTE 30,0
C_36000 | R |  | CONSTANTE 3600,0
C_80 | R |  | CONSTANTE 8
C_1200 | R |  | CONSTANTE 120,0
C_700 | R |  | CONSTANTE 70,0
C_20 | R |  | CONSTANTE 2,0
C_0 | R |  | CONSTANTE 0
C_18000 | R |  | CONSTANTE 1800,0
C_60 | R |  | CONSTANTE 6
C_50 | R |  | CONSTANTE 5,0
C_600 | R |  | CONSTANTE 60,0
C_6000 | R |  | CONSTANTE 600,0
C_3000 | R |  | CONSTANTE 300,0
C_40 | R |  | CONSTANTE 4
C_100 | R |  | CONSTANTE 10,0
C_610 | R |  | CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
C_30 | R |  | CONSTANTE 3
C_900 | R |  | CONSTANTE 90,0
C_9000 | R |  | CONSTANTE 900,0
C_1000 | R |  | CONSTANTE 100,0
C_990 | R |  | CONSTANTE 99,0
ll_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
l_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER l
lll_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lll_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lV_M_FT_DIS_G_01 | R |  | # FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
lV_PDT_DIS_G_01 | R |  | # DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
lV_VERM_LADEN | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lV
l_VERM_LADEN_GR | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
ll_VERM_LADEN | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_VERM_LADEN | R |  | # VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lll
l_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
ll_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lll
lV_VERM_ONTL_GR | R |  | # VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lV
l_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER l
ll_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER ll
lll_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER lll
lV_FLOW_LADEN_GR | R |  | # FLOW LADEN CLUSTER lV
l_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER l
ll_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
lll_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER lll
lV_FLOW_ONTL_GR | R |  | # FLOW ONTLADEN CLUSTER lV
lV_SCADA_COM | R |  | COMMUNICATIE ALARM GATEWAY MET MASTER PLC`S
l_MWH_RKl | R
ll_MWH_RKll | R
lll_MWH_RKlll | R
lV_MWH_RKlV | R
lV_SETPUNT_dP | R
I_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER I
IV_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER IV
I_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
II_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
III_M_TT_DIS_G_01 | R |  | #RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER III
IV_M_DIS_AVG_01 | R |  | RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET GEMIDDELD
II_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER II
III_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER III
IV_M_TT_DIS_G_02 | R |  | #AANVOERTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER IV
l_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER I
l_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER I
l_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER I
ll_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER II
ll_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER II
ll_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER II
llI_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER III
llI_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER III
llI_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER III
lV_M_FT_GR_K_01 | R |  | # FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER IV
lV_M_TT_GR_K_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER IV
lV_M_TT_GR_W_01 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER IV
l_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
lV_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
IIl_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R
II_VRIJGAVE_CLUSTER_URENTELLER | R