## symbol
SYMBOLNAME | TYPE | ADDRESS | COMMENT
BL_3F5EF848 | COB
| Output | 255 | WATCHDOG
l_OS_15_BATT_A | F |  | BATTERIJSPANNING LAAG KOUDE BRON K1 CLUSTER l
C_6000 | R |  | CONSTANTE 600,0
C_3000 | R |  | CONSTANTE 300,0
C_1000 | R |  | CONSTANTE 100,0
C_36000 | R |  | CONSTANTE 3600,0
ERROR | F |  | ERROR
C_990 | R |  | CONSTANTE 99,0
C_500 | R |  | CONSTANTE 50,0
C_300 | R |  | CONSTANTE 30,0
C_600 | R |  | CONSTANTE 60,0
ALTIJD1 | F |  | ALTIJD1
C_9000 | R |  | CONSTANTE 900,0
KL_DAGPULS | F |  | KLOK DAGPULS KOUDE BRON K1 CLUSTER l
C_10 | R |  | CONSTANTE 1,0
C_20 | R |  | CONSTANTE 2,0
C_18000 | R |  | CONSTANTE 1800,0
C_610 | R |  | CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
C_900 | R |  | CONSTANTE 90,0
ALTIJD0 | F |  | ALTIJD0
C_700 | R |  | CONSTANTE 70,0
l_OS_15_ERROR_A | F |  | ERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) KOUDE BRON K1 CLUSTER l
C_1800 | R |  | CONSTANTE 180,0
C_1200 | R |  | CONSTANTE 120,0
C_0 | R |  | CONSTANTE 0
| F | 4002 | T.B.V. ERROR LED
C_100 | R |  | CONSTANTE 10,0
| R | 14
| R | 8
l_M_LT_GR_K1_01 | R | 2 | NIVO OPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| R | 10
| R | 6
| R | 12
l_M_PT_GR_K1_01 | R | 0 | DRUKOPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| R | 4
| Input | 0
| Input | 19
| Input | 23
| Input | 17
l_D_MV_GR_K1_01 | F | 51 | DICHTMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_O_MV_GR_K1_01 | F | 48 | OPENMELDING MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_S_LT_GR_K1_02 | F | 66 | WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_D_MV_GR_K1_02 | F | 57 | DICHTMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| Input | 20
l_S_XX_RKl_K1_01 | F | 69 | INTERVENTIEMODULEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| Input | 16
l_O_MV_GR_K1_02 | F | 54 | OPENMELDING MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| Input | 18
| Input | 21
l_S_STO_RKl_K1_01 | F | 60 | STUURSTROOM AUTOMATEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_S_PM_GR_K1_01_TH | F | 63 | THERMISTOR BRONPOMP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| Input | 22
| Output | 34
l_V_MV_GR_K1_01 | F | 96 | VRIJGAVE MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 27M3 CLUSTER l
| Output | 35
l_V_MV_GR_K1_02 | F | 99 | VRIJGAVE MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 100M3 CLUSTER l
| Output | 32
| Output | 33
l_BU_MV_GR_K1_01 | R |  | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_K1_01 | R |  | START/STOP MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| F | 4000
l_DSA_MV_GR_K1_01 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_DSA_MV_GR_K1_02 | F |  | STUURALARM MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_BU_MV_GR_K1_02 | R |  | BEDRIJFSUREN MOTORKLEP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_ST_MV_GR_K1_02 | R |  | START/STOP MOTORKLEP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_STAP_1_GR_K1_01 | F |  | STAP 1 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_OPN_M_PT_GR_K1_01 | F |  | OPNEMERALARM DRUK KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GRS_M_PT_GR_K1_01 | F |  | GRENSWAARDEMELDING DRUK KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GRS_M_LT_GR_K1_01 | F |  | GRENSWAARDEMELDING NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_OPN_M_LT_GR_K1_01 | F |  | OPNEMERALARM NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_V_GR_SC_K1_STAP | F |  | VRIJGAVE BRONPOMP OBV STAPPEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_STAP_2_GR_K1_01 | F |  | STAP 2 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_STAP_3_GR_K1_01 | F |  | STAP 3 KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_STAP_BRON_K1 | R |  | # BEREKENDE STAP KOUDE BRON K1 CLUSTER l
C_30 | R |  | CONSTANTE 30
l_START_KLEP_A | F |  | OPEN STUREN INJECTIEKLEP A KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_START_KLEP_B | F |  | OPEN STUREN INJECTIEKLEP B KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_STAP_4_GR_K1_01 | F |  | STAP 4 KOUDE BRON K1 (FREQUENTIE MAXIMAAL) CLUSTER l
l_STUR_FLOW_K1_01 | R |  | STURING BRONPOMP O.B.V. FLOW STAPPEN CLUSTER l
l_STUR_dT_TSA_DIS | R |  | STURING BRONPOMP O.B.V. TEMPERATUURVERSCHIL TSA DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_RUST_CLUSTER | F |  | # RUSTTOESTAND KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_K1_RUSTNIVO | R |  | BEPAALD RUSTNIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_DELTA_LT_GR_K1_01 | R |  | NIVOVERSCHIL AKTUEEL KOUDE BRON K1 POSITIEF CLUSTER l
l_GR_VERZ_URG_K1 | F |  | STORING URGENT KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_URGA_K1 | F |  | STORING URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_STORING_ACCEPT_RKl | F |  | # ACCEPTEREN NIEUWE STORINGSMELDING CLUSTER l
| F | 900
| F | 901
| F | 902
| F | 903
| F | 904
| F | 905
l_NOODSTOP_CLUSTER | F |  | # NOODSTOP CLUSTER CLUSTER l
l_VRIJGAVE_K1 | F |  | # VRIJGAVE KOUDE BRON K1 LADEN CLUSTER l
l_RESETPULS_RKl | F |  | # RESET STORING CLUSTER l
| R | 901
| R | 900
| R | 902
| R | 903
| F | 1000
| F | 1002
| F | 1001
| F | 1003
| F | 1004
| F | 1005
| F | 1006
| F | 1007
| F | 1008
| F | 1009
l_WATCHDOG_BRONNEN | F |  | # WATCHDOG BEVEILIGING MASTER NAAR BRONNEN CLUSTER l
l_COMMUNICATIE_K1 | F |  | COMMUNICATIEALARM KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_W_DIS_TEMP_ZOMER | R |  | # SETPUNT AANVOERTEMPERATUUR DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_M_TT_DIS_G_01 | R |  | # RETOURTEMPERATUUR DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
l_M_TT_DIS_G_02 | R |  | # AANVOERTEMPERATUUR DISTRIBUTIE NET CLUSTER l
| F | 1011
| F | 1012
| F | 1013
| F | 1014
| F | 1015
| F | 1016
| F | 1017
| F | 1018
| R | 1000
| R | 1001
| R | 1002
| R | 1003
| R | 1004
| R | 1005
| R | 1006
| R | 1007
l_GR_VERZ_NURG_K1 | F |  | STORING NIET URGENT KOUDE BRON K1 CLUSTER l
l_GR_VERZ_NURGA_K1 | F |  | STORING NIET URGENT TE ACCEPTEREN KOUDE BRON K1 CLUSTER l
| F | 1010
l_WATCHDOG_K1 | F |  | WATCHDOGBEVEILIGING KOUDE BRON K1 NAAR MASTER CLUSTER l
| F | 1019
| F | 1020
C_50 | R |  | CONSTANTE 5,0
| R | 1008
l_STOP_GR_K1_01 | F |  | BLOKKEREN VRIJGAVE KOUDE BRON K1 CLUSTER l
C_40 | R |  | CONSTANTE 4,0