## Symbol
I_SP_TRAP_1_0 | R | 1100 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_1_1 | R | 1101 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_1_2 | R | 1102 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1103
I_REG_TRAP_1_0 | R | 1104 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_1_1 | R | 1105 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_1_2 | R | 1106 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_2_0 | R | 1107 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_2_1 | R | 1108 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_2_2 | R | 1109 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1110
I_REG_TRAP_2_0 | R | 1111 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_2_1 | R | 1112 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_2_2 | R | 1113 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_3_0 | R | 1114 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_3_1 | R | 1115 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_3_2 | R | 1116 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1117
I_REG_TRAP_3_0 | R | 1118 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_3_1 | R | 1119 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_3_2 | R | 1120 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_4_0 | R | 1121 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_4_1 | R | 1122 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_4_2 | R | 1123 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1124
I_REG_TRAP_4_0 | R | 1125 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_4_1 | R | 1126 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_4_2 | R | 1127 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_5_0 | R | 1128 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_5_1 | R | 1129 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_5_2 | R | 1130 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1131
I_REG_TRAP_5_0 | R | 1132 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_5_1 | R | 1133 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_5_2 | R | 1134 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_TRAP_6_0 | R | 1135 | Setpoint inschakelen
I_SP_TRAP_6_1 | R | 1136 | Tijdvertraging uitschakelen
I_SP_TRAP_6_2 | R | 1137 | Tijdvertraging inschakelen
| R | 1138
I_REG_TRAP_6_0 | R | 1139 | Afwijking op SP inschakelen
I_REG_TRAP_6_1 | R | 1140 | Afwijking op SP uitschakelen
I_REG_TRAP_6_2 | R | 1141 | Afwijking op SP (read only)
I_SP_0 | R | 1142 | SP Dp cluster (korstsluitklep)
I_SP_1 | R | 1143 | SP TSA richting (laden/ontladen)