## Sheet1
SCADA-IBS Systeem
| Testlijst |  |  | - High Tech Campus Eindhoven - | [6 empty] | Gegevens van : 2016-04-15
Grf | mnuKWO_Verbruik |  | KWO Verbruik / KWO
[8 empty] | Test 1 |  | Test 2
Nr | Tagname --------------------------------------------------------------------- | Prio | Alarm --- | Field 2 ----- | Description -------------------------------------------- | Stat 0--- | Stat 1--- | Functie | Alarm | Functie | Alarm | Opmerking ------------------------------------------
1 | Fix32.FIX98.WAY-KWO-VERBRUIK.F_CV | -- | -- |  | KWO TOTAAL VERBRUIK | -- | --
2 | Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-144M--M-----.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-144M--M-----.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-144M--M-----.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-144M--M-----.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-144M--M-----.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-144M--M-----.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
3 | Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-144M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-144M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-144M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-144M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-144M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-144M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | UITTREDETEMPERATUUR | -- | --
4 | Fix32.FIX98.WEN-SA001-3300QT-145M01M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEN-SA001-3300QT-145M01M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEN-SA001-3300QT-145M01M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEN-SA001-3300QT-145M01M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEN-SA001-3300QT-145M01M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEN-SA001-3300QT-145M01M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
5 | Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-145M--M-----.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-145M--M-----.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-145M--M-----.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-145M--M-----.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-145M--M-----.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300TT-145M--M-----.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
6 | Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-145M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-145M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-145M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-145M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-145M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300TT-145M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | INTREDETEMPERATUUR | -- | --
7 | Fix32.FIX98.WEO-SA001-3300QT-145M01M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEO-SA001-3300QT-145M01M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEO-SA001-3300QT-145M01M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEO-SA001-3300QT-145M01M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEO-SA001-3300QT-145M01M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEO-SA001-3300QT-145M01M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
8 | Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300QT-145T--P--B-1.F_CV | -- | -- |  | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
9 | Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300QT-145T--P--B-2.F_CV | -- | -- |  | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
10 | Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300QT-145T--P--B01.F_CV | -- | -- |  | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
11 | Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300QT-145T--P--B02.F_CV | -- | -- |  | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
12 | Fix32.FIX98.WAG-SA034-3301FT-141M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WAG WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WAG-SA034-3301FT-141M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WAG WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WAG-SA034-3301FT-141M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WAG WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WAG-SA034-3301FT-141M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WAG WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WAG-SA034-3301FT-141M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WAG WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WAG-SA034-3301FT-141M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WAG WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
13 | Fix32.FIX98.WB--SA002-3300FT-241M01M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WB--SA002-3300FT-241M01M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WB--SA002-3300FT-241M01M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WB--SA002-3300FT-241M01M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WB--SA002-3300FT-241M01M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WB--SA002-3300FT-241M01M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
14 | Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-244M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400 | UITTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-244M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400 | UITTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-244M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400 | UITTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-244M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400 | UITTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-244M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400 | UITTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-244M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400 | UITTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
15 | Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-243M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400 | INTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-243M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400 | INTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-243M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400 | INTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-243M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400 | INTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-243M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400 | INTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA002-3300TT-243M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400 | INTREDE TEMPERATUUR PRIMAIR _ | -- | --
16 | Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-343M--M--.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400 | RETOUR TEMP.TSA PRIMAIR _982TT04 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-343M--M--.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400 | RETOUR TEMP.TSA PRIMAIR _982TT04 | -- | --
| Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-343M--M--.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400 | RETOUR TEMP.TSA PRIMAIR _982TT04 | -- | --
| Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-343M--M--.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400 | RETOUR TEMP.TSA PRIMAIR _982TT04 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-343M--M--.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400 | RETOUR TEMP.TSA PRIMAIR _982TT04 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-343M--M--.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400 | RETOUR TEMP.TSA PRIMAIR _982TT04 | -- | --
17 | Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-344M--M--.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400 | AANVOER TEMP.TSA PRIMAIR _982TT06 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-344M--M--.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400 | AANVOER TEMP.TSA PRIMAIR _982TT06 | -- | --
| Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-344M--M--.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400 | AANVOER TEMP.TSA PRIMAIR _982TT06 | -- | --
| Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-344M--M--.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400 | AANVOER TEMP.TSA PRIMAIR _982TT06 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-344M--M--.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400 | AANVOER TEMP.TSA PRIMAIR _982TT06 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301TE-344M--M--.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400 | AANVOER TEMP.TSA PRIMAIR _982TT06 | -- | --
18 | Fix32.FIX22.WB--SA002-3300QT-141---MB2.F_CV | -- | -- | ,,,,, | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
19 | Fix32.FIX22.WB--SA002-3300QT-141---MB1.F_CV | -- | -- | ,,,,, | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
20 | Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301FQ-141M_PO2B.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
21 | Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301FQ-141M_PO1B.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
22 | Fix32.FIX22.WB--SA017-3300PDT141M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA017-3300PDT141M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Fix32.FIX22.WB--SA017-3300PDT141M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Fix32.FIX22.WB--SA017-3300PDT141M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA017-3300PDT141M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX22.WB--SA017-3300PDT141M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
23 | Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301PT-142M--M--.F_CV | MEDIUM | DISABLE | N#W400 | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_981PT01 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301PT-142M--M--.A_CUALM | MEDIUM | DISABLE | N#W400 | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_981PT01 | -- | --
| Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301PT-142M--M--.F_NALM | MEDIUM | DISABLE | N#W400 | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_981PT01 | -- | --
| Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301PT-142M--M--.F_CV | MEDIUM | DISABLE | N#W400 | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_981PT01 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301PT-142M--M--.A_CUALM | MEDIUM | DISABLE | N#W400 | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_981PT01 | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX10.WAG-SA034-3301PT-142M--M--.F_NALM | MEDIUM | DISABLE | N#W400 | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_981PT01 | -- | --
24 | Fix32.FIX98.WDO-DX080-0104FT-071M----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDO-DX080-0104FT-071M----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDO-DX080-0104FT-071M----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDO-DX080-0104FT-071M----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDO-DX080-0104FT-071M----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDO-DX080-0104FT-071M----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
25 | Fix32.FIX06.WDO-DX080-0104TT-071M----.F_07 | -- | -- |  | AANVOERTEMP. PRIMAIR KWO | -- | --
26 | Fix32.FIX06.WDO-DX080-0104TT-072M----.F_07 | -- | -- |  | RETOURTEMP. PRIMAIR KWO | -- | --
27 | Fix32.FIX98.WDN-DX080-0104FT-071M----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDN-DX080-0104FT-071M----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDN-DX080-0104FT-071M----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDN-DX080-0104FT-071M----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDN-DX080-0104FT-071M----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDN-DX080-0104FT-071M----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDN WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
28 | Fix32.FIX05.WDN-DX080-0104TT-071M----.F_07 | -- | -- |  | AANVOERTEMP. PRIMAIR KWO | -- | --
29 | Fix32.FIX05.WDN-DX080-0104TT-072M----.F_07 | -- | -- |  | RETOURTEMP. PRIMAIR KWO | -- | --
30 | Fix32.FIX05.WDN-DX080-0104PT-072M----.F_07 | -- | -- |  | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
31 | Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-541M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANVOER WKO-NET GR.W. MIN._ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000CV-545W01MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-541M--BMA1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANVOER WKO-NET GR.W. MAX._ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000CV-545W01MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000CV-545W01MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000CV-545W01MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000CV-545W01MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000CV-545W01MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR _ | -- | --
32 | Fix32.FIX98.WDS-PR002-3000FT-241M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDS-PR002-3000FT-241M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDS-PR002-3000FT-241M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDS-PR002-3000FT-241M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDS-PR002-3000FT-241M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDS-PR002-3000FT-241M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSB WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
33 | Fix32.FIX98.WDS-PR005-3000FT-541M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDS-PR005-3000FT-541M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDS-PR005-3000FT-541M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDS-PR005-3000FT-541M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDS-PR005-3000FT-541M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDS-PR005-3000FT-541M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDSE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
34 | Fix32.FIX98.WDV-PR001-3000FT-141M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDV WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDV-PR001-3000FT-141M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDV WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDV-PR001-3000FT-141M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDV WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDV-PR001-3000FT-141M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDV WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDV-PR001-3000FT-141M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDV WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDV-PR001-3000FT-141M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDV WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
35 | Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANVOER WKO-NET GR.W. MIN._ | -- | --
| Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--BMA1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANVOER WKO-NET GR.W. MAX._ | -- | --
| Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-142M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
36 | Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANVOER WKO-NET GR.W. MIN._ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR WKO-NET _ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--BMA1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANVOER WKO-NET GR.W. MAX._ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR WKO-NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR WKO-NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR WKO-NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR WKO-NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-241M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR WKO-NET _ | -- | --
37 | Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANV.TEMP.VERD.3/NET GR.W. MIN | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANV.TEMP.VERD.3/NET GR.W. MIN | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000TT-245M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
38 | Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANV.TEMP.VERD.3/NET GR.W. MIN | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. AANV.TEMP.VERD.3/NET GR.W. MIN | -- | --
| Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000TT-545M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMPERATUUR VERD.3/NET _ | -- | --
39 | Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--BMI1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. RETOUR WKO-NET GR.W. MIN._ | -- | --
| Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--BMA1.F_CV | -- | -- | N#H100 | KOUDE.TR. RETOUR WKO-NET GR.W. MAX._ | -- | --
| Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000TT-141M--MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
40 | Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000QT-242HL1BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _CA | -- | --
41 | Fix32.FIX15.WDS-PR002-3000QT-242HO1BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _CA | -- | --
42 | Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000QT-242HL1BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _CA | -- | --
43 | Fix32.FIX15.WDS-PR005-3000QT-242HO1BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _CA | -- | --
44 | Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000QT-141HL1BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _CA | -- | --
45 | Fix32.FIX19.WDV-PR001-3000QT-141HO1BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _CA | -- | --
46 | Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-142M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-142M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-142M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-142M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-142M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-142M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
47 | Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-141M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-141M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-141M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300TT-141M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
48 | Fix32.FIX21.WED-PR100-3300TT-141M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WED-PR100-3300TT-141M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WED-PR100-3300TT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WED-PR100-3300TT-141M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WED-PR100-3300TT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WED-PR100-3300TT-141M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
49 | Fix32.FIX21.WEd-PR100-3300TT-142M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WEd-PR100-3300TT-142M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WEd-PR100-3300TT-142M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WEd-PR100-3300TT-142M02MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WEd-PR100-3300TT-142M02MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX21.WEd-PR100-3300TT-142M02MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
50 | Fix32.FIX98.WED-PR100-3300FT-141M02MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WED WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WED-PR100-3300FT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WED WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WED-PR100-3300FT-141M02MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WED WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WED-PR100-3300FT-141M02MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WED WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WED-PR100-3300FT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WED WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WED-PR100-3300FT-141M02MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WED WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
51 | Fix32.FIX98.WEC-PR100-3300FT-141M02MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEC WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEC-PR100-3300FT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEC WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEC-PR100-3300FT-141M02MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEC WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEC-PR100-3300FT-141M02MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEC WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEC-PR100-3300FT-141M02MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEC WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEC-PR100-3300FT-141M02MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEC WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
52 | Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300QT-241T01PLST-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _CA | -- | --
53 | Fix32.FIX20.WEC-PR100-3300QT-141T01PLST-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _CA | -- | --
54 | Fix32.FIX21.WED-PR100-3300QT-141T01PLST-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _CA | -- | --
55 | Fix32.FIX21.WED-PR100-3300QT-241T01PLST-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _CA | -- | --
56 | Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-142M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-142M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-142M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-142M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-142M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-142M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | RETOURTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
57 | Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-141M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-141M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-141M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-141M--MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-141M--MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300TT-141M--MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | AANVOERTEMP.PRIMAIR KWO _ | -- | --
58 | Fix32.FIX98.WDX-PR002-3300FT-141---MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDX WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDX-PR002-3300FT-141---MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDX WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDX-PR002-3300FT-141---MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDX WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDX-PR002-3300FT-141---MET1.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDX WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDX-PR002-3300FT-141---MET1.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDX WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDX-PR002-3300FT-141---MET1.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDX WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
59 | Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300QT-141---BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _CA | -- | --
60 | Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300QT-241---BER1-CA.F_CV | -- | -- | N#H100 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _CA | -- | --
61 | Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300PDT145---MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300PDT145---MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300PDT145---MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300PDT145---MET1.F_CV | LOW | ENABLE | N#H100### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300PDT145---MET1.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#H100### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX25.WDX-PR002-3300PDT145---MET1.F_NALM | LOW | ENABLE | N#H100### | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
62 | Fix32.FIX98.WDE-DX080-0104FT-071M----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDE-DX080-0104FT-071M----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDE-DX080-0104FT-071M----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WDE-DX080-0104FT-071M----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WDE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDE-DX080-0104FT-071M----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WDE-DX080-0104FT-071M----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WDE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
63 | Fix32.FIX04.WDE-DX080-0104TT-071M----.F_07 | -- | -- |  | AANVOERTEMP. PRIMAIR KWO | -- | --
64 | Fix32.FIX04.WDE-DX080-0104TT-072M----.F_07 | -- | -- |  | RETOURTEMP. PRIMAIR KWO | -- | --
65 | Fix32.FIX04.WDE-DX080-0104PT-072M----.F_07 | -- | -- |  | KWO DRUKVERSCH. GEBOUW PRIMAIR_ | -- | --
66 | Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-151M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-151M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-151M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-151M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-151M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-151M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
67 | Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-551M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-551M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-551M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-551M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-551M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX16.WA--SA013-3300TT-551M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR _ | -- | --
68 | Fix32.FIX98.WA--SA013-3300QT-145M03M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WA WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WA--SA013-3300QT-145M03M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WA WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WA--SA013-3300QT-145M03M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WA WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WA--SA013-3300QT-145M03M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WA WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WA--SA013-3300QT-145M03M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WA WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WA--SA013-3300QT-145M03M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WA WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
69 | Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300PT-141M--M-----.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300PT-141M--M-----.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300PT-141M--M-----.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300PT-141M--M-----.F_CV | LOW | ENABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300PT-141M--M-----.A_CUALM | LOW | ENABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX31.WEN-SA001-3300PT-141M--M-----.F_NALM | LOW | ENABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
70 | Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300PT-141M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300PT-141M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300PT-141M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300PT-141M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300PT-141M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX17.WEO-SA001-3300PT-141M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W400### | DRUKOPNEMER _ | -- | --
71 | Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-551M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR PRIMAIR TSA_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-551M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR PRIMAIR TSA_ | -- | --
| Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-551M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR PRIMAIR TSA_ | -- | --
| Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-551M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR PRIMAIR TSA_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-551M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR PRIMAIR TSA_ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-551M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | INTREDETEMPERATUUR PRIMAIR TSA_ | -- | --
72 | Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-151M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-151M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-151M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-151M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-151M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300TT-151M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#W4D0 | UITTREDETEMP.PRIMAIR TSA _ | -- | --
73 | Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300QT-141M--P01B--.F_CV | -- | -- | N#W4D0 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
74 | Fix32.FIX40.WBO-SA001-3300QT-141M--P02B--.F_CV | -- | -- | N#W4D0 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
75 | Fix32.FIX98.WBO-SA001-3300FT-243M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WBO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WBO-SA001-3300FT-243M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WBO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WBO-SA001-3300FT-243M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WBO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WBO-SA001-3300FT-243M--M-----.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WBO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WBO-SA001-3300FT-243M--M-----.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WBO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WBO-SA001-3300FT-243M--M-----.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WBO WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
76 | Fix32.FIX16.WA--SA013-3300QT-141M--P01B--.F_CV | -- | -- | N#W4D0 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
77 | Fix32.FIX16.WA--SA013-3300QT-141M--P02B--.F_CV | -- | -- | N#W4D0 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
78 | Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M02M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
79 | Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M03M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
80 | Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M04M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | INTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M04M--M--.A_CUALM | -- | -- | N#W400 | INTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M04M--M--.F_NALM | -- | -- | N#W400 | INTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M04M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | INTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M04M--M--.A_CUALM | -- | -- | N#W400 | INTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M04M--M--.F_NALM | -- | -- | N#W400 | INTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
81 | Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M05M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | UITTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M05M--M--.A_CUALM | -- | -- | N#W400 | UITTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M05M--M--.F_NALM | -- | -- | N#W400 | UITTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M05M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | UITTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M05M--M--.A_CUALM | -- | -- | N#W400 | UITTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX97.WEE-KA001-3300QT-141M05M--M--.F_NALM | -- | -- | N#W400 | UITTREDETEMP. TSA KWO PRIMAIR _ | -- | --
82 | Fix32.FIX98.WEE-KA001-3300QT-141M01M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEE-KA001-3300QT-141M01M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEE-KA001-3300QT-141M01M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Fix32.FIX98.WEE-KA001-3300QT-141M01M--M--.F_CV | LOW | DISABLE | N#H100 | WEE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEE-KA001-3300QT-141M01M--M--.A_CUALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
| Verander animatie in Tag*** ipv animated*** : Fix32.FIX98.WEE-KA001-3300QT-141M01M--M--.F_NALM | LOW | DISABLE | N#H100 | WEE WATERDEBIET TERREINZIJDE _ | -- | --
83 | Fix32.FIX97.WDE-KA001-3300QT-141M02M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
84 | Fix32.FIX97.WDE-KA001-3300QT-141M03M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
85 | Fix32.FIX97.WDN-KA001-3300QT-141M02M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
86 | Fix32.FIX97.WDN-KA001-3300QT-141M03M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --
87 | Fix32.FIX97.WDO-KA001-3300QT-141M02M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE LADEN _ | -- | --
88 | Fix32.FIX97.WDO-KA001-3300QT-141M03M--M--.F_CV | -- | -- | N#W400 | KWO ENERGIE KOUDE ONTLADEN _ | -- | --