Technisch ontwerp: Wijzigen server naam voor SQL 2000 Brabant Water Waterproductiebedrijf Allen Opdracht 201201149

Auteur(s) Marcel Jordaan

Inhoud

1	Inleiding	3

1.1	Documenten	3

1.2	Document historie	3

1.3	Toegepaste documenten	3

1.4	Definities en begrippen	3

2	Changing Server name - sp_dropserver,sp_addserver	4

3	Bijlagen	5

3.1	Overzicht bijlagen	5

# Inleiding

In dit document zijn alle gegevens opgenomen om de server naam te wijzigen en een bijbehorende SQL installatie bij te werken.

## Documenten

| Document ID | Omschrijving | Revisie # | Datum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Template.doc | Titel of andersoortige omschrijving | 0.1 | 1 jan 03 | Concept |

## Document historie

| Versie # | Datum | Status | Auteur | Omschrijvingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 12 sep ‘11 | Concept | MJO | Eerste uitgave, voorconcept goedkeuring |

## Toegepaste documenten

Bij het opstellen van dit technisch ontwerp is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

| Titel | Versie | Datum uitgifte |
| --- | --- | --- |
| Standaard Procesautomatisering Waterproductiebedrijven | 9.03 | Oktober-2010 |

## Definities en begrippen

Om duidelijkheid te creëren in de gebruikte terminologie en afkortingen worden de verschillende begrippen en definities alsmede afkortingen hier verklaard.

| Afkorting / begrip | Omschrijving |
| --- | --- |
| Winput | Put, winput |
| PLC | Programmable Logic Controller |
| PP | Winput |
| raw | “Ruwe” meetwaarde: 0 .. 4095 o.i.d. |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition (procesvisualisatie |
| SFC | Stappenprogramma |
| AWD | Wingebied Aalsterweg Diep |
| AWMD | Wingebied Aalsterweg Middel Diep |
| GH | Wingebied Grote Heide |
| KL | Wingebied KLotputten |
| FO | Frequentie omvormer |
| WPB | Water Productie Bedrijf |
| Alarmkiezer | Doormiddel van een digitale uitgang kan een dergelijk apparaat worden aangestuurd zodat er een telefoonnummer gekozen wordt waardoor een alarmmelding kan worden doorgegeven aan de betreffende procestechnicus. |
| Besturingssoftware | Alle specifieke software voor de installatie gericht op de verwerking van data, besturing en telemetrie welke met behulp van de PLC en pc als aanvulling op de systeemsoftware wordt ontwikkeld. |
| Database | Database is een verzameling van gegevens welke op een geordende manier worden opgeslagen voor later gebruik. Ter analyse en bedrijfsvoering |
| FBD | Function Block Diagram, dit is één van de standaardprogrammeertalen binnen de PLC programmering. |
| Gebruikerssoftware | De specifieke software voor de installatie ten behoeve van het parametreren, definiëren en programmeren van de systeem- en besturingssoftware inclusief de protocollen, bedieningsfuncties, communicatie, overzichten e.d. |
| Modbus | Schneider protocol wordt in dit project gebruikt om de Quantum PLC te koppelen aan het SCADA systeem. Dit gebeurt met Modbus over TCP/IP. |
| ST | Structured Text, dit is één van de standaardprogrammeertalen binnen de PLC programmering. |
| Systeemsoftware | Alle software benodigd voor het functioneren/ samenwerken van alle onderdelen van de installatie volgens het bestek. |

# Changing Server name - sp_dropserver,sp_addserver

When one changes the name of the computer running the SQL Server, one needs to perform the following steps to ensure that SQL Server also uses the new updated name. 
First to check whether the SQL Server has the correct name, execute the following query

SELECT @@SERVERNAME                 AS oldname,
       Serverproperty('Servername') AS actual_name

@@Servername gives the computer name that has been set/registered with SQL Server Serverproperty('Servername') provides the newly updated name from windows.

If @@servername,Serverproperty('Servername') results are different then one should update the new name on the SQL Server. To update, follow the steps provided below.

step 1 :- sp_dropserver/sp_addserver

EXEC  Sp_dropserver
  'oldservername'

> 
EXEC  Sp_addserver
  'newservername' ,
  'local'


step 2 :- update sysjobs
Applies only for SQL 2k.

USE msdb
UPDATE sysjobs
SET    originating_server = Serverproperty('Servername')

step 3 :- Restart SQL Service 
Restart SQL Services for the changes to take effect.

Even if one doesnt update the Servername on SQL Server, SQL Server will still function,but one can face a few issues like the error 

'Error 14274: Cannot delete a job that originated from an MSX server'
The above error appears, when one attempts to change the SQL jobs properties like enabled/disabled and if the Servername is not correctly updated.
Linked server configurations may not work correctly. So in general, if the servername is changed its better to update it on SQL Server using the above mentioned steps.
For more details refer here

Posted by Nagaraj Venkatesan at 10:40 PM

# Bijlagen

## Overzicht bijlagen

| Bijlage | Titel | Versie | Versiedatum | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bestek = onderdeel bestek en niet aan wijziging onderhevig

SPA = Standaard Proces Automatisering en binnen dit document niet aan wijziging onderhevig

Volgt = wordt opgezet en volgt

Vervallen = Bijlage is vervallen

Toegevoegd = is bijgevoegd (kan nog aan wijzigingen onderhevig zijn).

As Built = status na inbedrijf name.