[image: image1.png]VAN B
F/NG//NEFFRS BV




Van Doren Engineers BV


Internet www.vandoren.nl
Boekel, Beringen, Breda, Coimbatore




	
	Main menu

	Locatie
	Basic settings
	Output

	
	Max Debiet
	Error level
	Flow dir.
	Current output

	Langenboom
	150.0
	Fatal
	Positief
	On
	Uni directinal
	4 – 20 mA

	Ledeacker
	50.0
	Fatal
	Positief
	On
	Uni directinal
	4 – 20 mA

	Katwijk
	60.0
	Fatal
	Positief
	On 
	Uni directinal
	4 – 20 mA

	Zeeland
	600.0
	Fatal
	Positief
	On
	Uni directinal
	4 – 20 mA


Debietmeter:

	
	

	Locatie
	Output
	Output

	
	Digital output
	Relay Output

	Langenboom
	1.00 m3
	Uni directinal
	66 ms
	Positief
	Error level

	Ledeacker
	1.00 m3
	Uni directinal
	66 ms
	Positief
	Error level

	Katwijk
	1.00 m3
	Uni directinal
	66 ms
	Positief
	Error level

	Zeeland
	1.00 m3
	Uni directinal
	66 ms
	Positief
	Error level


kWh meter:

	Parameter
	Langenboom
	Ledeacker
	Katwijk
	Zeeland

	Line type
	4 Lu
	4 Lu
	4 Lu
	4 Lu

	Cos phi
	nAth
	nAth
	nAth
	nAth

	Volt Pri N
	400
	500
	500
	400

	Volt Sec
	400
	500
	500
	400

	Curr Pri N
	125
	60.0
	60.0
	200

	Curr Sec
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	Out. 1 Node
	Puls
	Off
	Off
	Puls

	Out. 1 A. Src
	Inch
	-
	-
	Inch

	Out. 1 E.rTE
	1
	-
	-
	1

	Out. 2 Node
	Aln
	Off
	Off
	Aln

	Out. 2 A.Src
	U.LL
	-
	-
	U.LL

	Out. 2 A on
	370
	-
	-
	380

	Out. 2 A off
	380
	-
	-
	390

	SynC time
	15
	15
	15
	15

	CoN Addr
	12
	12
	12
	12

	CoN bAud
	Auto
	Auto
	Auto
	Auto

	Con Loch
	No
	No
	No
	No

	Con DP-I
	Yes
	yes
	Yes
	Yes















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O:\Project\Software\VDE Basis\02_FO_Documenten\VdeBasis_04_leegdoc.DOC

